热转印色带打号包埋盒、载玻片院内公开谈判文件

一、项目名称：扬州大学附属医院热转印色带打号包埋盒、载玻片

二、项目采购要求：

投标人要求：投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；

投标人投标时，标书内容须含有但不限于下面内容：

1、投标报价一览表（所投产品名称，规格型号（规格型号须与所投产品注册证或备注凭证一致）、单价、产地、到货期等。

2、公司资格证件：营业执照，医疗器械经营许可证，制造商出具的授权证明，或代理商资格授权证明，谈判人员需提供法人签署的法人代表授权书，身份证复印件等。如有虚假伪造证件一切后果自负。

3、所投产品证件：医疗器械产品注册证，产品注册登记表，或国家规定应具备的许可证（如卫生许可证，生产许可证，计量许可证等），所提供产品，根据国家规定如需要提供3C证书等请提供以上证书。如有虚假伪造证件一切后果自负。

4、投标产品的详细资料和性能介绍（需提供反映公司产品技术参数性能的彩页等）。

5、投标产品技术参数响应偏离表，如发现有一项虚假描述虚假响应作废标处理。

6、提供贵公司这次所投规格型号产品的市场占有率，近三年内江苏省范围内三级甲等医院用户名单。医院有权随机抽取一家医院进行调查，如发现虚假信息作废标处理。

7、售后服务承诺，送货及时性及响应承诺等。

8、标书封好带到现场，提供正本一份，副本两份，现场进行拆封，不符合要求做废标处理，不得参加下面的评标。

以上条款，请认真阅读。院内公开谈判采用二次报价形式，采用最低价评审法确定成交供应商，如公司中标后将采用医院统一合同格式，到时将通过邮件方式发送到贵公司。如有疑问请及时与采购中心联系。

注：以上所需资料均须加盖经销公司红章，同时能够提供原件备查，标书内容不全或不能满足采购要求的作无效报价文件。

三、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者技术咨询、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、本项目不接受联合体投标；

五、付款方式：合同签订后，货物须送至采购方指定地点，入库后6个月付款。

六、开标相关信息：

标书请于投标开标前十分钟密封盖章送至现场，地点：扬州大学附属医院西区医院行政楼404会议室，逾期将不予接收。

开标时间：2022年9月21日下午14:30(北京时间)

采购联系人及电话：0514-82981199-80464 薛老师、张老师

地址：扬州市邗江中路368号扬大附院采购中心（新行政楼402室）

七、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在扬州大学附属医院官网发布之日起5个工作日。未报名（提交确认函）者、超过时限者不得前来投标，内容不全者后果自负。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州大学附属医院官网发布的信息或更正公告。

注：

请执行疫情防控相关要求，如有14天内前往或经过中、高风险地区的人员，请勿来院，先行电话沟通。

投标公司需严格按照本清单内容递交密封报名材料，否则视为自动弃权！

扬州大学附属医院

采购中心

2022年9月13日

附件1：院内公开谈判材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

扬州大学附属医院：

针对贵院此次院内公开谈判，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫健行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

公司（签章）

年  月  日

附件2：项目参数

包埋盒参数（蓝勃热转印包埋盒书写仪适用）

1、外观：边缘无非边，颜色均匀，不严重色差，扣角位不允许出现少料。

2、尺寸：

（1）盖体与盒体装配边缘平齐，匹配合缝，

（2）盒体与盒盖装配一起后，长度43mm-44.5mm,宽度28.3mm-28.6mm,厚度6.9mm-7.1mm。

3、卡扣护扣牢固，从1米高处自由跌落不会松开。

4、打印面：

（1）打印面平整，光滑；

（2）在热转印包埋盒书写仪清晰打印出二维码、数字及汉字等。

5、包埋盒分体式包装 。

6、成条的包埋盒倾斜便于热转印包埋盒书写仪打印。

7、在包埋盒上打印出字符在酒精，二甲苯中字符不脱落，盒体不变形。

8、送货响应时间：原则上4小时以内送货到位

油漆载玻片参数（蓝勃热转印玻片书写仪适用）

1.  外观：玻片厚薄均匀，四边平整光滑，颜色无色差，整体平整合缝 。

2.  尺寸：长度75mm，宽度25mm，厚度1-1.2mm。

3.  45度斜角，四边抛光。

4.  20mm的油漆面清晰打印二维码、数字及文字。

5.  独立包装，能有效防止玻片受潮而粘片。

6、送货响应时间：原则上4小时以内送货到位