# 扬州市第一人民医院影像科医疗设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T核磁共振机 | 德国西门子Magnetom Verio 3.0 | 西区 |
| 2 | 128层螺旋CT | 德国西门子Somatom Definition AS | 西区 |
| 3 | DR机Aristos VX | 德国西门子Aristos VX | 西区 |
| 4 | DR机德国西门子Aristos MX | 德国西门子Aristos MX | 西区 |
| 5 | 移动DR | SM-50HF-B-D | 东区 |
| 6 | 移动DR | SM-50HF-B-D | 东区 |
| 7 | 移动DR | SM-50HF-B-D | 西区1台 |
| 8 | 3.0TMR | 750W | 东区 |
| 9 | 数字乳腺机 | Senographe DS | 东区 |
| 10 | 数字乳腺机 | Senographe DS | 西区 |
| 11 | C臂机 | OEC9900 | 东手术室 |
| 12 | 骨密度仪 | PRODIGY | 西核医学科 |
| 13 | （Toshiba）Aquilion 64排螺旋CT | Aquilion | 东区 |