项目需求

一、主要技术指标及要求

1.技术参数：

严格执行国家质量安全标准，符合《中华人民共和国药典》要求，医用气体纯度≥99.5%，中华人民共和国药品生产许可证、药品注册证或药品注册证批件、中华人民共和国危险化学品经营许可证、中华人民共和国道路运输经营许可证、气瓶充装许可证。

二、售后服务

1.投标人应具备多车辆送货，中标人每次送货需要到采购人贮罐现场进行专业性供气安全检查和供气技术指导，需确保氧气加注安全。

2.包装和运输：中标人应采取相应措施对货物进行包装、确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达用户指定地点。包装和运输的费用及相关风险由中标人承担。

三、供货的时间、地点及方式

1.供货时间：中标人签订合同后按照投标承诺时间进行供货。

2.交货地点：采购人指定地点。

四、项目要求

1.本项目采取批次供货，具体供货周期由采购人确定。供货时以采购人通知为准：中标人在收到通知后按照投标承诺时间，采用符合国家质量、安全标准的运输工具和液态氧罐将货物送达采购人指定的地点。

2.对于出现供货不符合质量标准或运输安装中出现的不规范行为，应根据采购人要求及时进行退货或换货处理，或进行整改，对采购人所造成的损失，中标人承担全部责任，且赔偿全部经济损失。

3.投标人的投标分项报价表中的数量，为1年预估的需求量，单价为每批次的采购结算单价，采购人每批次采购时，按实际需求量进行采购，结算按照每批次实际用量*采购单价结算。在合同有效期内双方不得以任何理由向上调整价格。

4.支付方式：合同生效后，每月25日采购人、中标人按实际使用的数量进行结算，中标人凭甲方的签收确认单及开具的正规增值税发票等材料交甲方办理付款手续，采购人于次月25日前，凭手续齐全的单据支付该批次货款。（以上均不计息）

五、其他要求

1.投标人必须严格按照招标文件的要求进行报价，否则投标无效。

2.货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。凡由于装卸不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

3.中标人免费对采购人技术人员进行操作、维护等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

4.中标人提供的医用液态氧罐及其相关的附属设施出现问题或者需要维修时，中标人在接到通知后半小时内响应，2小时内到达现场进行处理，且提供备用的医用液态氧罐及其相关的附属设施供采购人更换使用。