YDFYSW-20230502号

扬州大学附属医院西区医院行政楼电梯采购安装服务项目（二次）公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2023年5月23日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	26

第六章 投标文件格式	27

第一章 招标公告

江苏苏维工程管理有限公司（以下简称“代理机构”）受扬州大学附属医院（以下简称“采购人”）的委托，就扬州大学附属医院西区医院行政楼电梯采购安装服务项目（二次）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

# 一、招标项目名称及编号

项目名称：扬州大学附属医院西区医院行政楼电梯采购安装服务项目（二次）

项目编号：YDFYSW-20230502号

- 招标项目简要说明及预算金额

- 预算金额：70万元。本项目设置最高限价：58万元。投标报价超过最高限价作无效投标处理。

三、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合相关法律法规规定的条件：

1 投标函（原件）

2 资格声明（原件）

3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（原件备查）；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料（复印件加盖投标人公章）

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（复印件加盖投标人公章）（税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2023年2月至2023年4月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）

6 投标人2023年2月至2023年4月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（复印件加盖投标人公章）

7 投标人上一年度的财务报告情况 （成立不满一年不需提供，复印件加盖投标人公章）

8 投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

注：①如供应商为非企业法人，则5、6、7项无需提供。

②享受国家政策缓交或减免规费税金的，可提供政策支持文件替代相关证明材料。

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

（1）投标人应提供特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上资质(复印件加盖投标人公章)

（2）投标人须提供所投电梯制造商（生产者）特种设备制造许可证资质（电梯），且资质中必须同时包含如下制造许可：曳引式客梯B级及以上资质(证书复印件加盖投标人公章)

如为新证的，电梯生产厂家必须具备国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》(包含安装、修理、改造)，许可子项目含有曳引驱动乘客电梯，许可参数为：曳引驱动乘客电梯额度参数B级以上（A1、A2覆盖B级）；

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）现场考察或召开答疑会：无

（五）本项目不接受联合体投标；

（六）本项目不接受进口产品投标。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“扬州大学网”和“扬州大学附属医院网”发布之日起5个工作日。招标文件在“扬州大学网”和“扬州大学附属医院网”上下载，供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求回复（电子邮箱：237993999@qq.com，联系电话：0514-82129101），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《供应商参加投标确认函》，回复接收截止时间：2023年5月30日23:59。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学网”、“扬州大学附属医院网”发布的信息或更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2023年5月31日 下午3:00

投标文件接收截止时间：2023年5月31日 下午3:30   逾期送达将作无效响应处理。

投标文件接收地点：江苏苏维工程管理有限公司二楼开标一室（扬州市翠岗路48号）

投标文件接收人：黄炎

# 六、开标有关信息

开标时间：2023年5月31日 下午3:30

开标地点：江苏苏维工程管理有限公司二楼开标一室（扬州市翠岗路48号）

# 七、本次招标联系事项

（一）代理机构：江苏苏维工程管理有限公司

联系人：黄炎

电话：0514-82129101

http://www.yzu.edu.cn/（扬州大学网）

http://www.yangzhouyiyuan.com/（扬州大学附属医院）

办公地址：扬州市翠岗路48号

（二）采购单位：扬州大学附属医院

联系人：胡永田

联系方式：0514—82981199—83118

办公地址：扬州市邗江中路368号

八、投标文件制作份数要求

纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版壹份（一般应为U盘或光盘形式、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

九、投标保证金及其他

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

江苏苏维工程管理有限公司

2023年5月23日

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于YDFYSW-20230502号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受《扬州大学采购管理办法（试行）》的制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标文件售价200元，递交投标文件时缴纳，售后不退。

4.3本次采购由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费1500元。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行
    开户名称：江苏苏维工程管理有限公司
    开户帐号：1108020819100000612

4.4专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行，由中标人支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州大学网”和“扬州大学附属医院网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明货物和服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项货物及服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2标的物

采购人需求的货物和服务供应、配送及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投服务费用、配送费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标分项报价表（如有）中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金

无

17、投标有效期

17.1投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。本采购文件所表述（指定）的“签字”是指当事人用不褪色墨水书写签名，非签字章。

18.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号（如有）。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

23、开标

23.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.5未通过符合性检查的；

28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.7 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报主管部门批准。

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“扬州大学网”、“扬州大学附属医院网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑申请应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：

http://pan.baidu.com/s/1c1G12Cg

30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8质疑人对采购人和代理机构的答复不满意或采购人和代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向扬州大学附属医院相关监督管理部门投诉（举报电话：82981199转监督检查室）。供应商投诉书范本详见http://cggl.yzu.edu.cn/art/2018/2/9/art_22647_584691.html

30.9 诚实信用

30.9.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.9.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

30.9.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.9．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2 中标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金

中标单位需在签订合同前须向采购单位缴纳合同价的10%作为履约保证金。在服务期满后且无合同纠纷无息退还。

35、样品

若项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

# 采购合同（货物）

项目名称：

编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《扬州大学采购管理办法（试行）》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏苏维工程管理有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同总金额为（大写）：______________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供的投标产品配置及分项报价表内所包含的设备费、辅材费、安装费、运费、调试费、管理费和税费等为完成本项目所发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                   （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的投标文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

乙方需在签订合同前须向甲方缴纳合同价的10%作为履约保证金。在服务期满后且无合同纠纷无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 整梯质保不少于1年，曳引机(不包含曳引轮)、控制柜、门机、限速器、安全钳五大部件质保期不少于10年 。（自交货验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：

付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价30%的预付款；（2）安装调试验收合格并取得使用许可证，验收合格交付使用后，甲方支付合同总价的70%；（3）上述款项，甲方应收到乙方出具的发票之日起15日内支付。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为______，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执贰份。

甲方：扬州大学附属医院				   乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

- 廉洁合作协议

合同编号：YDFYSW-20230502号

甲方名称：扬州大学附属医院

乙方名称：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方举报接待部门：监督检查室；举报电话：82981199转监督检查室）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十一、本协议一式肆份，甲方贰份、乙方贰份，从签订之日起生效。

甲方：（盖章）扬州大学附属医院     乙方：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

（或授权签约人）：                （或授权签约人）：

日期:2023年   月   日              日期：2023年   月   日

第四章 项目需求

# 注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理

一、货物名称、数量

| 梯号 | 电梯类型 | 主 要 规 格 描 述 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 载重量（kg） | 速度（m/s） | 层/站/门 |  |
| DT1 | 无机房电梯 （贯通门） | ≥1000kg | ≥1.5 | 6/6/7 | 1 |

二、建筑及配套总体情况

# 无机房电梯1台

# DT1梯：6层6站7门，载重量≥1000kg，速度≥1.5 m/s；

加建一台电梯，其电梯井道需要按照电梯的国家规范进行土建改造，项目涉及土建、钢结构等施工项目。因建筑下方有土建桩基，需安装连廊作为电梯通道，此项目为交钥匙工程，竣工报验，免费维保期三年。

质保期：整梯质保不少于1年，曳引机(不包含曳引轮)、控制柜、门机、限速器、安全钳五大部件质保期不少于10年 。自电梯安装调试完毕，质量监督部门检测验收合格之日起计算。（投标人须提供承诺函加盖投标人公章）。

项目现场：投标人对项目现场和周围环境自行进行勘察，以便获取编制投标文件和签署合同所需的有关资料，勘察现场所产生的风险及发生的费用由投标人自己承担。投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。

钢结构部分：井道电泳浸漆防腐工艺，井道前壁用和纹不锈钢做防护，井道顶部及底部采用和纹不锈钢做防护,中间三面采用普通钢化双层夹胶玻璃做内嵌式防护。

连接平台：6层（含护栏无外封）尺寸：1.9*2（宽*深，m）

三、交付时间

本次招标电梯在使用方工地现场安装调试结束，验收合格，获得电梯验收合格报告，协助使用方取得使用许可证，交付使用方使用。总工期不得超过100天。

四、技术指标

无机房乘客电梯技术参数：

| 梯型 | DT1 |
| --- | --- |
| 额定载重量 | ≥1000kg |
| 额定速度 | ≥1.5m/s |
| 开门方式 | 中分式 |
| 开门宽度 | 900*2100 |
| 轿厢类型 | 发纹不锈钢 |
| 楼层数 | 6层 |
| 停靠站门数 | 6站/7门 |
| 贯通门 | 首层贯通 |
| 连廊尺寸 | 宽2000*深2000 |
| 井道外尺寸 | 2550mm*2200mm |
| 轿厢尺寸 | 1600mm*1400mm |
| 底坑深度 | 1600mm |
| 顶层高度 | 4600mm |
| 提升高度 | 20000mm |
| 控制系统 | 单台 |
| 驱动系统 | 永磁同步无齿轮 |
| 调速方式 | VVVF变频变压调速 |
| 电源标准 | AC380/50HZ照明220V |
| 轿厢壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢吊顶 | 标准天花板吊顶，LED照明 |
| 轿内操纵箱 | 轿厢一体式操纵箱，发纹不锈钢面板不绣钢微触按纽、LCD图文液晶显示运行位置及运动方向 |
| 厅外召唤 | 发纹不锈钢面板、不绣钢微触按纽、LCD图文液晶显示（无底盒） |
| 厅门及门套 | 发纹不锈钢小门套 |
| 消防功能 | (1)具备消防功能的电梯应按国家规范要求配置消防功能，并设有专门的消防运行状态，在消防状态下由消防员通过手动运行电梯实行救灾行动。 (2)所有电梯须具备消防迫降功能。 |
| 视频监控 | 放置于随行电缆及预留孔用于日后智能化公司安装摄像头 |
| 通信系统 | (1)按国家规范要求配置五方通话系统； |
|  | (2)值班室电话为集中控制的主机，医院内布线由采购方负责完成； |
| 地坎 | 硬质铝合金 |
| 轿底材质 | 耐磨PVC地板 |
| 特殊要求 | （1）配备空调 |
|  | （2）停电自动救援箱 |
|  | （3）配备消毒循环风 |
| 技术要求 | - 主机制动器使用寿命≥200万次 - 主机制动器≥125%静载保持力 - 永磁同步门机系统运行寿命≥200万次 - 电梯门锁装置运行寿命≥200万次 |

| 电梯标准功能 |  |
| --- | --- |
| 1. 全集选控制 | 25. 安全回路保护 |
| 2. 司机专用功能 | 26. 运行超时保护 |
| 3. 上电自动开门 | 27. 限位保护 |
| 4. 自动关门延时 | 28. 极限保护 |
| 5. 开门保持时间可调 | 29. 制动器检测保护 |
| 6. 关门错误报警 | 30. 变频器故障保护 |
| 7. 门联锁保护 | 31. 编码器信号丢失保护 |
| 8. 独特的门机保护 | 32. 消防功能 |
| 9. 本层厅外开门 | 33. 电梯溜车报警 |
| 10. 关门按钮提前关门 | 34. 故障自动停靠 |
| 11. 到站自动开门 | 35. 满载和直驶 |
| 12. 检修运行 | 36. 防捣乱功能 |
| 13. 慢速自救运行 | 37. 不停层任意设定 |
| 14. 井道自学习 | 38. 锁梯服务 |
| 15. 外召按钮嵌入自诊断 | 39. 换站停靠 |
| 16. 上电自恢复 | 40. 自动返回基站 |
| 17. WDT主动保护 | 41. 五方对讲 |
| 18. 光幕保护 | 42. 停电应急照明装置 |
| 19. 超速保护 | 43. 维护周期自动提醒 |
| 20. 超载保护 | 44. 支持无线故障短信提醒 |
| 21. 逆向运行保护 | 45. 绝对位置控制 |
| 22. 防打滑保护 | 46. 屏保节能 |
| 23. 防终端越程保护 | 47. 电梯平层开门防溜车 |
| 24. 接触器触点检测保护 |  |

- 技术指标

本次招标的电梯整机，要求是制造商自主生产组装的。主要部件：控制柜、曳引驱动主机、限速器、安全钳、轿厢意外移动、上行超速保护装置、门锁保护装置，以上部件建议使用原厂原品牌。若为进口部件，供应商需提供原产地证明文件及海关报关单扫描上传。

六、安装调试验收方案

1、中标人负责到采购人指定地址进行安装调试。中标人应提交详细安装进度表。中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。调试按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。货物的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

2、采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人需在十个工作日内验收。

3、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

4、采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

5、对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6、验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人承担。）

七、生产质量及工期控制措施

1、本次招标的电梯的制造和安装均须符合我国GB-7588，GB-10058、10059、10060、 GB16899等有关电梯的技术标准和规定。

2、接受医院对产品制造进行监督，根据已审批的产品设计图纸文件，按照严格的质保体系进行产品制造。

3、根据工期要求，结合各设备的生产周期、批次特点等信息编制设备生广计划，发出设备生产通知单，明确各批次设备供货到现场的时间节点。

4、根据设备生产通知及其时间节点要求，编制产品制造的全过程实施计划，包括但不限于元器件和原材料采购、设备生产组装、过程试验、接口试验、功能试验、整机试验、出厂试验等，经业主审批后实施。

5、向医院提供生产进度计划及质量检验计划。在预定见证日以前(按招标方规定日期内)通知医院。

6、如中标人未按规定提前通知医院，致使其人员不能参加现场见证，医院有权要求重新见证。

八、成品保护措施

中标人在每层入口处都应装设一1.2cm厚厘米厚的木板防护层门门框，轿厢内壁及地面也要用同样的木板做防护（侧壁木质1.2cm厚细木工，地面橡胶板0.8cm），运送装修材料必须要用货梯，使用小推车时要在层门与轿门之间放一块与层门全开时宽度相同的木板，运送较长物品时其长度不能超过电梯内的有效高度，不要长时间挡着轿门，不能运送较大体积的物品尤其不能使物品依靠在电梯内壁上，运送大沙和石子时要用袋子或小推车。

九、现场安全文明施工

电梯开工前，应对班组进行安全技术交底工作。电梯脚手架搭好后，必须经检验合格后，才能投入施工。电梯井道口必须设置明显的安全标志及警告牌，做好围栏防护措施，井道应配置足够的照明，电动工具使有良好的接地保护，电源配电箱应装漏电开关。施工人员严格公司各项安全规章制度，班组必须坚持安全活动制度，贯彻班组安全值日轮流制度，每天上岗前做好班组安全上岗记录。施工现场必须严格遵守防火规定，做好防火措施。在电梯井道内施工凡遇身体不适者应不能进入井道施工。在施工全过程中，应组织管理人员进行安全检查，对施工工艺的重要环节要进行重点的安全定点检查，若发现安全隐患应立即督促整改。施工人员在现场必须服从甲方的安全规章制度。

十、售后服务

1.保障所投产品，安装运行后、可靠性及运行质量，投标人需提供 2021年度以来电梯维保星级证书；

2.设备安装调试完成后，投标人需提供设备质保书、保修证明等书面资料，并报请当地有关部门进行检测验收。

3.自电梯经扬州市技监局等有关部门验收合格正式交付使用后，投标人提供三年的免费维保。因制造或安装不良而发生的任何故障，并承担保修期间发生的一切费用及因电梯故障给采购人造成的一切损失（因采购人人为原因造成的故障除外）。

4.在投标人备件停止生产的情况下，投标人应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购急需的备件等，在停止生产后，如采购人要求，免费向采购人提供备件的图纸和规格等。

5.中标人对所提供的设备，在质保期须提供7*24小时售后服务，当中标人提供的设备在正常使用中发生故障时，中标人应在接到通知后，在30分钟（按投标得分时间填写）内派专业技术人员到达现场放出被困人员，再进行处理，一般故障40分钟内给予修复，困难故障48小时内修复，特殊重大故障双方协商解决，直至电梯正常运行为止，超过规定时间不到位采购人可另请其他单位前来维修，对由此产生的延误及经济损失由中标人负责，且质保期顺延。

6、投标人提供售后服务方案，包括本地化售后服务架构，对采购人电梯管理人员的培训方案，电梯故障及时处置的应急预案及电梯维修保养计划。

十一、报价要求

本项目投标报价包含从生产到交付采购人并能正常运转所包含的一切费用。包括但不限于本次招标范围内所需全部设备、制造和装配设备所使用的材料、部件、专用工具的价格、增值税、销售税及其它税费、各种规费、包装费、运输费（运抵采购人施工安装现场）、装卸费、保险费、吊装就位费、安装费、调试费、培训费、维保费、资料费、验收费、安装节能装置报验费，取得电梯使用合格证交付采购人安全正常使用的所有费用和利润。（投标人在投标时要充分考虑井道上下校正偏差的人工、材料费用，这部分费用含在投标报价里）。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100% |  |
| 主要部件 （21分） | 控制柜采用原厂原品牌的得3分，采用外购件的得1.5分。（提供投标型号乘客电梯整机型式试验合格证和型式试验报告复印件加盖投标人公章） |  |
|  | 曳引驱动主机采用原厂原品牌的得3分，采用外购件的得1.5分。（提供投标型号乘客电梯整机型式试验合格证和型式试验报告复印件加盖投标人公章） |  |
|  | 限速器采用原厂原品牌的得3分，采用外购件的得1.5分。（提供投标型号乘客电梯整机型式试验合格证和型式试验报告复印件加盖投标人公章） |  |
|  | 安全钳采用原厂原品牌的得3分，采用外购件的得1.5分。（提供投标型号乘客电梯整机型式试验合格证和型式试验报告复印件加盖投标人公章） |  |
|  | 轿厢意外移动采用原厂原品牌的得3分，采用外购件的得1.5分。（提供投标型号乘客电梯整机型式试验合格证和型式试验报告原件复印件加盖投标人公章） |  |
|  | 上行超速保护装置采用原厂原品牌的得3分，采用外购件的得1.5分。（提供投标型号乘客电梯整机型式试验合格证和型式试验报告复印件加盖投标人公章） |  |
|  | 门锁保护装置采用原厂原品牌的得3分，采用外购件的得1.5分。（提供投标型号乘客电梯整机型式试验合格证和型式试验报告复印件加盖投标人公章） |  |
| 技术响应 （12分） | 主机制动器使用寿命≥200万次，得1分，每增加50万次加1分，满分3分（提供有电梯检测资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） |  |
|  | 主机制动器达到125%静载保持力，得1分，每增加10%加0.5分，满分3分（提供有电梯检测资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） |  |
|  | 永磁同步门机系统运行寿命≥200万次，得1分，每增加50万次得1分，满分3分（提供有电梯检测资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） |  |
|  | 电梯门锁装置运行寿命≥200万次，得1分，每增加50万次得1分，满分3分（提供有电梯检测资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） |  |
| 安装调试验收方案 （5分） | 安装调试验收方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供不得分。 |  |
| 保证措施 （15分） | 生产质量及工期控制措施优于招标文件得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供不得分。 |  |
|  | 现场安全文明施工措施优于招标文件得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供不得分。 |  |
|  | 成品保护措施优于招标文件方案得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供不得分。 |  |
| 售后服务 （13分） | 应急响应时间 （3分） | 如遇电梯困人或应急维修问题，承诺15分钟内到达现场的得3分，承诺30分钟内到达现场的得1分，超过半小时到达现场不得分。（提供承诺书、维保服务人员上门服务的合理且切实可行的路线图及说明原件，附地图导航时间截图，加盖投标人公章） |
|  | 人员培训 （1分） | 承诺免费培训1-2名电梯管理员得1分。（提供承诺书原件加盖投标人公章，不提供不得分） |
|  | 售后服务方案 （5分） | 售后服务方案优于招标文件得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供不得分。 |
|  | 维保星级证书（4） | 2021年以来获得江苏省电梯维保单位星级证书获得五星级得4分，获得四星级的得3分，三星级的得2分，三星级以下的得1分。（须提供证书复印件加盖投标人公章） |
| 类似业绩（4分） |  | 投标人2020年1月以来（合同签订日期）所承担的类似项目业绩，每提供1个得1分，满分4分。（提供合同、供货发票，复印件加盖投标人公章）。 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：扬州大学附属医院西区医院行政楼电梯采购安装服务项目（二次）

编       号：YDFYSW-20230502号

投标人名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

- 资信证明文件要求

1、符合相关法律法规规定的条件目录

（1）投标函（原件）

（2）资格声明（原件）

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（原件备查）；若授权

代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

（4） 营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料（复印件加盖投标人公章）

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（复印件加盖投标人公章）（税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2023年2月至2023年4月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）

（6）投标人2023年2月至2023年4月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（复印件加盖投标人公章）

（7）投标人上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供，复印件加盖投标人公章）

（8）投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

- 采购人根据本项目要求规定的特定条件：

- （1）投标人应提供特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上资质(复印件加盖投标人公章)

（2）投标人须提供所投电梯制造商（生产者）特种设备制造许可证资质（电梯），且资质中必须同时包含如下制造许可：曳引式客梯B级及以上资质(证书复印件加盖投标人公章)

如为新证的，电梯生产厂家必须具备国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》(包含安装、修理、改造)，许可子项目含有曳引驱动乘客电梯，许可参数为：曳引驱动乘客电梯额度参数B级以上（A1、A2覆盖B级）；

1、投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的YDFYSW-20230502号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

2、资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出采购人采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

3、法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YDFYSW-20230502号扬州大学附属医院西区医院行政楼电梯采购安装服务项目（二次）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

4、参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州大学附属医院西区医院行政楼电梯采购安装服务项目（二次）

项目编号：YDFYSW-20230502号

| 投标货物名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 总价 | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年   月   日

四、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州大学附属医院西区医院行政楼电梯采购安装服务项目（二次）

项目编号：YDFYSW-20230502号

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：

1、各供应商可以根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

2、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次招标文件要求。总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效报价。

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

日期：     年   月   日

五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

供应商参加投标确认函

江苏苏维工程管理有限公司：

本单位将参加贵公司于     月     日开标的采购编号为       的              项目的投标。本单位已在扬州大学网、扬州大学附属医院网成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮箱：237993999@qq.com，固定电话：0514-82129101）。

2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

3、招标文件部分资格证明文件参考样式及说明：

http://pan.baidu.com/s/1c2OsdEg