项目调研公告

欢迎符合本次调研文件要求的投标人参加调研活动，现将有关情况告知如下：

一、项目概况

1、名称：扬州大学附院医院信息系统异地灾备中心建设租赁

2、主要采购需求：提供符合等保三级要求的B级机房，面积不少于100平方（独立空间）；高可用性同城异地灾备中心平台建设、安装、调试、试运行等。

3、项目简介：目前医院信息系统以西区信息机房为核心，服务东西两个院区。依据医院信息发展规划，医院信息系统建设容灾备份中心。本项目建设拟采用租赁服务的方式进行异地灾备服务生产中心建设，与现有的数据中心信息系统之间互为灾备，此项目具备实时同步医院业务能力，能在故障时接管医院24小时运行信息化系统，数据零丢失，支持在故障解除时自动恢复。

3、本项目预算为人民币     万元整，租赁期5年。

4、本项目拟采购方式：公开招标。

二、调研人应具备资格条件

2.1必须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件（提供相关证明材料）：

（1）具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（请提供2020年审计报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（请提供证明材料）；

（4）具有依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（复印件加盖投标人公章）（税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2023年9月至2023年11月三个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）；

（5）投标人2023年9月至2023年11月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章）；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（请提供网页截图）；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 根据本项目的特殊要求，须具备的特定条件（提供相关证明材料）：

（1）在中华人民共和国境内注册的企业法人；

（2）本次招标采购项目内容在其经许可的经营范围内；

（3）专业资格要求：托管机房供应商在扬州市行政范围内具备网络托管业务经营范围。

（4）本项目不接受联合体投标。

  - 三、项目建设需求

结合医院目前实际情况，容灾备份中心应采用同城灾备模式进行建设。在院外（托管机房）建设一套灾备中心，院内生产中心与院外灾备中心实现数据实时同步。当院内生产中心出现灾难性故障时，院内业务信息系统可快速由院外灾备中心接管；并在生产中心系统恢复后，支持快速回切。

项目具体建设需求请报名后向相关部门索取。

  - 四、建设原则

先进性和成熟性：选择的产品及系统软件应代表相应技术的最新发展方向，满足甲方未来三年及以上的运行需要，具备较强的可扩展性，产品标准成熟；

经济实用性：应选择市场中性价比较高的产品和系统软件，满足与原有设备融合且能充分利用原有设备的产品，新系统建设要整合原有系统；

可靠性和稳定性：高可用性、高稳定性是选择的第一标准，选择的产品要充分保障应用系统的连续不间断运行；

安全性：医疗信息系统是信息安全等级保护重要系统，在产品及系统软件选择上，要充分考虑信息保护、数据保障和恢复等措施；

利旧及兼容性：本次系统租赁服务的采购，应充分考虑用户现有的设备及网络环境，新增设备将与原有系统构建一体化的系统，因此在容灾备份时必须充分考虑到现有设备的充分利用以及兼容性，避免造成重复投资和浪费。

可扩展性和易维护性：医疗业务需求在可预见的未来将不断深入和拓展，要求平台能不断地完善扩充以满足不断增长的数据和业务服务需求，同时，由于涉及产品及系统软件种类多、范围广，要使得系统管理维护方便高效、直观快捷；

等级灾备：灾难恢复工作是一项关系信息系统安全有效运行的长期任务，是信息安全保障体系的重要组成部分，必须坚持谁主管谁负责、谁运行谁负责、自主定级、自主维护等原则，要满足国家信息安全等级保护要求和分级保护要求，满足信息系统灾难恢复能力等级要求。

  - 五、建设目标

1、通过建设整体容灾数据中心，实现计算资源、存储资源和网络资源的高可用，能够做到互为冗余；达到国标GB /T 20988-2007《信息系统灾难恢复规范》第6级水平；

2、利用此次建设的容灾数据中心架构并结合采购人原有数据中心的相关产品未来可以实现院内双活、异地灾备的整体框架,整体业务RTO<=0分钟，RPO=0;

3、确保此次建设的数据中心业务系统在访问量、交易量和用户数增长以及应用系统增加时具备良好的可扩展性。整体系统应具备有可扩展性，能够快速调配所需的主机性能、存储空间、网络资源以及安全防护规则，能将应用快速上线，满足日益增加的用户需求的能力。

六、调研目的

（1）进一步修正项目技术参数

（2）项目建设标的确的

（3）潜在供应商承建能力

七、调研材料

（1）提供本项目建设技术方案：包括但不限于数据同步、网络拓扑、存储方案、应用级灾备、应用迁移、数据安全、系统接管等技术方案。

（2）公司承建能力材料：公司项目建设案例、服务方案、运维团队、机房现场环境（现场考察）等。

八、调研方式

（1）医院组织调研团队，对参与公司建设方案进行技术质询。

（2）与调研公司确定拟定机房现场考察时间

六、报名事项

（1）符合条件的投标人自愿参与调研报名

报名时间：2023年12月13日至2023年12月19日

（2）联系方式：

联系科室：扬州大学附属医院采购中心

联系人：张老师

联系电话：0514-82099552

联系地址：扬州市邗江中路368号

邮政编码：225000

- 项目资料获取

符合条件的报名人，报名后可向医院采购中心索取相关资料。

- 保密要求

参与调研的公司应对院方提供的院内信息化资料的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

扬州大学附属医院采购中心

2023年 12月13日