| 科研设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点学科/实验室名称 | 设备名称 | 设备功能要求 | 数量 | 预算（单位：万元） | 备注 |
| 呼吸病学 | 支气管激发试验 |  | 1 | 10 | 二轮 |
| 呼吸病学 | 低温冷离子 |  | 1 | 10 | 二轮 |
| 儿科 | 耳声发射仪+脑干诱发电位仪 |  | 1 | 20 | 二轮 |
| 儿科 | 尿动力学检测仪 |  | 1 | 7 | 二轮 |
| 儿科 | 食管PH值监测仪 |  | 1 | 5 | 二轮 |
| 儿科 | 超声骨密度仪 |  | 1 | 5 | 二轮 |
| 儿科 | 床边心电图机 |  | 1 | 5 | 二轮 |
| 儿科 | 24小时动态血压检测仪 |  | 1 | 5 | 二轮 |
| 超声科 | Sonicator超声波治疗仪 | 实验用超声波激发设备 | 1 | 8 | 二轮 |
| 心内科 | 压力容积导管 | 小鼠右心室测压 | 1 | 7 | 二轮 |
| 医学影像 | 多肽固相合成仪 |  | 1 | 28 | 二轮 |
| 医学影像 | 工作站主机 | 1.处理器：Intel 单颗核心—八核处理器 2.硬盘：500G固态+6T机械SATA 3.内存容量: 128G 4.网卡: 集成千兆以太网卡 5.端口: USB 3.0 端口（支持智能开机） 6.驱动器访问释放门闩锁 | 1 | 5 | 二轮 |
| 医学影像 | 氧摄取分数OEF分析软件 | 实现基于QSM-OEF的一站式解决方案 | 1 | 5 | 二轮 |
| 医学影像 | 脑氧代谢率（Cerebral metabolic rate of oxygen, CMR02）软件 | 精确的评估用于大脑能量和代谢过程的耗氧率 | 1 | 5 | 二轮 |