## 项目清单
项目清单（2025.2.11） （YDFYHC2025001）
序号 | 申请科室 | 产品名称（通用名） | 新增耗材性能
1 | 烧伤科 | 伤口敷料 | 一片可使用至创面愈合；不含任何药物成分，无致敏性，仅需生理盐水浸润即可完全吸附创面。移除无痛苦，不造成二次损伤
2 | 消化科 | 胃蛋白酶检测试剂盒（胶体金层析法） | 用于体外定性检测人唾液样本中胃蛋白酶水平，配套一次性唾液采集器，样本采用过滤法，不需要离心环节
3 | 妇科 | 一次性使用双极电凝切割钳 | 多种钳头可选择，适用于不同场合手术，轻盈灵巧，反应迅速，操控精准，色标转轮，方便管理，杜绝交叉感染
4 | 普外科 | 可吸收性外科缝线 | 用于腹腔镜手术中缝合，相较在院缝线价格更低，打结效果更好，缝线组织张力更明显
5 | 消化内科 | 一次性使用内窥镜气囊外套管 | 小肠镜检查外套管
6 | 肾内科 | 膜型血浆分离器 | 透过性能高，滤过性能稳定；经湿化处理，使用方便
7 | 肾内科 | 膜型血浆成分分离器 | 将血浆分离器分离出来的血浆，分离为较大分子量和较小分子量的血浆成分。
8 | 骨科 | 人工韧带及附件 | 用于韧带断裂后重建韧带时替代断裂韧带的人工韧带植入物
9 |  | 人工韧带及附件-U型钉
10 |  | 人工韧带及附件-界面螺钉
11 | 血管外科 | 静脉腔内射频闭合导管 | 用于静脉曲张腔内闭合微创治疗，减少创伤及术后相关并发症
12 | 眼科 | 鼻泪道再通管 | 进行泪道、鼻泪管的全部支撑，减少泪道狭窄、阻塞的复发率。
13 | 血管外科 | 外周血管抽吸导管用栓塞移除装置 | 配合外周血栓抽吸导管，对于大负荷血栓、陈旧性血栓或附壁血栓有较强清理能力，有效提高系统整体血栓清除效率
14 | 血管外科 | 外周血管抽吸导管 | 通过负压吸引原理进行外周血管中的血栓清除，规格齐全导管长度型号丰富，可以达到不同病变位置的血管，有效提高系统整体血栓清除效率。
15 | 妇科 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 宫腔专用防粘连材料，不含胶联剂，具有降低术后粘连发生率，保护子宫内膜、减少并发症及二次手术风险等优点
16 | 肾内科 | 一次性使用血液滤过器 | 1.血液滤过器 2.超滤系数不小于55ml/min
17 | 肾内科 | 中心静脉导管套件 | 置管时间在8周以上
18 | 心脏大血管外科 | 胸骨板 | 生物相容性好；灭菌方便，可重复使用；不影响CT、MRI检查
19 | 心脏大血管外科 | 慈孚VAD（植入式左心室辅助系统） | 应用全磁悬浮技术的左心室植入式辅助系统
20 | 口腔科耗材 | 门诊口腔科常用耗材 | 不同厂家的产品，各有各的优势，对不同的患者有不同的选择，新增耗材不仅弥补了原有产品不全的不足，还能满足不同的临床需求。
21 | 骨科 | Premier多米诺接头 | 用于腰椎病翻修手术，卡入更方便，大幅度降低前次手术干扰，可加用横连增强内固定系统抗旋稳定性，脊柱畸形应力区加强固定、跨节段置钉加强固定。
22 | 神经内科 | 血流导向密网支架 | 远端闭合设计血流导向密网支架，减少头端对于血管的刺激及损伤；3.5及3.5以下尺寸可以通过21系统微导管释放，提升释放支架的便利性；显影设计，增加操作可视度
23 | 超声医学科 | 一次性使用引流导管套件 | 需要引流管套装内含：引流导管、导管介入加硬套管、套管针、皮肤固定器、透明敷贴以及吸引管的套装、扩展器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件等。
24 | 手足外科 | 一次性使用解剖刀（剖切刀、剥离刀） | 显微外科专用的剖切刀、剥离刀，用于外科手术或显微外科手术中血管及软组织的精细剖切与剥离
25 | 心脏大血管中心 | 膜式氧合器 | 全磷酸胆碱涂层；自带微栓过滤器；实体微栓滤器设计；单罐与双罐两种配置可选；最大流量6L/8L两种规格可选；
26 | 胸外科 | 漏斗胸矫形器 | 钢板较NUSS钢板具有简化手术操作，减少手术创伤，不累及侧胸壁，同时不限制患儿生长发育，减轻患者痛苦
27 | 骨科 | 施乐辉主机专用耗材 | 施乐辉主机专用耗材，为一机一用材料，同公司生产配套产品。
28 | 骨科 | 强生主机专用耗材 | 强生主机专用耗材，为一机一用材料，同公司生产配套产品。
29 | 烧伤外科 | 创面敷料 | 抗感染不粘伤口，减少患者换药痛苦
30
31
32 | 妇科 | 一次性使用电子宫腔成像导管 | 一次性电子宫腔成像导管外径≤5m；带有一次性进出水管路，无需一人一换管
33 | 心脏大血管外科 | 电外科手术器械 | 一键切割凝血模式；头端涂层减少焦痂；密封开关组件
高频电外科手术系统附件
34 | 骨科 | 全缝线锚钉 | 在皮质骨下3mm依靠旋钮扭力主动成结；材料为聚酯缝线；产品有配套工具使用
35 | 肝胆外科 | 一次性使用胆胰管成像导管 | 超细胆道镜直径在2.5mm（7.5Fr），经腹腔进入胆囊管、胆总管，上行可进入肝内胆管，下行可进入十二指肠
36 | 烧伤外科 | 医用可调式皮肤缝合器 | 可整体或单线缝合，双向调节，无痛，无需麻醉，减少疤痕增生
37 | 口腔科 | 一次性高速涡轮手机 | 零回吸功能，达到有效防止回吸交叉感染对患者的造成危害
38 | 超声医学科 | 超声引导穿刺套件 | 超声引导穿刺针规格齐全且配有导丝，针尖有显影工艺处理，在超声下显影清晰
39 | 骨科 | 髋关节翻修假体一套 | （1）产品材料与设计：多孔髋臼杯材质（钛合金、钴铬钼合金等）；内衬材质（高交联聚乙烯、陶瓷等）；股骨柄材质（钛合金、多孔涂层设计等）；模块化设计（是否支持个性化组合）。 （2）规格尺寸：多孔髋臼杯直径范围（如44-70mm），钉孔多，由术中决定配置螺钉；股骨柄长度和直径（多种规格适配不同解剖结构）；球头尺寸（28mm、32mm、36mm等）。 （3）适应症：初次髋关节置换失败后的翻修；假体松动、感染、骨溶解等并发症的修复。 （4）技术特点：骨缺损修复能力（如加强块、金属骨小梁技术）；生物固定方式（骨水泥型/非骨水泥型）；抗旋转或稳定性设计。
40 |  | 膝关节翻修假体一套 | （1）产品材料与设计：股骨组件：钴铬钼合金、钛合金或钽金属多孔涂层设计（增强骨长入）；胫骨托：钛合金或高强聚合物材质，可能含延长杆设计；衬垫：高交联聚乙烯、抗氧化聚乙烯或陶瓷材质；髌骨组件（如适用）：聚乙烯或金属增强型设计。 （2）规格尺寸：股骨组件尺寸范围（如XS-XXL，适配不同解剖结构）；胫骨托尺寸（宽度、厚度及延长杆长度）；衬垫厚度（8mm、10mm、12mm等可选）；螺钉或垫块规格（用于骨缺损修复）。 （3）适应症：初次膝关节置换失败后的翻修（如松动、感染、假体周围骨折）；严重骨缺损、假体对线不良或关节不稳定。 （4）技术特点：模块化系统，支持股骨、胫骨、垫片的个性化组合；骨缺损修复方案：金属垫块、骨小梁钽金属填充技术；固定方式：骨水泥型或生物型（多孔涂层促进骨整合）；稳定性设计：高屈曲度衬垫、防脱位结构。
41 |  | 肩关节假体一套 | 人工肩关节假体产品由球头、肱骨柄、肱骨组件、肩胛骨组件、聚乙烯组件组成。其中，球头、肱骨柄、肩胛骨组件、肱骨组件由符合标准规定的钛合金锻件制成；聚乙烯组件和肱骨组件中聚乙烯配件由符合标准规定的1型或2型超高分子量聚乙烯( UHMWPE ）制成。其中，肱骨组件、肩胛骨组件、聚乙烯组件为非灭菌包装。球头、肱骨柄为灭菌和非灭菌包装。 结构及组成 人工肩关节假体主要适用于人体肩关节的置换。包括：1．严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，难用常规假体置换、重建关节结构和功能者；2.人工关节翻修病例伴关节严重毁损，无法使用常规翻修假体者。
42 | 心脏大血管中心 | 非吸收性聚丙烯缝线 | 缝针更细更锋利，减少对桥血管组织的损伤，同时提升对钙化血管的穿透力，提高手术效率。
43 | 心脏大血管中心 麻醉科 | 一次性使用术后局部麻醉镇痛系统 | 满足四大特点：针对性、安全性、持续性和有效性
44 | 输血科 | 一次性使用塑料血袋 | 升级增加去白细胞功能
45 | 眼科 | 眼科手术刀 | 主要用于眼科手术中眼部组织的切割
46 | 放疗科 | 医用射线防护喷雾剂 （奥克喷） | 预防和减轻医用射线等理化因素产生的自由基对人体皮肤、粘膜组织所造成的损失。
47 | 神精内科 | 神经导丝（Synchro Neuro Guidewires) | 升级加工工艺、提升头端塑性能力和保持力，头端柔软度增加，扭控性和跟踪型提升，有效地提高了手术效率；215cm的长度可以帮助到达更远端和更迂曲的病变，规格型号全。
48 | 泌尿外科 | 输尿管支架及附件 | 产品优势： 1、线圈采用高固位力设计 2、采用生物相容性材料，可在人体内留置长达365天 3、多种尺寸（4.8Fr-8Fr)和长度（20cm-30cm)供选 4、具有锥形尖端，尖硬的管轴以及光滑的表面，便于放置 5、高内外径比（4.8Fr的支架可以通过0.038in)的导丝
49 | 护理部 | 粘贴型无菌敷料 | 适用于覆盖保护术后伤品、擦伤、割伤、划伤等外科伤口；固定引流管、三通管、留置针、静脉穿刺针。
50 | 骨科 | 医用外固定支具 | 根据病人情况定制，包括脊柱侧弯矫形等
骨科保护支具
可调式固定支具

## 口腔科常用耗材
门诊口腔科常用耗材（项目序号20）
序号 | 申请科室 | 产品名称（通用名）
1 | 口腔科 | 牙科复合树脂暂时冠/桥材料 A2
2 | 口腔科 | 牙科咬合记录硅橡胶印模材
3 | 口腔科 | 正畸托槽（威派金属自锁）
4 | 口腔科 | 一次性使用无菌牙龈冲洗器
5 | 口腔科 | 根管充填材料AH PLUS
6 | 口腔科 | 弹性体印模材料B套装
7 | 口腔科 | 弹性体印模材料3型（轻体）
8 | 口腔科 | 玻璃离子水门汀
9 | 口腔科 | 玻璃离子水门汀
10 | 口腔科 | 咬合记录硅橡胶
11 | 口腔科 | 齿科用根管充填材料V1TAPEX
12 | 口腔科 | 齿科橡皮障布（彩色）
13 | 口腔科 | 机用根管锉
14 | 口腔科 | 牙科用磷酸酸蚀剂
15 | 口腔科 | 正畸托槽 滑动直丝弓
16 | 口腔科 | 正畸托槽 滑动直丝弓
17 | 口腔科 | 正畸托槽 传动直丝弓
18 | 口腔科 | 一次性使用口腔X光片固定支架及套袋
19 | 口腔科 | 一次性三用枪喷头
20 | 口腔科 | 牙根管塞尖
21 | 口腔科 | 机用根管锉
22 | 口腔科 | 齿科藻酸盐印模粉
23 | 口腔科 | 牙釉质粘合树脂 蓝胶套装
24 | 口腔科 | 牙釉质粘合树脂（绿胶套装 ）
25 | 口腔科 | 一次性使用口腔涂药棒
26 | 口腔科 | 硬质合金车针
27 | 口腔科 | 硬质合金车针
28 | 口腔科 | 车针
29 | 口腔科 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂1307
30 | 口腔科 | 咬合纸BK01蓝色
31 | 口腔科 | 咬合纸BK02红色
32 | 口腔科 | 咬合纸BK51蓝色
33 | 口腔科 | 咬合纸BK52红色
34 | 口腔科 | 一次性使用牙科冲洗针
35 | 口腔科 | 一次性使用牙科冲洗针
36 | 口腔科 | 牙科夹（成形片夹）
37 | 口腔科 | 根管锉
38 | 口腔科 | 根管锉
39 | 口腔科 | 根管锉
40 | 口腔科 | 根管锉
41 | 口腔科 | 玻璃离子水门汀(富士IX)
42 | 口腔科 | 成形片补充装
43 | 口腔科 | 喷砂粉
44 | 口腔科 | 光固化复合树脂（P60)
45 | 口腔科 | 3M窝沟封闭剂12647
46 | 口腔科 | 通用粘接系统41282（第八代）
47 | 口腔科 | 牙齿漂白剂
48 | 口腔科 | 正畸弹力圈（橡皮链）
49 | 口腔科 | 一次性口腔印模托盘（塑料牙托）
50 | 口腔科 | 正畸橡皮圈（各号）
51 | 口腔科 | 一次性X光片传感器保护膜
52 | 口腔科 | VIVA漂白剂配套耗材
53 | 口腔科 | 牙科输送头（硅橡胶混合头）
54 | 口腔科 | 牙科输送头（树脂混合头）
55 | 口腔科 | 牙科根管锉针 C（先锋锉）
56 | 口腔科 | 矫正器Myobrace K1
57 | 口腔科 | 牙科根管润滑清洗剂EDTA
58 | 口腔科 | 金刚砂车针G881-012-8ML.

## 施乐辉关节镜系统耗材
施乐辉关节镜系统专用耗材（项目序号27）
序号 | 申请科室 | 产品名称（通用名）
1 | 骨科 | 一次性使用旋切刨刀 | 4.5mm 全半径半月板旋切刨刀
2 | 骨科 | 一次性使用旋切刨刀 | 4.5mm 滑膜旋切刨刀
3 | 骨科 | 等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极 | 带有手指控制开关及温度传感的Flow 90一次性使用等离子手术电极
4 | 骨科 | 等离子体手术系统 | 带有集成电缆的Saber 30等离子刀头/电凝切割器
5 | 骨科 | 等离子体手术系统 | 带有集成电缆的超级TurboVac等离子刀头/电凝切割器
6 | 骨科 | 等离子体手术系统 | 带有集成电缆的TriStar 50等离子刀头/电凝切割器
7 | 骨科 | 等离子体手术系统 | 带有集成电缆的超级MultiVac 50等离子刀头/电凝切割器
8 | 骨科 | 等离子体手术系统 | MicroBlator 30等离子刀头/电凝切割器
9 | 骨科 | 射频气化等离子手术系统-刀头 | 双极融切电极刀头
10 | 骨科 | 射频气化等离子手术系统-刀头 | 双极融切电极刀头
11 | 骨科 | 射频气化等离子手术系统-刀头 | 可弯曲温控电极刀头
12 | 骨科 | 射频气化等离子手术系统-刀头 | 可弯曲软组织切割电极刀头
13 | 骨科 | 射频气化等离子手术系统-刀头 | 单极融切电极刀头
14 | 骨科 | 等离子体手术系统 | 带有手指控制开关的Topaz XL等离子刀头/电凝切割器
15 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-刨刀 | 3.5mm半月板刨刀
16 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-磨头 | 4.0mm高速磨头
17 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-刨刀 | 4.5mm凹的，弯曲的，髋关节用全半径刨刀
18 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-刨刀 | 4.5mm髋关节用全半径刨刀
19 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-磨头 | 4.0mm磨头
20 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-磨头 | 5.5mm磨头
21 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-磨头 | 4.0mm塔形磨头
22 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-磨头 | 5.5mm塔形磨头
23 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-刨刀 | 4.5mm半月板刨刀
24 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-刨刀 | 4.5mm滑膜刨刀
25 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-刨刀 | 4.5mm强力滑膜刨刀
26 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-刨刀 | 4.5mm超强双齿刨刀
27 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-刨刀 | 4.5mm特强双齿刨刀
28 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-刨刀 | 2.9mm全半径刨刀
29 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-刨刀 | 3.5mm强力滑膜刨刀
30 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片-刨刀 | 2.9mm全半径刨刀
31 | 骨科 | 等离子体手术系统 | 带有集成电缆的3.5mm TurboVac 90 XL等离子刀头/电凝切割器

## 强生主机耗材
强生主机专用耗材（项目序号28）
序号 | 申请科室 | 产品名称（通用名）
1 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | P50电极
2 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | P90电极
3 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | 4.0 mm S90 手柄可控电极
4 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | 3.0 mm P50 手柄可控电极
5 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | 2.3mm 可控手柄楔形电极
6 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | CoolPulse冷动90电极
7 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | VAPR S90 4mm/90 带吸引口刀头 整合手柄
8 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | S50小直径带吸引口刀头整和手柄
9 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | VAPR3.5mm侧方电极
10 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | 3.5mm21度角侧方电极
11 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | VAPR3.5mm钩形电极
12 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | 2.3mm终端电极,140mm
13 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | 2.3mm楔形电极,140mm
14 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | 2.3mm侧方电极, 短(85mm)
15 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | 2.3mm楔形电极, 短(85mm)
16 | 骨科 | 等离子射频汽化系统 | 3.5mm可弯曲侧方电极
17 | 骨科 | 液体管理和组织清创系统附件 | 4.2mm 多功能刀头
18 | 骨科 | 多功能刀头 | 5.2mm 多功能刀头
19 | 骨科 | 液体管理和组织清创系统附件 | 4.0mm 超强超高速刀头