附件1

西区医气机房增加风机盘管项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 台 | 6 |  |  | 制冷量：5KW 3个 制冷量：5.95 KW 3个 |
| 2 | 门铰式回风口 | 只 | 6 |  |  | 500*150 3个 600*150 3个 |
| 3 | 双层百叶风口 | 只 | 6 |  |  | 500*150 3个 600*150 3个 |
| 4 | DN50镀锌钢管 | m | 42 |  |  |  |
| 5 | DN40镀锌钢管 | m | 25 |  |  |  |
| 6 | DN32镀锌钢管 | m | 20 |  |  |  |
| 7 | DN25镀锌钢管 | m | 15 |  |  |  |
| 8 | DN20镀锌钢管 | m | 48 |  |  |  |
| 9 | 阀门 | 个 | 28 |  |  | Y型过滤器DN20 6个 电动二通阀DN20 6个 球阀DN20 12个 自动排气阀DN25 1个 球阀DN25 1个 截止阀DN50 2个 |
| 10 | DN20不锈钢软接头 | 个 | 12 |  |  | 螺纹连接 |
| 11 | 保温 | m³ | 1.92 |  |  | 难燃，B1级橡塑发泡保温管壳 |
| 12 | 镀锌铁皮风管 | m² | 24 |  |  | 规格：周长2000以下，板材厚度：0.75mm |
| 13 | 液晶控制器 | 个 | 3 |  |  | 风机盘管配套且同风机盘管品牌 |
| 14 | 配管JDG20、信号线RVVP-2*0.75、电源线敷设BV2.5、吊架等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 与老管道连接 | 项 | 1 |  |  |  |

二、品牌要求：

| 安装主要材料品牌要求一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要材料名称 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 线管、线盒 | 公元、鸿雁、松下 |  |
| 2 | 线缆 | 江扬、新远程、宝胜 |  |
| 3 | 铝箔玻璃保温棉 | 赢胜、福乐斯、欧文斯 |  |
| 4 | 镀锌钢管 | 正大、光环、劳动 |  |
| 6 | ≤DN50阀门 | 埃美柯、杰克龙、上海冠龙 | 铜阀芯 |
| 7 | >DN50阀门 | 上海冠龙、富特、北泽（注：弹性底座） | 铜阀芯 |
| 8 | 风机盘管 | 特灵、开利、麦克维尔 | 亲水铝箔换热片，自配液晶控制面板 |
| 9 | 空调金属软接 | 埃美柯、上海淞江、九峰 |  |

注：1.以上报价包含从安装到确保采购人使用所包含的一切费用，包括但不限于增值税、销售税及其它税费、各种规费、运输费、装卸费、仓储费、包装费、设计费、制作费、材料费、安装费、管理费、安全文明施工费、资料费、机械使用费、工具使用费、人工降效费（因操作空间有限）、辅材费等直至合同有效期内各项应有费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用和利润。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价中。

2.本安装项目为“交钥匙项目”，以上安装清单内容为预估量，请投标人自行核算完成本安装项目具体清单数量及内容，确保以上系统调试正常运行，安装的设备设施质保二年。

3.质保响应时间：响应时间半小时内赶至现场。

三、质保：

质保两年

附件二

西区压缩空气机房现状及温度