扬州大学附属医院2025年度雷电防护装置检测需求

一、检测范围

（1）、东区分院

1号楼、2号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼。

（2）、西区分院

门诊楼、行政楼、食堂、住院楼及裙楼、洗衣服、污水处理站、图书馆行政楼、氧气储罐区（易燃易爆场所）。

- 检测内容

（1）、接闪器；

（2）、引下线；

（3）、接地装置；

（4）、等电位连接；

（5）、电涌保护器（SPD）。

- 检测公司要求

1、资格要求

（1）、资质证要求：具备省级气象局颁发的《雷电防护装置检测资质证》。

（2）、资质等级要求：甲级。

（3）、公司需在市级气象局发布的2025年防雷检测中介机构名录库中（如供应商所在地有名录库）；

（4）、公司近一年内未在其他省、市质量考核中存在不合格项或未在其他省、市检测过程中受当地气象主管机构行政处罚。

2、人员要求

（1）、现场检测人员需提供近3个月的公司社保证明；

（2）、现场检测人员需具备省级防雷减灾协会颁发的《防雷检测人员能力考核合格证书》。

3、业绩要求

公司需提供近两年类似业绩。

- 检测服务要求

1、现场检测要求

（1）、现场检测需保证有4名具备资格的人员（三名检测人员、一名安全人员，其中安全人员需具备市级安监协会颁发的安全员证）；

（2）、现场检测需在江苏省防雷检测智能监管平台打卡、报备。

2、检测仪器要求

现场检测要求仪器包括但不限于以下：

（1）、测距仪；

（2）、土壤电阻率；

（3）、接地电阻；

（4）、游标卡尺；

（5）、等电位测试仪；

（6）、拉力计；

（7）、电涌保护器测试仪。

3、报告要求

检测完毕后五个工作日内须出具符合江苏省气象局要求的《雷电防护装置检测报告》2024版，且报告须具备报告查询码。

- 检测服务要求

- 、针对检测中提出的问题，检测公司需提供必要的整改意见及指导整改的方法；

- 、问题整改过程中，如需检测公司技术人员现场指导，检测公司需做到工作日内24小时快速响应，安排技术人员抵达整改现场进行指导；

- 、问题整改到位后，检测公司需免费安排复检并出具复检合格说明。

- 检测点的确认

依据2024年检测报告

东区分院检测点：135个点

西区分院检测点：167个点

检测公司须出具正规发票。