东西院区医气设备维保耗材采购清单

| 项目 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除油滤芯 | VC202(B)配套 | 里其乐 | 个 | 20 | 东院区 |
| 2 | 空滤 | VC202(B)配套 | 里其乐 | 个 | 4 |  |
| 3 | 真空泵油 | VC202(B)配套 | 里其乐 | 升 | 32 |  |
| 4 | 真空除菌滤芯 | F300MV | SR | 个 | 2 |  |
| 5 | 空滤 | W22i-A8配套 | 英格索兰 | 个 | 4 | 西院区 |
| 6 | 皮带 | W22i-A8配套 |  | 个 | 8 |  |
| 7 | 管道滤芯 | FA230ID | 英格索兰 | 支 | 2 |  |
| 8 | 管道滤芯 | FA230IG | 英格索兰 | 支 | 4 |  |
| 9 | 管道滤芯 | FA230IH | 英格索兰 | 支 | 2 |  |
| 10 | 除菌滤芯 | AM0216-D | 阿普达 | 支 | 1 |  |
| 11 | 除油滤芯 | VC303(B)配套 | 里其乐 | 个 | 15 |  |
| 12 | 空滤 | VC303(B)配套 | 里其乐 | 个 | 3 |  |
| 13 | 真空泵油 | VC303(B)配套 | 里其乐 | 个 | 24 |  |
| 14 | 真空除菌滤芯 | F250MV | SR | 支 | 2 |  |

1.产品类型：为国产正品耗材

2.交货期：15天，安装由采购方负责

3.数量按现场实际更换耗材数量计算

4.提供相应产品合格证，产品质保期为1年

5.交货地址：扬州大学附属医院东、西院区