废气排放检测项目附件

一、项目情况

1.项目名称：扬州大学附属医院锅炉废气排放检测项目。

2.本项目服务要求。

| 检测项目 | 最低检测频次 | 起始时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 每年一次 | 2026年1月 | 两台锅炉 |
| 二氧化硫 | 每年一次 | 2026年1月 | 两台锅炉 |
| 格林黑度 | 每年一次 | 2026年1月 | 两台锅炉 |
| 氮氧化物 | 每月一次 | 2026年1月 | 两台锅炉 |

注：报价含报告编制费、人工及车辆费、税费、具备国家认定的CMA资质，监测能力具备项目所需有组织废气执行标准（《关于进一步明确燃气锅炉低氮改造相关要求的通知》(宁环办【2019】62号)、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） 1、供应商需具有CMA资质，并且CMA资质附表具备相对应检测项目内容，不允许外包。 2、供应商需出具完备的服务方案； 3、供应商需按生态环境局规定时间节点提交相对应的检测报告，如因供应商提交不及时、不完整所造成的罚款及一切后果由供应商负责； 4、合同期内如遇排污许可证复审、修订，成交供应商需配合医院根据生态环境部门要求进行检测相关工作。 5、供应商应对数据准确性和及时性负责，并积极配合扬州大学附属医院完成本年度检测任务。 6、月度检测时间和项目根据甲方要求时间执行 7、配合甲方一企一档及排污许可证年度执行报告的填报。

二、报价要求

以上协议总金额包含但不限于提供的增值税、各种税费、各种规费、产品费用、材料费、安装费、检测费、维修费、运输费、装卸费、保险费、人工费、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、进品商品关税等进口环节税、政策性文件规定的各项应有费用、质保期内的维保费等直至完成本项目发生的所有费用和利润。

三、交货时间和地点

1.乙方在协议签订后 15天内，每次接到甲方通知5个工作日内完成相关检测并出具国家认可的检测报告。

- 2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。