## Sheet1
序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 预估采购数量 | 单价（元） | 总金额（元）
YDFYdq0427 | LED灯泡 | 飞利浦 | 3W、E27螺口、220V | 个 | 50
YDFYdq0561 | LED灯泡 | 飞利浦 | 5W；E27螺口：220V | 个 | 250
YDFYdq0384 | LED灯泡 | 飞利浦 | 7W、F27螺口、220V | 个 | 25
YDFYdq0216 | LED灯泡 | 飞利浦 | 9W、E27螺口、220V | 个 | 11
YDFYdq0248 | LED球泡 | 飞利浦 | 11W、E27螺口、220V | 只 | 12
YDFYdq0326 | LED球泡 | 飞利浦 | 13W、E27螺口、220V | 只 | 12
YDFYdq0238 | LED球泡 | 飞利浦 | 15W、E27螺口、220V | 只 | 12
YDFYdq0397 | LED 筒灯 | 飞利浦 | DN020B：色温6500K，2.5寸 | 个 | 10
YDFYdq0143 | LED 筒灯 | 飞利浦 | DN020B：色温6500K；3寸 | 个 | 10
YDFYdq0180 | LED 筒灯 | 飞利浦 | DN020B：色温6500K，4寸 | 个 | 10
YDFYdq0212 | LED 简灯 | 飞利浦 | DN020B，色温6500K；5寸 | 个 | 25
YDFYdq0459 | LED 筒灯 | 飞利浦 | 8寸：功率、样式、色温根据甲方需求 | 个 | 10
YDFYdq0132 | LED筒灯 | 飞利浦 | 10寸 | 个 | 5
YDFYdq0133 | LED射灯 | 三雄极光／欧普照明／雷士 | 3W：尺寸、样式、色温根据甲方需求 | 个 | 1
YDFYdq0179 | LED 射灯 | 三雄极光／欧普照明／雷士 | 4W：尺寸、样式、色温根据甲方需求 | 个 | 1
YDFYdq0270 | LED 射灯 | 三雄极光／欧普照明／雷士 | 5W；尺寸、样式、色温根据甲方需求 | 个 | 1
YDFYdq0290 | LED 射灯 | 三雄极光／欧普照明／雷士 | 7W；尺寸、样式、色温根据甲方需求 | 个 | 1
YDFYdq0320 | LED 射灯 | 三雄极光／欧普照明／雷士 | 12W；尺寸、样式、色温根据甲方需求 | 个 | 1
YDFYdq0362 | LED灯管 | 飞利浦 | T8／60cm， 8W，6500K，8001m：双端进电 | 根 | 300
YDFYdq0086 | LED灯管 | 飞利浦 | T8／60cm，10W，6500K，10501m；双端进电 | 根 | 50
YDFYdq0435 | LED灯管 | 飞利浦 | T8／120cm， 16W，6500K，16001m；双端进电 | 根 | 1000
YDFYdq0178 | LED灯管 | 飞利浦 | T8／120cm，22W，6500K，23001m；双端进电 | 根 | 120
YDFYdq0211 | 荧光灯管 | 飞利浦 | T5/14W | 根 | 50
YDFYdq0269 | 荧光灯管 | 飞利浦 | T5/21W | 根 | 10
YDFYdq0351 | 荧光灯管 | 飞利浦 | T5/28W | 根 | 5
YDFYdq0408 | 节能灯管 | 飞利浦 | 插拔：PL-G 2P、10W | 个 | 60
YDFYdq0159 | 白炽灯泡 | 佛山照明 | 25W：E27螺口：220V：磨砂或透明可选 | 只 | 15
YDFYdq0160 | 白炽灯泡 | 佛山照明 | 40W：E27螺口：220V | 只 | 30
YDFYdq0199 | 白炽灯泡 | 佛山照明 | 60W，E27螺口：220V | 只 | 2
YDFYdq0173 | LED灯板 | 雷士 | 18W：样式、色温根据甲方需求 | 个 | 66
YDFYdq0349 | LED灯板 | 雷士 | 银辉32W | 个 | 46
YDFYdq0206 | LED灯板 | 雷士 | 36W：样式、色温根据甲方需求 | 个 | 10
YDFYdq0225 | LED灯板 | 雷士 | 48W：样式、色温根据甲方需求 | 个 | 15
YDFYdq0299 | LED平板灯 | 雷士 | 60＊60cm；功率、样式、色温根据甲方需求 | 个 | 25
YDFYdq0468 | LED平板灯 | 雷士 | 30＊60；功率、样式、色温根据甲方需求 | 个 | 30
YDFYdq0515 | LED平板灯 | 雷士 | 30＊30；功率、样式、色温根据甲方需求 | 个 | 5
YDFYdq0461 | LED平板灯 | 雷士 | 60＊120；功率、样式、色温根据甲方需求 | 个 | 10
YDFYdq0471 | LED灯带 | 雷士 | 110*110MM: 12W:6500K | 个 | 10
YDFYdq0507 | LED灯带 | 雷士 | 12V，10W，1.2米 | 套 | 6
YDFYdq0161 | LED灯带 | 雷士 | 24V，6500K／10W，4米 | 套 | 25
YDFYdq0167 | LED灯条 | 雷士 | 30CM | 支 | 1
YDFYdq0198 | LED灯条 | 国标 | 0.6＊42cm定制款 | 根 | 36
YDFYdq0300 | LED 驱动电源 | 国标 | 看片灯用 | 个 | 20
YDFYdq0226 | LED 驱动电源 | 国标 | DC36V 900mA | 个 | 20
YDFYdq0134 | LED细长条开关电源 | 国标 | HM-18W-12V-1.5A；恒压 | 只 | 50
YDFYdq0357 | LED驱动电源 | 国标 | 18W | 只 | 1
YDFYdq0301 | LED 支架灯连接线 | 国标 | 双头连接线 | 根 | 50
YDFYdq0336 | LED爆闪警示灯 | 国标 | 23*18*3.5cm | 个 | 16
YDFYdq0195 | T8灯支架 | 佛山照明 | T8双管：1.2米；双端供电 | 个 | 2
YDFYdq0169 | T5灯 | 国标 | 14W | 个 | 22
YDFYdq0175 | T5支架 | 国标 | 12W | 套 | 6
YDFYdq0256 | LED防尘灯 | 国标 | 36cm | 套 | 5
YDFYdq0261 | LED防雨电源 | 国标 | 12V33A | 只 | 1
YDFYdq0081 | LED路灯头 | 亚明照明 | 100W;220V | 套 | 5
YDFYdq0201 | 投光灯 | 亚明照明 | 28W、LED | 个 | 2
YDFYdq0157 | 投光灯 | 亚明照明 | 50W、LED | 个 | 5
YDFYdq0597 | 投光灯 | 亚明照明 | 100W、LED | 个 | 5
YDFYdq0073 | 投光灯 | 亚明照明 | 200W、LED | 个 | 2
YDFYdq0092 | 投光灯 | 亚明照明 | 便携式：100W | 套 | 1
YDFYdq0138 | 地脚灯 | 美尔特 | MRT203-D86 | 个 | 2
YDFYdq0014 | 台灯 | 欧普 | AA级 | 套 | 7
YDFYdq0018 | 碘钨灯 | 亚明 | 500W | 个 | 2
YDFYdq0103 | 碘钨灯管 | 亚明 | 1000W | 根 | 1
YDFYdq0013 | 碘钨灯管 | 亚明 | 300W | 根 | 5
YDFYdq0001 | 电源指示灯 | 正泰 | AC／DC／24V：红／绿／黄／白色 | 个 | 20
YDFYdq0009 | 电源指示灯 | 正泰 | AC220V：红／绿／黄／白色 | 只 | 2
YDFYdq0010 | 电源指示灯 | 正泰 | AC380V：红／绿／黄／白色 | 个 | 1
YDFYdq0065 | 日光灯吊杆 | 国标 | 30/40/50/60cm | 付 | 59
YDFYdq0002 | 三色指示灯 | 国标 | 加速器机房专用 | 套 | 1
YDFYdq0012 | 安全出口指示灯 | 振辉 | ZF-163；含底盒 | 套 | 2
YDFYdq0015 | 安全出口指示灯 | 振辉 | ZF-BLZD-1LROE I 3W 111 | 套 | 20
YDFYdq0016 | 疏散指示灯往右 | 振辉 | ZF-163：含底盒 | 个 | 1
YDFYdq0019 | 应急照明灯 | 振辉 | ZF-ZFZD-E2W-202 | 个 | 1
YDFYdq0003 | 消防应急照明灯 | Pinaster | N-ZFZD-E5W1383 | 个 | 5
YDFYdq0004 | 格栅灯 | 雷士 | 417SIS/3*9WLED/RGIG-4 | 套 | 2
YDFYdq0017 | 格栅灯 | 雷士 | 412SIS/2*16WLED | 套 | 2
YDFYdq0025 | 格栅灯 | 雷士 | 412SIS/2*16WLED/297*1197*90 | 套 | 2
YDFYdq0302 | 泛光灯 | 国标 | LED，50W | 只 | 16
YDFYdq0232 | LED吸顶灯 | 三雄极光／欧普照明／雷士 | 18W | 套 | 10
YDFYdq0039 | LED支架灯 | 三雄极光／欧普照明／雷士 | T5,8W | 套 | 85
YDFYdq0387 | LED支架灯 | 三雄极光／欧普照明／雷士 | T6;28W | 套 | 240
YDFYdq0154 | LED支架灯 | 三雄极光／欧普照明／雷士 | T5: 14W | 套 | 100
YDFYdq0188 | LED支架灯 | 国标 | T5；14W | 套 | 120
YDFYdq0488 | 单管防爆灯 | 沈防 | 40W，防爆等级：IP66 WF2 | 套 | 1
YDFYdq0500 | LED支架灯连接线 | 国标 | 双头连接线 | 根 | 120
YDFYdq0049 | 防暴插座 | 国标 | 5孔 | 只 | 3
YDFYdq0054 | 防爆插头 | 国标 | 32A | 只 | 1
YDFYdq0035 | 防爆开关 | 国标 | 单联 | 只 | 1
YDFYdq0036 | 灯管支架脚 | 飞利浦 | T8 | 个 | 20
YDFYdq0543 | PTC电加热器 | 智洛达 | 350*90*26(mm) 380V 3KW | 块 | 10
YDFYdq0530 | PTC电加热器 | 智洛达 | 540*90mm 220V/380V 4500W | 块 | 50
YDFYdq0399 | PTC电加热器 | 智洛达 | 350*90mm 220V/380V 3000W | 块 | 30
YDFYdq0279 | KBG线管 | 国标 | Φ20 | 米 | 100
YDFYdq0163 | PVC 电工管 | ERA公元 | Φ16、国标、3米／根 | 根 | 10
YDFYdq0164 | PVC 电工管 | ERA公元 | Φ20、国标、3米／根 | 根 | 100
YDFYdq0063 | PVC电工管 | ERA公元 | Φ25、国标、3米／根 | 根 | 5
YDFYdq0094 | PVC 电工管 | ERA公元 | Φ32、国标、3米／根 | 根 | 15
YDFYdq0186 | PVC 曲尺 | ERA公元 | Φ16、国标 | 只 | 30
YDFYdq0219 | PVC 曲尺 | ERA公元 | Φ20、国标 | 只 | 30
YDFYdq0091 | PVC 曲尺 | ERA公元 | Φ25、国标 | 只 | 5
YDFYdq0123 | PVC 曲尺 | ERA公元 | Φ32、国标 | 只 | 10
YDFYdq0124 | PVC杯梳 | ERA公元 | Φ16、国标 | 只 | 5
YDFYdq0145 | PVC杯梳 | ERA公元 | Φ20、国标 | 只 | 30
YDFYdq0146 | PVC杯梳 | ERA公元 | Φ25、国标 | 只 | 30
YDFYdq0147 | PVC迫码 | ERA公元 | Φ16、国标 | 只 | 146
YDFYdq0171 | PVC迫码 | ERA公元 | Φ20、国标 | 只 | 150
YDFYdq0183 | PVC迫码 | ERA公元 | Φ25、国标 | 只 | 150
| PVC迫码 | ERA公元 | Φ32、国标
YDFYdq0184 | PVC三通 | ERA公元 | Φ16、国标 | 只 | 5
YDFYdq0215 | PVC三通 | ERA公元 | Φ20、国标 | 只 | 5
YDFYdq0235 | PVC三通 | ERA公元 | Φ25、国标 | 只 | 5
| PVC三通 | ERA公元 | Φ32、国标
YDFYdq0265 | PVC直接 | ERA公元 | Φ16、国标 | 只 | 20
YDFYdq0266 | PVC直接 | ERA公元 | Φ20、国标 | 只 | 25
YDFYdq0275 | PVC直接 | ERA公元 | Φ25、国标 | 只 | 5
YDFYdq0416 | PVC直接 | ERA公元 | Φ32、国标 | 只 | 5
YDFYdq0539 | 按钮开关 | 国标 | LC3—5，AC380，5A | 个 | 2
YDFYdq0353 | 按钮开关 | 国标 | LC3—10，AC380，10A | 个 | 5
YDFYdq0373 | 插头 | 鸿雁 | 10A两孔插头 | 只 | 10
YDFYdq0449 | 插头 | 鸿雁 | 10A三孔插头 | 只 | 5
YDFYdq0577 | 插头 | 鸿雁 | 16A三孔插头 | 只 | 10
| 插头 | 鸿雁 | 20A三孔插头
| 插头 | 鸿雁 | 32A三孔插头
YDFYdq0303 | 插头 | 鸿雁 | 25A四孔插头 | 只 | 1
YDFYdq0037 | 插头 | 鸿雁 | 40A四孔插头 | 只 | 1
YDFYdq0048 | 插头转换器 | 公牛 | 10A转16A | 只 | 5
YDFYdq0069 | 插座面板 | 鸿雁／松本／西门子 | 86型：三孔、10A | 个 | 10
YDFYdq0076 | 插座面板 | 鸿雁／松本／西门子 | 86型：五孔、2＋3 | 个 | 155
YDFYdq0041 | 插座面板 | 鸿雁／松本／西门子 | 86型；有线电视 | 个 | 10
YDFYdq0560 | 插座面板 | 鸿雁／松本／西门子 | 86型：三孔、16A | 个 | 10
YDFYdq0024 | 插座面板 | 鸿雁／松本／西门子 | 86型：四孔、2＋2 | 个 | 6
YDFYdq0046 | 插座面板 | 鸿雁／松本／西门子 | 86型：1开16A | 个 | 3
YDFYdq0067 | 插座面板 | 鸿雁／松本／西门子 | 86型：七孔、2＋2＋3 | 个 | 10
YDFYdq0047 | 插座面板 | 鸿雁／松本／西门子 | 86型；六孔、3＋3 | 个 | 6
YDFYdq0574 | 插座面板 | 鸿雁／松本／西门子 | 86型：1开2＋3 | 个 | 10
YDFYdq0078 | 插座 | 公牛 | 三相四线插座：25A | 个 | 1
YDFYdq0126 | 插座 | 公牛 | 三相四线插座；32A | 个 | 1
YDFYdq0131 | 插座面板 | 鸿雁 | 146型：十孔 | 个 | 30
YDFYdq0088 | 插座面板 | 鸿雁 | A118型：两位十孔 | 个 | 10
YDFYdq0319 | 插座 | 德力西 | 防爆型：2+3，10A | 个 | 1
YDFYdq0227 | 插座 | 公牛 | GND-1：定时插座 | 个 | 5
YDFYdq0482 | 插座防水面板 | 西门子 | 86型 白色 | 个 | 3
YDFYdq0589 | 防爆插座 | 沈防 | 10A五孔，防爆等级：IP65 | 个 | 4
YDFYdq0590 | 灯头 | 国标 | 陶瓷、螺口 | 个 | 25
YDFYdq0332 | 灯头 | 国标 | 户外防水、螺口 | 个 | 5
YDFYdq0383 | 开关面板 | 鸿雁／西门子 | 86型；四开单控 | 个 | 20
YDFYdq0087 | 开关面板 | 鸿雁／西门子 | 86型；四开双控 | 个 | 20
YDFYdq0100 | 开关面板 | 鸿雁／西门子 | 86型：一开单控 | 个 | 20
YDFYdq0006 | 开关面板 | 鸿雁／西门子 | 86型：二开单控 | 个 | 20
YDFYdq0137 | 开关面板 | 鸿雁／西门子 | 86型；一开双控 | 个 | 6
YDFYdq0008 | 开关面板 | 鸿雁／西门子 | 86型：二开双控 | 个 | 5
YDFYdq0554 | 开关面板 | 鸿雁／西门子 | 86型：三开单控 | 个 | 20
YDFYdq0546 | 开关面板 | 鸿雁／西门子 | 86型；三开双控 | 个 | 15
YDFYdq0207 | 空白面板 | 鸿雁／西门子 | 86型 | 个 | 100
YDFYdq0517 | 门禁开关面板 | 鸿雁／西门子 | 门禁开关 | 个 | 5
YDFYdq0135 | 定时开关面板 | ABB | AE411；86型 | 米 | 300
YDFYdq0148 | 人体感应开关面板 | 公牛 | G07D105D | 个 | 5
YDFYdq0192 | 人体感应开关面板 | 松下 | WMS711 | 个 | 5
YDFYdq0200 | 人体感应延时开关 | 鸿雁 | 86KHY100 | 个 | 5
YDFYdq0231 | 窗台式铁排风扇 | 长城 | 10寸 | 台 | 1
YDFYdq0286 | 窗台式铁排风扇 | 长城 | 12寸 | 台 | 1
YDFYdq0298 | 窗台式铁排风扇 | 长城 | 14寸 | 合 | 1
YDFYdq0352 | 等电位联结端子箱盖板 | 国标 | TD28 | 个 | 15
YDFYdq0470 | 底盒 | 鸿雁 | 86型；暗装 | 只 | 100
YDFYdq0495 | 底盒 | 鸿雁 | 86型；明装 | 只 | 100
YDFYdq0519 | 电磁阀盖 | 国标 | 霍尼韦尔 | 个 | 30
YDFYdq0567 | 电磁继电器 | 天正 | TGJC1-54Z/24V | 只 | 3
YDFYdq0527 | 圆形轴流式排风扇 | 国标 | 24寸600mm不带网 | 台 | 1
YDFYdq0187 | 灶台风机 | 永强 | 离心式中压低噪音吹风机：250W | 台 | 1
YDFYdq0045 | 分体式管道换气扇 | 绿岛风 | DPT20-54 | 台 | 5
YDFYdq0064 | 风机盘管机组 | 天加 | TCR800J | 套 | 1
YDFYdq0096 | 电机 | 国标 | 曼淇威，YF120-30-6A18 | 台 | 5
YDFYdq0097 | 电机 | 皇冠 | 单开有框自动门HYV3方马达机组 | 台 | 1
YDFYdq0098 | 电机 | 曼淇威 | YF120-30-6A18 | 台 | 1
YDFYdq0255 | 电机 | 国标 | 单开有框自动门HY3方马达机组 | 台 | 2
YDFYdq0267 | 电机碳刷 | 博世 | 手电钻配件 | 个 | 5
YDFYdq0327 | 排风扇 | 绿岛风 | GF 4-4 16寸 | 套 | 1
YDFYdq0051 | 单股铜芯线 | 江扬 | BV1.5；分色 | 米 | 400
YDFYdq0109 | 单股铜芯线 | 江扬 | BV2.5：分色 | 米 | 1000
YDFYdq0118 | 单股铜芯线 | 江扬 | BV4；分色 | 米 | 280
YDFYdq0121 | 单股铜芯线 | 江扬 | BV6；分色 | 米 | 100
YDFYdq0254 | 多股铜芯线 | 江扬 | BVR1.5；分色 | 盘 | 1
YDFYdq0282 | 多股铜芯线 | 江扬 | BVR2.5、分色 | 套 | 1
YDFYdq0283 | 多股铜芯线 | 江扬 | BVR4：分色 | 米 | 52
YDFYdq0358 | 多股铜芯线 | 江扬 | BVR6：分色 | 盘 | 30
YDFYdq0382 | 多股铜芯线 | 江扬 | BVR10；分色 | 盘 | 300
YDFYdq0391 | 双绞软芯线 | 江扬 | RVS2*1.5 | 米 | 20
YDFYdq0405 | 电缆 | 江扬 | YJV3*10mm2 | 米 | 150
YDFYdq0418 | 电缆 | 江扬 | WDZB-YJV4*120+1*60 | 米 | 25
YDFYdq0422 | 电缆 | 江扬 | YJV3*4mm2 | 米 | 300
YDFYdq0458 | 电缆 | 江扬 | YJV4*4mm2 | 米 | 50
YDFYdq0247 | 电缆 | 江扬 | YJV5*4mm2 | 米 | 300
YDFYdq0538 | 电缆 | 江扬 | YJV3*6mm2 | 米 | 300
YDFYdq0101 | 电缆 | 江扬 | YJV5*6mm2 | 米 | 50
YDFYdq0056 | 电缆 | 江扬 | YJV4*10+1*6 | 米 | 15
YDFYdq0057 | 电缆 | 江扬 | YJV5*10mm2 | 米 | 75
YDFYdq0374 | 电缆 | 江扬 | YJV5*16mm2 | 米 | 50
YDFYdq0291 | 电缆 | 江扬 | YJV4*50+1*36 | 米 | 15
YDFYdq0304 | 电缆 | 江扬 | WDZB-YJV4*70+1*35 | 米 | 60
YDFYdq0524 | 电缆 | 江扬 | YJV4*120*1*70 | 米 | 26
YDFYdq0077 | 护套软电缆 | 江扬 | RVV2*1.0mm2 | 米 | 500
YDFYdq0023 | 护套软电缆 | 江扬 | RVV2*1.5mm2 | 米 | 500
YDFYdq0125 | 护套软电缆 | 江扬 | RVV4*1.0mm2 | 米 | 100
YDFYdq0258 | 护套软电缆 | 江扬 | RVV2*2.5mm2 | 米 | 100
YDFYdq0309 | 护套软电缆 | 江扬 | RVV3*1.5mm2 | 米 | 100
YDFYdq0311 | 护套软电缆 | 江扬 | RVV2*4mm2 | 米 | 100
YDFYdq0360 | 护套软电缆 | 江扬 | RVV3*2.5mm2 | 米 | 1000
YDFYdq0412 | 护套软电缆 | 江扬 | RVV4*2.5mm2 | 米 | 100
YDFYdq0425 | 护套软电缆 | 江扬 | RVV3*4mm2 | 米 | 200
YDFYdq0426 | 护套软电缆 | 江扬 | RVV5*2.5mm2 | 米 | 300
YDFYdq0440 | 护套软电缆 | 江扬 | RVV5*4mm2 | 米 | 50
YDFYdq0441 | 护套软电缆 | 江扬 | RVV5*6mm2 | 米 | 50
YDFYdq0452 | 电话线 | 江扬 | RVB2*0.5mm2 | 米 | 100
YDFYdq0082 | 网线 | 天诚 | 六类非屏蔽 | 米 | 100
YDFYdq0385 | 网线 | 天诚 | 六类屏蔽 | 米 | 100
YDFYdq0325 | 电缆卷线盘 | 公牛 | 3*2.5mm2:50m | 只 | 10
YDFYdq0322 | 电气绝缘胶带 | 德力西 | 0.15mm＊17mm＊10m；分色 | 只 | 300
YDFYdq0347 | 防水绝缘胶带 | 公牛 | 0.8mm＊25mm＊5m | 卷 | 10
YDFYdq0093 | 电容 | 国标 | 10微法 | 套 | 5
YDFYdq0576 | 电容 | 国标 | 2.5微法 | 根 | 30
YDFYdq0130 | 电容 | 国标 | 5微法 | 根 | 5
YDFYdq0191 | 电容 | 国标 | 洗衣机电容 | 根 | 10
YDFYdq0044 | 电容 | 国标 | 吊扇启动电容 | 根 | 60
YDFYdq0578 | 电线槽 | ERA公元 | 15＊10；2米／根 | 根 | 6
YDFYdq0579 | 电线槽 | ERA公元 | 20＊10；2米／根 | 根 | 16
YDFYdq0203 | 电线槽 | ERA公元 | 25＊15 2米／根 | 根 | 10
YDFYdq0551 | 电线槽 | ERA公元 | 30＊15；2米／根 | 根 | 5
YDFYdq0555 | 电线槽 | ERA公元 | 40＊20；2米／根 | 根 | 5
YDFYdq0529 | 电线槽 | ERA公元 | 50＊25：2米／根 | 根 | 5
YDFYdq0214 | 电线槽 | ERA公元 | 60＊25；2米／根 | 根 | 10
YDFYdq0230 | 电线槽 | ERA公元 | 80＊40：2米／根 | 根 | 5
YDFYdq0234 | 电线槽 | 国标 | 铝合金：30＊20：2米／根 | 根 | 2
YDFYdq0273 | 电线槽 | 国标 | 铝合金：40＊30 2米／根 | 根 | 7
YDFYdq0314 | 电线槽 | 国标 | 不锈钢：60＊25＊2 | 个 | 50
YDFYdq0288 | 电线槽 | 国标 | 铝合金：100＊50：2米／根 | 只 | 2
YDFYdq0591 | 电线槽 | 国标 | 铝合金：30＊60；2米／根 | 只 | 20
YDFYdq0122 | 电线槽 | 国标 | 铝合金；30*60；2米/根 | 个 | 10
YDFYdq0120 | 电线槽 | 国标 | 铝合金；100*50；2米/根 | 个 | 10
YDFYdq0594 | 电缆桥架 | 国标 | 热镀锌、100*50*2 | 只 | 10
YDFYdq0127 | 吊扇 | 长城 | 48寸 | 米 | 100
YDFYdq0271 | 吊扇 | 长城 | 56寸 | 米 | 100
YDFYdq0281 | 多用插座 | 公牛 | 三位1.8米 | 个 | 15
YDFYdq0453 | 多用插座 | 公牛 | 六位1.8米 | 个 | 3
YDFYdq0328 | 多用插座 | 公牛 | 三位5米 | 个 | 10
YDFYdq0285 | 多用插座 | 公牛 | 六位3米 | 个 | 10
YDFYdq0050 | 多用插座 | 公牛 | 六位5米 | 个 | 50
YDFYdq0072 | 多用插座 | 公牛 | 三位10米 | 个 | 1
YDFYdq0083 | 多用插座 | 公牛 | 八位5米 | 个 | 1
YDFYdq0099 | 多用插座 | 公牛 | 十位3米 | 个 | 2
YDFYdq0114 | 多用插座 | 公牛 | 六位10米 | 个 | 1
YDFYdq0129 | 多用插座 | 公牛 | 八位10米 | 个 | 2
YDFYdq0158 | 多用插座 | 公牛 | 八位15米 | 个 | 2
YDFYdq0168 | 防水开关 | 鸿雁 | 86型：单／双：250V、10A | 个 | 2
YDFYdq0190 | 分励脱扣器 | 国标 | CM1-63型 | 个 | 5
YDFYdq0217 | 浮球开关 | 伊莱科 | EM15-2，2米 | 个 | 1
YDFYdq0276 | 浮球开关 | 伊莱科 | BM15-2，5米 | 个 | 10
YDFYdq0367 | 浮球开关 | 伊莱科 | EM15-2，3米 | 个 | 1
YDFYdq0442 | 浮球开关 | 伊莱科 | EM15-2， 4米 | 个 | 1
YDFYdq0450 | 电力变压器散热风机 | 京信达 | GFDD365-150A | 台 | 4
YDFYdq0478 | 钢钉线卡 | 国标 | 方型：2.5护套线适用，1000粒／盒 | 盒 | 6
YDFYdq0485 | 高压接地棒 | 齐鲁安然 | 10KV | 套 | 1
YDFYdq0501 | 高压验电器 | 双安牌 | GSY-10KV | 只 | 1
YDFYdq0528 | 高压自粘绝缘胶带 | 正泰 | NET系列 J20型；0.8mm＊25mm＊5m | 盘 | 10
YDFYdq0236 | 光电传感器 | OMROM | E3JK-R4M1 | 套 | 5
YDFYdq0428 | 光电传感器 | OMROM | E3JK-RR12 | 套 | 5
YDFYdq0323 | 行程开关 | moujen | ME810B(TZ-8108) | 个 | 5
YDFYdq0324 | 换气扇 | 台达 | VFB24AXP | 台 | 5
YDFYdq0330 | 换气扇 | 正野 | DPT10-11A | 合 | 5
YDFYdq0331 | 换气扇 | 正野 | BPT15-24C | 台 | 5
YDFYdq0376 | 换气扇 | 鸿雁 | BPT10-22-P18AN | 台 | 24
YDFYdq0377 | 换气扇 | 台达 | VFB27AEP | 合 | 30
YDFYdq0379 | 换气扇 | 绿岛风 | DPT15-33H55 | 台 | 10
YDFYdq0401 | 换气扇 | 绿岛风 | BPT15-44J65 | 台 | 5
YDFYdq0402 | 急停按钮开关 | 国标 | 大头急停＋防溅盒 | 套 | 15
YDFYdq0413 | 开水器加热管 | 裕豪 | 220V 3KW，开水器配件 | 个 | 5
YDFYdq0415 | 交流接触器 | 施耐德 | 12A、220V | 个 | 1
YDFYdq0421 | 交流接触器 | 施耐德 | 12A、380V | 个 | 1
YDFYdq0438 | 交流接触器 | 施耐德 | 18A、220V | 个 | 1
YDFYdq0447 | 交流接触器 | 施耐德 | 18A、380V |  | 1
YDFYdq0451 | 交流接触器 | 施耐德 | 25A、220V | 个 | 1
YDFYdq0464 | 交流接触器 | 施耐德 | 25A、380V | 个 | 1
YDFYdq0476 | 交流接触器 | 施耐德 | 32A、24V | 个 | 1
YDFYdq0484 | 交流接触器 | 施耐德 | 32A、220V | 个 | 1
YDFYdq0504 | 交流接触器 | 施耐德 | 32A、380V | 个 | 1
YDFYdq0514 | 交流接触器 | 施耐德 | 40A、220V | 个 | 1
YDFYdq0521 | 交流接触器 | 施耐德 | 40A、380V | 个 | 1
YDFYdq0523 | 交流接触器 | 施耐德 | 50A、220V | 个 | 1
YDFYdq0542 | 交流接触器 | 施耐德 | 50A、380V | 个 | 1
YDFYdq0545 | 交流接触器 | 施耐德 | 65A、220V | 个 | 1
YDFYdq0552 | 交流接触器 | 施耐德 | 65A、380V | 个 | 1
YDFYdq0106 | 交流接触器 | 施耐德 | 80A、220V | 个 | 1
YDFYdq0020 | 交流接触器 | 施耐德 | 80A、380V | 个 | 1
YDFYdq0573 | 交流接触器 | 施耐德 | 95A、220V | 个 | 1
YDFYdq0240 | 交流接触器 | 施耐德 | 95A、380V | 个 | 1
YDFYdq0287 | 交流接触器 | 施耐德 | 115A、220V | 个 | 1
YDFYdq0525 | 交流接触器 | 施耐德 | 115A、380V | 个 | 1
YDFYdq0090 | 交流接触器 | 施耐德 | 150A、220V | 个 | 1
YDFYdq0117 | 交流接触器 | 施耐德 | 150A、380V | 个 | 1
YDFYdq0144 | 交流接触器 | 施耐德 | 170A、220V | 个 | 1
YDFYdq0170 | 交流接触器 | 施耐德 | 170A、380V | 个 | 1
YDFYdq0176 | 时间继电器 | CHIKACI | H3Y-2: 220VAC, 5A | 只 | 5
YDFYdq0202 | 时间继电器 | 正泰 | JSZ6-2 | 只 | 5
YDFYdq0228 | 中间继电器 | 施耐德 | 24VAC，5A1 8脚 | 个 | 25
YDFYdq0272 | 中间继电器 | 施耐德 | 24VAG，5A：14脚 | 个 | 20
YDFYdq0071 | 热继电器 | 施耐德 | LRD21C, 17-25A | 个 | 5
YDFYdq0264 | 时控开关 | 正泰 | KG316T-D | 个 | 5
YDFYdq0274 | 金属管卡 | 国标 | 20 | 个 | 199
YDFYdq0292 | 开关电源 | 明纬 | DC12V 2A | 个 | 10
YDFYdq0305 | 开关电源 | 明纬 | DC12V 10A | 个 | 30
YDFYdq0307 | 开关电源 | 国利来 | GA004-1H；专用款 | 个 | 2
YDFYdq0344 | 空气开关 | 施耐德 | 1P; iC65N C (25A/32A) |  | 1
YDFYdq0348 | 空气开关 | 施耐德 | 1P: iC65N C (10A/16A/20A) | 个 | 5
YDFYdq0355 | 空气开关 | 施耐德 | 1P+N; iDPNa C (25A/32A) | 个 | 1
YDFYdq0359 | 空气开关 | 施耐德 | 1P: iC65N C 40A | 个 | 1
YDFYdq0361 | 空气开关 | 施耐德 | 1P:iC65N C 50A | 个 | 1
YDFYdq0371 | 空气开关 | 施耐德 | 1P: iC65N C 63A | 个 | 5
YDFYdq0378 | 空气开关 | 施耐梅 | SP1 iC65N C (25A/32A) | 个 | 1
YDFYdq0386 | 空气开关 | 施耐德 | 2P; iC66N C 50A | 个 | 1
YDFYdq0388 | 空气开关 | 施耐德 | 3P; iC65N C (10A/16A/20A) | 个 | 1
YDFYdq0389 | 空气开关 | 施耐德 | 1PIN; iDPNa C 40A | 个 | 1
YDFYdq0390 | 空气开关 | 施耐德 | SP3 iC65N C 40A | 个 | 1
YDFYdq0403 | 空气开关 | 施耐德 | 2P: iC65N C (10A/16A/20A) | 个 | 5
YDFYdq0404 | 空气开关 | 施耐德 | 2P: iC65N C (25A/32A) | 个 | 5
YDFYdq0409 | 空气开关 | 施耐德 | 3P;iC65N D (10A/16A/20A) |  | 1
YDFYdq0417 | 空气开关 | 施耐德 | 3P; iC65N D (26A/32A) | 个 | 1
YDFYdq0420 | 空气开关 | 施耐德 | 4P; iC65N C (10A/16A/20A) | 个 | 1
YDFYdq0424 | 空气开关 | 施耐德 | 3P7 iC65N C 50A | 个 | 1
YDFYdq0429 | 空气开关 | 施耐德 | 2P: iC65N C 63A | 个 | 5
YDFYdq0432 | 空气开关 | 施耐德 | 3P: iC65N D 40A | 个 | 1
YDFYdq0446 | 空气开关 | 施耐德 | 2P; iC65N C 40A | 个 | 5
YDFYdq0480 | 空气开关 | 施耐德 | 3P: iC65N D 50A | 个 | 1
YDFYdq0496 | 空气开关 | 施耐德 | 4P: iC65N C (25A/32A) | 个 | 5
YDFYdq0532 | 空气开关 | 施耐德 | 4P: iC66N C 50A | 个 | 1
YDFYdq0419 | 空气开关 | 施耐德 | 3P;-iC65N C 63A | 个 | 5
YDFYdq0472 | 空气开关 | 施耐德 | 3P: iC65N D 63A | 个 | 1
YDFYdq0499 | 空气开关 | 施耐德 | 4P: iC65N C 40A | 个 | 1
YDFYdq0293 | 空气开关 | 施耐德 | 4P: iC65N C 100A | 个 | 1
YDFYdq0318 | 空气开关 | 施耐德 | 4P: iC65N C 63A | 个 | 5
YDFYdq0321 | 塑壳断路器 | 施耐德 | 4P: 225A | 个 | 5
YDFYdq0329 | 塑壳断路器 | 梅兰日兰 | NS100 N | 个 | 1
YDFYdq0455 | 塑壳断路器 | 施耐德 | NSC60E3025N; 25A | 个 | 5
YDFYdq0465 | 塑壳断路器 | ABB | 4P;100A | 个 | 5
YDFYdq0466 | 塑壳断路器 | 施耐德 | 4P;400A | 个 | 5
YDFYdq0474 | 塑壳断路器 | 西门子 | VL250-160A | 个 | 1
YDFYdq0481 | 塑壳断路器 | 西门子 | VL250-200A | 个 | 1
YDFYdq0489 | 塑壳断路器 | 西门子 | VL250-250A | 个 | 1
YDFYdq0492 | 塑壳断路器 | 西门子 | VL250-400A | 个 | 1
YDFYdq0493 | 塑売断路器 | 施耐德 | 4P;160A | 个 | 1
YDFYdq0506 | 塑売断路器 | 施耐德 | 380V; 250A | 个 | 6
YDFYdq0508 | 电动机断路器 | 施耐德 | GV2ME32C | 个 | 2
YDFYdq0511 | 漏保空开 | 施耐德 | 1P+N; iDPNa C 32A | 个 | 5
YDFYdq0513 | 漏保空开 | 施耐德 | 1P+N: iDPNa C (10A/16A/20A) | 个 | 5
YDFYdq0516 | 漏保空开 | 施耐德 | 1P+N; iDPNa C 40A | 个 | 10
YDFYdq0526 | 漏保空开 | 施耐德 | 1P4N: iDPNa C 25A | 个 | 1
YDFYdq0444 | 漏保空开 | 施耐德 | 2P: iC65N C 50A | 个 | 10
YDFYdq0486 | 漏保空开 | 施耐德 | 2P;iC65N C 63A | 个 | 5
YDFYdq0460 | 漏保空开 | 施耐德 | 3P; iC65N C 40A | 个 | 5
YDFYdq0562 | 漏保空开 | 施耐德 | 4P; iC65N C 63A | 个 | 5
YDFYdq0239 | 漏保空开 | 施耐德 | 3P: iC65N C (10A/16A/20A) | 个 | 1
YDFYdq0259 | 漏保空开 | 施耐德 | 2P; iC65N C (10/16A/20A) | 个 | 10
YDFYdq0294 | 漏保空开 | 施耐德 | 2P; iC65N C (25A/32A) | 个 | 5
YDFYdq0308 | 漏保空开 | 施耐德 | 2Ps iC65N C 40A | 个 | 5
YDFYdq0315 | 漏保空开 | 施耐德 | 3P3 iC65N C 50A | 个 | 10
YDFYdq0364 | 漏保空开 | 施耐德 | 4P: iC65N C (10A/16A/20A) | 个 | 10
YDFYdq0372 | 漏保空开 | 施耐德 | 4P,iC65N C 50A | 个 | 10
YDFYdq0392 | 漏保空开 | 施耐德 | 3P; iC65N C 63A | 个 | 1
YDFYdq0393 | 漏保空开 | 施耐德 | 3P1 iC65N C (25A/32A) | 个 | 1
YDFYdq0394 | 漏保空开 | 施耐德 | 4P: iC65N C (25A/32A) | 个 | 2
YDFYdq0430 | 漏保空开 | 施耐德 | 4P;iC65N C·40A | 个 | 5
YDFYdq0582 | 漏保空开 | 施耐德 | 4P; iC65N C 63A | 个 | 5
YDFYdq0074 | 路灯头 | 国标 | 84W | 套 | 4
YDFYdq0075 | 落地扇 | 艾美特 | FSW65T2-5 | 台 | 1
YDFYdq0433 | 灭蚊灯 | 志高 | LED-8W | 个 | 5
YDFYdq0241 | 配电箱 | 正泰 | P230-4 | 个 | 6
YDFYdq0316 | 配电箱 | 正泰 | P230-6 | 个 | 5
YDFYdq0295 | 配电箱 | 正泰 | PZ30-10 | 个 | 5
YDFYdq0448 | 配电箱 | 正泰 | PZ30-12 | 个 | 5
YDFYdq0431 | 配电箱 | 正泰 | PZ30-8 | 个 | 1
YDFYdq0439 | 配电箱 | 正泰 | PZ30-15 | 个 | 1
YDFYdq0249 | 配电箱 | 国标 | 汇聚箱：300＊400 | 个 | 1
YDFYdq0475 | 配电箱 | 正泰 | PZ30-20；单排 | 个 | 1
YDFYdq0559 | 配电箱 | 正泰 | PZ30-36 | 个 | 1
YDFYdq0339 | 配电箱 | 正泰 | PZ30-20；双排 | 个 | 5
YDFYdq0250 | 配电箱 | 正泰 | PZ30-24 | 个 | 1
YDFYdq0334 | 暗式配电箱 | 西门子 | SNVOX63 | 个 | 1
YDFYdq0337 | 暗式配电箱 | 西门子 | 8GB5653CC | 个 | 1
YDFYdq0369 | 平板玻璃水位计灯管 | 上海波力通 | 400*12mm | 根 | 5
YDFYdq0370 | 平板灯卡扣 | 国标 | 灯具配件 | 个 | 100
YDFYdq0218 | 平板灯卡扣 | 国标 | 灯具配件 | 个 | 668
YDFYdq0443 | 热缩电缆终端头 | 国标 | 五芯，120mm2 | 个 | 6
YDFYdq0533 | 热缩电缆终端头 | 国标 | 五芯，1KV， 150-240mm2 | 个 | 5
YDFYdq0502 | 三相异步电动机 | 国标 | 无锡东元；TEV3 112M-4 | 台 | 1
YDFYdq0522 | 声光控加人体感应 | 施耐德 | AC170-250V | 个 | 5
YDFYdq0535 | 数据跳线 | 国标 | 定制3米 | 根 | 20
YDFYdq0556 | 水温水位传感器 | 国标 | 2芯，2米 | 套 | 5
YDFYdq0557 | 台钻开关 | 国标 | KAO-5M | 个 | 5T
YDFYdq0584 | 梯步灯 | 西顿 | CEQ11011：光源：2700K | 个 | 5
YDFYdq0585 | 调速开关 | 鸿雁 | 86型；三速档，盘管控制器 | 个 | 40
YDFYdq0586 | 万用表棒 | 国标 | 数字式 | 付 | 5
YDFYdq0587 | 万用表棒 | 国标 | 指针式 | 付 | 5
YDFYdq0536 | 微波炉 | 格兰仕 | P70D20TL-D4 | 台 | 10
YDFYdq0537 | 微波炉 | 格兰仕 | P70F23P-G5(S0) | 台 | 12
YDFYdq0479 | 微波炉 | 格兰仕 | P70F20L-DG(S0) | 台 | 10
YDFYdq0059 | 微波炉变压器 | 格兰仕 | 原厂全新件，品牌型号根据甲方需求 | 个 | 30
YDFYdq0027 | 微波炉玻璃转盘 | 格兰仕 | Φ27cm | 个 | 5
YDFYdq0028 | 微波炉磁控管 | 格兰仕 | 原厂全新件，品牌型号根据甲方需求 | 个 | 60
YDFYdq0029 | 微波炉定时器 | 格兰仕 | 原厂全新件，品牌型号根据甲方需求 | 个 | 25
YDFYdq0030 | 微波炉高压保险管 | 格兰仕 | 5KV，0.8A；品牌型号根据甲方需求 | 个 | 15
YDFYdq0031 | 微波炉高压电容 | 格兰仕 | 1．OUF；品牌型号根据甲方需求 | 个 | 10
YDFYdq0032 | 微波炉开关 | 格兰仕 | 原厂全新件，品牌型号根据甲方需求 | 个 | 6
YDFYdq0033 | 微波炉推门钩 | 格兰仕 | 原厂全新件，品牌型号根据甲方需求 | 只 | 10
YDFYdq0034 | 微波炉托盘电机 | 格兰仕 | 原厂全新件，品牌型号根据甲方需求 | 个 | 10
YDFYdq0089 | 微波炉旋钮 | 格兰仕 | 原厂全新件，品牌型号根据甲方需求 | 个 | 25
YDFYdq0345 | 微动开关 | 恒科 | 220V一开一闭微动开关 | 个 | 5
YDFYdq0245 | 温度传感器 | 西门子 | QAE2121.010 | 个 | 1
YDFYdq0297 | 温度控制器 | 西门子 | RWD60 | 台 | 1
YDFYdq0313 | 温度控制器 | 西门子 | RWD62 | 台 | 6
YDFYdq0503 | 温湿度传感器 | E+E | EE160 | 个 | 5
YDFYdq0510 | 无线门铃 | 海得曼 | 一拖一 | 套 | 5
YDFYdq0079 | 无线门铃 | 海得曼 | 一拖二：带信号放大器 | 套 | 5
YDFYdq0080 | 洗衣机用排水牵引器 | 国标 | 洗衣机配件 | 个 | 1
YDFYdq0043 | 线鼻子 | 国标 | 铜，35平方线用 | 个 | 5
YDFYdq0060 | 线鼻子 | 国标 | 铜，70平方线用 | 个 | 5
YDFYdq0457 | 线鼻子 | 国标 | 铜，10平方线用 | 个 | 5
YDFYdq0467 | 线鼻子 | 国标 | 铜，120平方线用 | 个 | 5
YDFYdq0520 | 亚克力透光板 | 国标 | 1220＊2440＊2mm；透光均匀，高扩散性 | 块 | 5
YDFYdq0406 | 亚克力透光板 | 国标 | 1150＊550＊2mm；透光均匀，高扩散性 | 块 | 20
YDFYdq0223 | 摇控器 | 美的 | 空调 | 个 | 1
YDFYdq0338 | 摇控器 | 万能 | 电视 | 个 | 1
YDFYdq0095 | 摇控器 | 万能 | 空调 | 个 | 1
YDFYdq0026 | 摇控器 | 飞利浦 | 电视 | 个 | 5
YDFYdq0194 | 摇控器 | 大金 | 空调 | 个 | 1
YDFYdq0220 | 摇控器 | 格力 | 空调 | 个 | 1
YDFYdq0197 | 摇控器 | 创维 | 电视 | 个 | 1
YDFYdq0229 | 摇控器 | 夏普 | 电视 | 个 | 1
YDFYdq0221 | 摇控器 | 日立 | 空调 | 个 | 1
YDFYdq0572 | 摇控器 | 海信 | 电视CN3A69 | 个 | 1
YDFYdq0564 | 遥控器 | 国标 | 电动卷帘门；含匹配 | 个 | 1
YDFYdq0531 | 电度表 | 德力西 | DDS606单相2级 | 只 | 1
YDFYdq0534 | 电度表 | 德力西 | DTS606三相1级 | 只 | 1
YDFYdq0540 | HDMI线 | 秋叶原 | 4K／60HZ；2米／根 | 根 | 5
YDFYdq0541 | HDMI线 | 秋叶原 | 4K／60HZ：5米／根 | 根 | 5
YDFYdq0055 | HDMI线 | 秋叶原 | 4K／60HZ：10米／根 | 根 | 3
YDFYdq0380 | 有线电视连接线 | 秋叶原 | SYWV 75-5；含两个连接头,1.5米 | 米 | 50
YDFYdq0381 | 蒸汽电磁阀 | 益灵 | 不锈钢，'US-32P/AC220V | 只 | 2
YDFYdq0462 | 智能护理通讯系统主机 | 山东亚华 | YH-968（98路） | 台 | 1
YDFYdq0365 | 智能护理通讯系统主机 | 山东亚华 | YH-968K（60路） | 台 | 1
YDFYdq0136 | 卫生间呼叫面板 | 山东亚华 | YH-6089 | 个 | 20
YDFYdq0189 | 床头呼叫分机面板 | 山东亚华 | YH-6399P 呼叫面板（含手柄） | 个 | 25
YDFYdq0222 | 床头呼叫分机面板 | 山东亚华 | YH-6399W呼叫面板（含手柄） | 个 | 20
YDFYdq0251 | 走廊呼叫显示屏 | 山东亚华 | YH-X245K | 个 | 1
YDFYdq0581 | 分机手柄 | 山东亚华 | 配套分机YH-6399W | 个 | 50
YDFYdq0592 | 分机手柄 | 山东亚华 | 配套分机YH-6399P | 个 | 5
YDFYdq0593 | 呼叫开关 | 山东亚华 | YH-K2-CT分机呼叫按钮 | 个 | 25
YDFYdq0494 | 呼叫开关 | 山东亚华 | YH-K2-2 分机呼叫按钮 | 个 | 26
YDFYdq0575 | 电视挂架 | 国标 | 32-75寸 | 根 | 5
YDFYdq0151 | 保险丝 | 国标 | 1.5A | 只 | 10
YDFYdq0204 | 保险丝 | 国标 | 5A | 只 | 10
YDFYdq0205 | 陶瓷保险管 | 正泰 | RT28-32, 500V, 2A | 只 | 50
YDFYdq0208 | 陶瓷保险管 | 正泰 | RT28-32; 500V;4A | 只 | 50
YDFYdq0210 | 陶瓷保险管 | 正泰 | RT28-32, 500V, 6A | 只 | 50
YDFYdq0242 | 陶瓷保险管 | 正泰 | RT28-32, 500V; 10A | 只 | 50
YDFYdq0244 | 陶瓷保险管 | 正泰 | RT28-32; 500V; 16A | 只 | 50
YDFYdq0278 | 陶瓷保险管 | 正泰 | RT28-32; 500V; 20A | 只 | 50
YDFYdq0346 | 陶瓷保险管 | 正泰 | RT28-32; 500V, 25A | 只 | 50
YDFYdq0434 | 陶瓷保险管 | 正泰 | RT28-32; 500V;32A | 只 | 50
YDFYdq0107 | 电话水晶头 | 绿联 | 2芯 | 个 | 200
YDFYdq0108 | 电话水晶头 | 绿联 | 4芯 | 个 | 350
YDFYdq0140 | 电话听筒线 | 国标 | 四芯 | 根 | 10
YDFYdq0396 | 扩音器 | 国标 | 手持喊话器HM-130 | 台 | 5
YDFYdq0022 | 扩音器 | 得胜 | E188M；含有线线头戴麦 | 套 | 5
YDFYdq0237 | 扩音器 | 得胜 | E190M；含无线头戴变 | 套 | 5
YDFYdq0498 | 窗口对讲机 | 得胜 | DA-239 | 套 | 5
YDFYdq0356 | 无线头戴麦克风 | 得胜 | HM-200W | 套 | 10
YDFYdq0548 | 服务窗口双向对讲机 | 加利德 | TK-8B型 | 套 | 5
YDFYdq0565 | 电极插头 | 诺德曼 | 加湿器配件，内径5mm | 个 | 30
YDFYdq0580 | 二极管 | 国标 | 微波炉配件 | 个 | 5
YDFYdq0289 | 防溅盒 | 鸿雁 | 86型 | 只 | 5
YDFYdq0547 | 绝缘手套 | 双安牌 | 10KV(手型款） | 双 | 1
YDFYdq0181 | 绝缘靴 | 安全牌 | 10KV(中筒款） | 双 | 1
YDFYdq0571 | 中央空调排水泵 | 国标 | 含常闭型液位开关：PSB7 | 套 | 1
YDFYdq0563 | 自控柜散热风扇 | 德力西 | 220V12厘米散热风扇 | 个 | 10
总计