## 五金
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 预估采 购数量 | 单价（元） | 总金额（元）
YDFYwj0001 | 自攻螺丝 | 沪心 | M3*12；十字圆头 | 只 | 200
YDFYwj0002 | 自攻螺丝 | 沪心 | 3.5*40mm；304 不锈钢 | 只 | 50
YDFYwj0003 | 自攻螺丝 | 沪心 | 4.2*32mm；304 不锈钢 | 只 | 700
YDFYwj0004 | 自攻螺丝 | 晋亿 | 3.5*16mm；黑色、蓝白锌；1500 颗/ 盒 | 盒 | 3
YDFYwj0005 | 自攻螺丝 | 晋亿 | 3.5*20mm；黑色、蓝白锌；1250 颗/ 盒 | 盒 | 3
YDFYwj0006 | 自攻螺丝 | 晋亿 | 3.5*25mm；黑色、蓝白锌；1000 颗/ 盒 | 盒 | 6
YDFYwj0007 | 自攻螺丝 | 晋亿 | 3.5*30mm；黑色、蓝白锌；700 颗/ 盒 | 盒 | 3
YDFYwj0008 | 自攻螺丝 | 晋亿 | 3.5*40mm；黑色、蓝白锌；500 颗/ 盒 | 盒 | 10
YDFYwj0009 | 自攻螺丝 | 晋亿 | 3.5*50mm；黑色、蓝白锌；350 支/ 盒 | 盒 | 3
YDFYwj0010 | 自攻螺丝 | 沪心 | 4*20mm；蓝白锌； 1000 颗/盒 | 盒 | 3
YDFYwj0011 | 自攻螺丝 | 沪心 | 4*35mm；蓝白锌；500 颗/盒 | 盒 | 5
YDFYwj0012 | 自攻螺丝 | 沪心 | 4*50mm；蓝白锌；350 支/盒 | 盒 | 2
YDFYwj0013 | 自攻螺丝 | 沪心 | 3.5*25 | 盒 | 1
YDFYwj0014 | 自攻螺丝 | 晋亿 | 六角法兰面钻尾钉；4.8*20mm；450 颗/盒 | 盒 | 1
YDFYwj0015 | 自攻螺丝 | 晋亿 | 六角法兰面钻尾钉；4.8*25mm；450 颗/盒 | 盒 | 1
YDFYwj0016 | 自攻螺丝 | 晋亿 | 六角法兰面钻尾钉；4.8*40mm；275 颗/盒 | 盒 | 1
YDFYwj0017 | 自攻螺丝 | 晋亿 | 六角法兰面钻尾钉；4.8*50mm；250 颗/盒 | 盒 | 1
YDFYwj0018 | 自攻螺丝 | 晋亿 | 十字大扁头钻尾螺钉；4.2*（13-50） mm；镀锌；螺杆长度根据甲方需求 | 盒 | 1
YDFYwj0019 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M3*(6-30)；材质、性能等级、螺杆 长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0020 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M4*(6-50)；材质、性能等级、螺杆 长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0021 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M5*(8-80)；材质、性能等级、螺杆 长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0022 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M6*(8-60)；材质、性能等级、螺杆 长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0023 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M8*(12-60)；材质、性能等级、螺 杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0024 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M6*(65-100)；材质、性能等级、螺 杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0025 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M8*(65-100)；材质、性能等级、螺 杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0026 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M10*(16-90)；材质、性能等级、螺 杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0027 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M12*(16-90)；材质、性能等级、螺 杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0028 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M14*(20-90)；材质、性能等级、螺 杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0029 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M16*(20-90)；材质、性能等级、螺 杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0030 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M8*(110-200)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0031 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M10*(100-200)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0032 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M12*(100-200)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0033 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M14*(100-150)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0034 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M16*(100-200)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0035 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M18*(20-100)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0036 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M20*(25-100)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0037 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M14*(140-180)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0038 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M18*(110-150)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0039 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M22*(35-100)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0040 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M12*(200-300)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0041 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M20*(110-200)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0042 | 外六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M22*(110-200)；材质、性能等级、 螺杆长度根据甲方需求 | 颗 | 100
YDFYwj0043 | 内六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M6*(8-60)；材质、性能等级、螺杆 长度根据甲方需求 | 只 | 100
YDFYwj0044 | 内六角螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M8*(10-90)；材质、性能等级、螺 杆长度根据甲方需求 | 只 | 120
YDFYwj0045 | 平机螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M5*（6-20） ；螺杆长度根据甲方需求 | 只 | 100
YDFYwj0046 | 平机螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M6*12 | 只 | 100
YDFYwj0047 | 平机螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M6*（8-20） ；螺杆长度根据甲方需求 | 只 | 400
YDFYwj0048 | 平机螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M5*35 | 只 | 200
YDFYwj0049 | 平机螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M6*16 | 只 | 200
YDFYwj0050 | 平机螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M6*35 | 只 | 200
YDFYwj0051 | 钻尾螺丝 | 国标 | 6*40 | 套 | 2000
YDFYwj0052 | 圆头螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M4*（30-100） ；螺杆长度根据甲方 需求 | 颗 | 100
YDFYwj0053 | 圆头螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M5*25；含螺母 | 套 | 100
YDFYwj0054 | 圆头螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M6*20；含螺母 | 套 | 50
YDFYwj0055 | 塑料膨胀螺丝 | 国标 | 6 | 袋 | 2
YDFYwj0056 | 膨胀螺丝 | 朝阳、琪玛、世邦 | 10 | 颗 | 200
YDFYwj0057 | 膨胀螺丝 | 朝阳、琪玛、世邦 | 8 | 颗 | 2
YDFYwj0058 | 花篮螺丝 | 朝阳、天卓、沪心 | M10；OC 型 | 个 | 6
YDFYwj0059 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M10*100 | 套 | 100
YDFYwj0060 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M6*20 | 套 | 100
YDFYwj0061 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M10*80 | 套 | 30
YDFYwj0062 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M6*50 | 套 | 100
YDFYwj0063 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M6*80 | 套 | 100
YDFYwj0064 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M8*60 | 套 | 100
YDFYwj0065 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M8*80 | 套 | 100
YDFYwj0066 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M10*200 | 套 | 80
YDFYwj0067 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M10*60 | 套 | 130
YDFYwj0068 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M10*300 | 套 | 100
YDFYwj0069 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | 不锈钢，M8*70 | 套 | 30
YDFYwj0070 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M12*140 | 套 | 4
YDFYwj0071 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M8*100 | 套 | 150
YDFYwj0072 | 膨胀螺栓 | 朝阳、琪玛、世邦 | M14*140 | 套 | 4
YDFYwj0073 | 镀锌螺栓 | 国标 | 12*65 | 只 | 30
YDFYwj0074 | 镀锌螺栓 | 国标 | 16*75 | 只 | 4
YDFYwj0075 | 镀锌螺栓 | 国标 | 25*20 | 只 | 1
YDFYwj0076 | 不锈钢膨胀螺栓 | 国标 | 8*60 | 套 | 10
YDFYwj0077 | 螺栓松动剂 | 保赐利 | 200ml | 瓶 | 69
YDFYwj0078 | 六角螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M3；含配套平垫、弹簧垫；材质、 性能等级根据甲方需求 | 套 | 100
YDFYwj0079 | 六角螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M4；含配套平垫、弹簧垫；材质、 性能等级根据甲方需求 | 套 | 100
YDFYwj0080 | 六角螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M5；含配套平垫、弹簧垫；材质、 性能等级根据甲方需求 | 套 | 100
YDFYwj0081 | 六角螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M6；含配套平垫、弹簧垫；材质、 性能等级根据甲方需求 | 套 | 100
YDFYwj0082 | 六角螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M8；含配套平垫、弹簧垫；材质、 性能等级根据甲方需求 | 套 | 100
YDFYwj0083 | 六角螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M10；含配套平垫、弹簧垫；材质、 性能等级根据甲方需求 | 套 | 100
YDFYwj0084 | 六角螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M12；含配套平垫、弹簧垫；材质、 性能等级根据甲方需求 | 套 | 100
YDFYwj0085 | 六角螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M14；含配套平垫、弹簧垫；材质、 性能等级根据甲方需求 | 套 | 100
YDFYwj0086 | 六角螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M16；含配套平垫、弹簧垫；材质、 性能等级根据甲方需求 | 套 | 100
YDFYwj0087 | 六角螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M18；含配套平垫、弹簧垫；材质、 性能等级根据甲方需求 | 套 | 100
YDFYwj0088 | 六角螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M20；含配套平垫、弹簧垫；材质、 性能等级根据甲方需求 | 套 | 100
YDFYwj0089 | 六角螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M22；含配套平垫、弹簧垫；材质、 性能等级根据甲方需求 | 套 | 100
YDFYwj0090 | 防松螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M5 | 只 | 200
YDFYwj0091 | 防松螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M6 | 只 | 50
YDFYwj0092 | 防松螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M8 | 只 | 200
YDFYwj0093 | 防松螺母 | 朝阳、天卓、沪心 | M12 | 只 | 20
YDFYwj0094 | 轴承及轴承座 | ylv | ucfl212 | 套 | 2
YDFYwj0095 | 轴承 | NSK | 6025 | 只 | 2
YDFYwj0096 | 轴承 | 哈轴 | 206 | 只 | 1
YDFYwj0097 | 轴承 | 哈轴 | 205 | 只 | 1
YDFYwj0098 | 轴承 | 哈轴 | 201，外球面 | 套 | 1
YDFYwj0099 | 轴承 | NSK | 5011 | 只 | 1
YDFYwj0100 | 轴承 | NSK | 203 | 套 | 1
YDFYwj0101 | 轴承 | NSK | 6017 | 只 | 2
YDFYwj0102 | 轴承 | NSK | 309 | 只 | 1
YDFYwj0103 | 轴承 | NSK | 51100 | 只 | 1
YDFYwj0104 | 轴承 | NSK | 51101 | 只 | 1
YDFYwj0105 | 轴承 | NSK | 51102 | 只 | 1
YDFYwj0106 | 轴承 | NSK | 51103 | 只 | 1
YDFYwj0107 | 轴承 | NSK | 51104 | 只 | 1
YDFYwj0108 | 轴承 | NSK | 8102 | 只 | 10
YDFYwj0109 | 轴承 | NSK | K005 | 只 | 14
YDFYwj0110 | 四氟垫片 | 国标 | DN20,58*25*3 | 只 | 20
YDFYwj0111 | 四氟垫片 | 国标 | 外径39mm内径30mm厚度3mm | 只 | 20
YDFYwj0112 | 金属垫片 | 国标 | 40 | 片 | 2
YDFYwj0113 | 金属垫片 | 国标 | 80 | 片 | 4
YDFYwj0114 | 金属垫片 | 国标 | 50 | 只 | 6
YDFYwj0115 | 金属垫片 | 国标 | 65 | 片 | 8
YDFYwj0116 | 金属垫片 | 国标 | 100 | 片 | 22
YDFYwj0117 | 铝合金支撑脚 | 国标 | 卫生间隔断配件 | 个 | 10
YDFYwj0118 | 铝合金收边条 | 国标 | 宽度 5mm；3 米/根 | 根 | 5
YDFYwj0119 | 铝合金门锁 | 坚朗、GMT | 单面钥匙带旋钮 | 套 | 2
YDFYwj0120 | 铝合金护角 | 国标 | 5*5cm；厚度 1.5mm | 米 | 15
YDFYwj0121 | 铝合金方管 | 国标 | 80*40mm | 米 | 1
YDFYwj0122 | 执手锁锁芯 | 保德安 | 11 型/13 型 | 只 | 30
YDFYwj0123 | 执手锁 | 海坦 | 电柜门锁；MS308 | 套 | 20
YDFYwj0124 | 执手锁 | 坚朗、GMT | 金刚网平开纱窗 | 把 | 1
YDFYwj0125 | 执手锁 | 坚朗、GMT | 纱门锁 | 把 | 2
YDFYwj0126 | 执手锁 | 保德安 | 门厚 45mm，双向开门 | 套 | 2
YDFYwj0127 | 执手锁 | 坚朗、GMT | 断桥铝门锁，WL-D015 | 套 | 1
YDFYwj0128 | 执手锁 | 派迪 | PAL-03B-880ss 钢银 | 套 | 1
YDFYwj0129 | 蒸箱锁 | 嘉杰 | 拉手 长530mm 短钩 | 把 | 9
YDFYwj0130 | 月牙锁 | 国标 | 锌合金；左/右 | 只 | 10
YDFYwj0131 | 有框门锁 | 坚朗、GMT | 双开锁芯 | 套 | 1
YDFYwj0132 | 有框门地锁 | GMT | 179-S-38/179-D-38 | 只 | 2
YDFYwj0133 | 卫生间隔断门锁 | 国标 | 太空铝指示锁 | 付 | 20
YDFYwj0134 | 铜挂锁 | 地球 | 25mm；短款/长梁 | 只 | 10
YDFYwj0135 | 铜挂锁 | 地球 | 40mm；短款/长梁 | 只 | 60
YDFYwj0136 | 铜挂锁 | 地球 | 30mm 通开锁 | 把 | 100
YDFYwj0137 | 铜挂锁 | 国标 | 小 | 只 | 20
YDFYwj0138 | 铜挂锁 | 地球 | 50mm；短款/长梁 | 只 | 5
YDFYwj0139 | 锁芯 | 建泰 | 小70 | 把 | 3
YDFYwj0140 | 锁孔门拉手 | 国标 | 铁皮柜配件 | 只 | 10
YDFYwj0141 | 锁 | WT | 铁皮柜柜门上下连杆锁；正芯/偏 芯； 16/20mm | 把 | 2
YDFYwj0142 | 锁 | WT | 铁皮柜柜门叶片转舌锁；正芯/偏 芯； 16/20mm | 把 | 50
YDFYwj0143 | 锁 | 环亚 | 文件柜柜门锁 | 把 | 60
YDFYwj0144 | 锁 | 格玛斯 | 304 不锈钢冰箱锁；带锁锁牌；3 寸 | 把 | 10
YDFYwj0145 | 三保险锁 | 玥玛 | 750C-598 外装门锁 | 把 | 1
YDFYwj0146 | 球型锁 | 固力 | 通用型 | 只 | 9
YDFYwj0147 | 平面锁 | 海坦 | MS708 | 把 | 10
YDFYwj0148 | 配电柜锁 | 驰凯 | MS705配电柜锁 | 个 | 30
YDFYwj0149 | 链条锁 | 玥玛 | 5100；月牙纯铜锁芯 | 把 | 18
YDFYwj0150 | 冷库门把手锁 | 国标 | BX-1178；不锈钢高脚锁 | 把 | 1
YDFYwj0151 | 钢丝锁 | 国标 | 65cm*13mm | 把 | 10
YDFYwj0152 | 钢丝锁 | 国标 | 83cm*16mm | 把 | 10
YDFYwj0153 | 钢丝锁 | TONYON | 5601 钥匙款； 1.2 米*12mm | 把 | 10
YDFYwj0154 | 防火锁锁芯 | 安恒通 | 70C | 只 | 10
YDFYwj0155 | 防火锁锁芯 | GMT | US32D | 只 | 10
YDFYwj0156 | 防火锁 | 安恒通 | KS80003 | 套 | 10
YDFYwj0157 | 防火锁 | GMT | Y/T20 | 套 | 1
YDFYwj0158 | 防火门锁 | 佳事发 | 医院通用钥匙 | 把 | 10
YDFYwj0159 | 防火门锁 | 凯迪诗 | 天地锁100cm | 把 | 1
YDFYwj0160 | 防盗门锁芯 | 萬金 | 13 型 80=38.5+41.5 | 只 | 10
YDFYwj0161 | 防盗门锁 | 王力 | 王力防盗门 | 套 | 2
YDFYwj0162 | 电柜锁 | 海坦 | MS818 | 把 | 8
YDFYwj0163 | 大挂锁 | 玥玛 | 735-2861 | 把 | 1
YDFYwj0164 | 抽屉锁 | 派迪 | 16/22mm | 把 | 10
YDFYwj0165 | 抽屉锁 | 派迪 | 22/26/32/38 | 把 | 120
YDFYwj0166 | U 型锁 | 玥玛 | 740-WX3033 | 把 | 1
YDFYwj0167 | 不锈钢插销锁 | 国标 | 8 寸 | 只 | 10
YDFYwj0168 | 中控暗插销 | 安恒通 | DB06 | 付 | 1
YDFYwj0169 | 不锈钢插销 | 国标 | 4 寸；304 不锈钢 | 付 | 10
YDFYwj0170 | 不锈钢插销 | 国标 | 6 寸；304 不锈钢 | 付 | 10
YDFYwj0171 | 不锈钢插销 | 国标 | 8 寸；304 不锈钢 | 付 | 10
YDFYwj0172 | 不锈钢插销 | 国标 | 10 寸；304 不锈钢 | 付 | 10
YDFYwj0173 | 不锈钢插销 | 国标 | 12 寸；304 不锈钢 | 付 | 10
YDFYwj0174 | 门锁拉手 | 保德安 | 13 型；单活*片状 | 套 | 1
YDFYwj0175 | 门锁拉手 | 美心 | 美心防盗门 | 付 | 1
YDFYwj0176 | 门锁拉手 | 王力 | 王力防盗门 | 套 | 20
YDFYwj0177 | 柜门拉手 | 国标 | 96mm 孔距 | 只 | 10
YDFYwj0178 | 柜门拉手 | 国标 | 150mm 孔距 | 只 | 14
YDFYwj0179 | 防火门推拉板拉手 | 国标 | 304 不锈钢；30*10cm | 付 | 1
YDFYwj0180 | 钢钉 | 樱花 | 1.2 寸 | 斤 | 10
YDFYwj0181 | 钢钉 | 樱花 | 1.5 寸 | 斤 | 2
YDFYwj0182 | 钢钉 | 樱花 | 2 寸 | 斤 | 10
YDFYwj0183 | 钢钉 | 樱花 | 2.5 寸 | 斤 | 7
YDFYwj0184 | 钢钉 | 樱花 | 3 寸 | 斤 | 10
YDFYwj0185 | 码钉 | 樱花 | 1010J | 盒 | 20
YDFYwj0186 | 码钉 | 樱花 | 1011J | 盒 | 2
YDFYwj0187 | 码钉 | 樱花 | 1013J | 盒 | 2
YDFYwj0188 | 胶排钢钉 | 樱花 | ST25 | 盒 | 1
YDFYwj0189 | 胶排钢钉 | 樱花 | ST38 | 盒 | 4
YDFYwj0190 | 胶排钢钉 | 樱花 | ST50 | 盒 | 13
YDFYwj0191 | 抽芯铆钉 | 朝阳、天卓、沪心 | 4*16；500 个/盒 | 盒 | 5
YDFYwj0192 | 抽芯铆钉 | 朝阳、天卓、沪心 | 5*（8-20） ；铆管长度根据甲方需 求；500 个/盒 | 盒 | 1
YDFYwj0193 | 抽芯铆钉 | 朝阳、天卓、沪心 | 5*25；250 个/盒 | 盒 | 2
YDFYwj0194 | 抽芯铆钉 | 朝阳、天卓、沪心 | 5*13 | 盒 | 1
YDFYwj0195 | 抽芯铆钉 | 朝阳、天卓、沪心 | 5*25 | 盒 | 1
YDFYwj0196 | 地板钉 | 樱花 | 1.5 寸 | 斤 | 2
YDFYwj0197 | 地板钉 | 樱花 | 2 寸 | 盒 | 2
YDFYwj0198 | 铁钉 | 华祺 | 1寸 | 斤 | 1
YDFYwj0199 | 气排钉 | 樱花 | F15 | 盒 | 10
YDFYwj0200 | 气排钉 | 樱花 | F30 | 盒 | 10
YDFYwj0201 | 蒸汽级涡轮对夹蝶阀 | 上海冠龙 | WBGX、DN65、PN16 | 只 | 3
YDFYwj0202 | 蒸汽级涡轮对夹蝶阀 | 上海冠龙 | WBGX、DN80、PN16 | 只 | 3
YDFYwj0203 | 蒸汽级涡轮对夹蝶阀 | 上海冠龙 | WBGX、DN100、PN16 | 只 | 3
YDFYwj0204 | 蒸汽级涡轮对夹蝶阀 | 上海冠龙 | WBGX、DN125、PN16 | 只 | 3
YDFYwj0205 | 蒸汽级涡轮对夹蝶阀 | 上海冠龙 | WBGX、DN200、PN16 | 只 | 3
YDFYwj0206 | 蒸汽级涡轮对夹蝶阀 | 上海冠龙 | WBGX、DN250、PN16 | 只 | 3
YDFYwj0207 | 蒸汽级涡轮对夹蝶阀 | 上海冠龙 | WBGX、DN300、PN16 | 只 | 3
YDFYwj0208 | 蒸汽级涡轮对夹蝶阀 | 上海冠龙 | WBGX、DN350、PN16 | 只 | 3
YDFYwj0209 | 氧气维修阀 | 宇峰 | 明装焊接 | 只 | 5
YDFYwj0210 | 旋塞阀 | 红旗 | 4分内外丝三通旋塞阀 | 个 | 5
YDFYwj0211 | 负压吸引调节表阀 | 宇峰 | YF-X1 | 只 | 20
YDFYwj0212 | 负压吸引调节表阀 | 锐康 | XYQ-III | 只 | 20
YDFYwj0213 | 阀门手轮 | 国标 | 6cm | 只 | 4
YDFYwj0214 | 阀门手轮 | 国标 | 12cm | 只 | 2
YDFYwj0215 | 阀门手柄 | 国标 | 40*350 | 只 | 1
YDFYwj0216 | 万向轮（胀杆静音） | 中冠 | 聚氨酯弹性体橡胶轮；5 寸；承载： | 只 | 10
YDFYwj0217 | 万向轮（胀杆静音） | 中冠 | 聚氨酯弹性体橡胶轮；6 寸；承载： ≥110KG；带刹、不带刹；定向、万 向 | 只 | 10
YDFYwj0218 | 万向轮（平面静音） | 中冠 | 聚氨酯弹性体橡胶轮；4 寸；承载： ≥110KG；带刹、不带刹；定向、万 向 | 只 | 20
YDFYwj0219 | 万向轮（平面静音） | 中冠 | 聚氨酯弹性体橡胶轮；5 寸；承载： ≥110KG；带刹、不带刹；定向、万 向 | 只 | 4
YDFYwj0220 | 万向轮（平面静音） | 中冠 | 聚氨酯弹性体橡胶轮；6 寸；承载： ≥110KG；带刹、不带刹；定向、万 向 | 只 | 30
YDFYwj0221 | 万向轮（平面静音） | 中冠 | 聚氨酯弹性体橡胶轮；8 寸；承载： ≥110KG；带刹、不带刹；定向、万 向 | 只 | 20
YDFYwj0222 | 万向轮（平面静音） | 中冠 | 聚氨酯弹性体橡胶轮；12 寸；承载： ≥110KG；带刹、不带刹；定向、万 向 | 只 | 14
YDFYwj0223 | 万向轮（螺杆静音） | 中冠 | 聚氨酯弹性体橡胶轮；3 寸；承载： ≥110KG；带刹、不带刹；定向、万 向 | 只 | 16
YDFYwj0224 | 万向轮（螺杆静音） | 中冠 | 聚氨酯弹性体橡胶轮；4 寸；承载： ≥110KG；带刹、不带刹；定向、万 向 | 只 | 8
YDFYwj0225 | 万向轮（螺杆静音） | 中冠 | 聚氨酯弹性体橡胶轮；5 寸；承载： ≥110KG；带刹、不带刹；定向、万 向 | 只 | 8
YDFYwj0226 | 万向轮（插杆静音） | 中冠 | 聚氨酯弹性体橡胶轮；5 寸；承载： ≥110KG；带刹、不带刹；定向、万 向 | 套 | 400
YDFYwj0227 | 万向轮 | 国标 | 脚手架轮 | 套 | 1
YDFYwj0228 | 碗型钢丝轮 | 国标 | φ 10 | 个 | 1
YDFYwj0229 | 静音万向轮 | 国标 | 5寸 | 套 | 20
YDFYwj0230 | 静音万向轮 | 国标 | 6寸 | 套 | 8
YDFYwj0231 | 静音万向轮 | 国标 | 8寸 | 套 | 4
YDFYwj0232 | 丝杆脚轮 | 中冠 | 尼龙材质； 1.5 寸；带刹、不带刹 | 只 | 10
YDFYwj0233 | 丝杆脚轮 | 中冠 | 尼龙材质；2 寸；带刹、不带刹 | 只 | 40
YDFYwj0234 | 丝杆脚轮 | 中冠 | 尼龙材质；3 寸；带刹、不带刹 | 只 | 10
YDFYwj0235 | 平板脚轮 | 中冠 | 尼龙材质； 1.5 寸；带刹、不带刹 | 只 | 10
YDFYwj0236 | 平板脚轮 | 中冠 | 尼龙材质；2 寸；带刹、不带刹 | 只 | 10
YDFYwj0237 | 推拉移门滑轮 | 春塑 | 不锈钢外壳，铜凸双下轮 |  | 10
YDFYwj0238 | 窗帘轨道滑轮 | 国标 | 款式根据甲方需求 | 只 | 1000
YDFYwj0239 | 玻璃门吊轮 | 迪福德 | 铜 4 轮+长吊片 | 只 | 39
YDFYwj0240 | 滑轮 | 国标 | 塑钢窗配件 | 只 | 50
YDFYwj0241 | 轮胎 | 朝阳 | 2.75-18；含内外胎 | 套 | 1
YDFYwj0242 | 轮胎 | 朝阳 | 4.10/3.50；含内外胎 | 套 | 1
YDFYwj0243 | 外胎 | 朝阳 | 20*1.75 | 件 | 1
YDFYwj0244 | 外胎 | 朝阳 | 24*1.75 | 件 | 1
YDFYwj0245 | 外胎 | 朝阳 | 24*1 3/8 | 件 | 7
YDFYwj0246 | 外胎 | 朝阳 | 26*1.75 | 件 | 6
YDFYwj0247 | 内胎 | 朝阳 | 20*1.75 | 件 | 1
YDFYwj0248 | 内胎 | 朝阳 | 24*1.75 | 件 | 1
YDFYwj0249 | 内胎 | 朝阳 | 24*1 3/8 | 件 | 17
YDFYwj0250 | 内胎 | 朝阳 | 26*1.75 | 件 | 9
YDFYwj0251 | 瓷砖 | 箭牌、神韵 | 200*60mm | 片 | 2000
YDFYwj0252 | 瓷砖 | 箭牌、神韵 | 300*450mm | 片 | 30
YDFYwj0253 | 瓷砖 | 箭牌、神韵 | 300*600mm | 片 | 30
YDFYwj0254 | 瓷砖 | 箭牌、神韵 | 300*300mm | 片 | 100
YDFYwj0255 | 瓷砖 | 箭牌、神韵 | 280*250mm | 片 | 5
YDFYwj0256 | 瓷砖 | 箭牌、神韵 | 410*250mm | 片 | 35
YDFYwj0257 | 瓷砖 | 箭牌、神韵 | 800*800mm | 片 | 30
YDFYwj0258 | 水泥砖 | 国标 | 240*115*53mm | 块 | 2000
YDFYwj0259 | 红砖 | 国标 | 240*115*53mm | 块 | 200
YDFYwj0260 | 玻化砖 | 箭牌、神韵 | 600*600mm | 片 | 90
YDFYwj0261 | 麻花钻头 | 博世 | Φ2.5mm | 支 | 10
YDFYwj0262 | 麻花钻头 | 博世 | Φ3.2mm | 支 | 60
YDFYwj0263 | 麻花钻头 | 国标 | φ4.2mm；不锈钢含钴 | 支 | 10
YDFYwj0264 | 麻花钻头 | 国标 | φ5.2mm；不锈钢含钴 | 支 | 20
YDFYwj0265 | 麻花钻头 | 博世 | Φ4.2mm | 支 | 60
YDFYwj0266 | 麻花钻头 | 博世 | Φ6mm | 支 | 10
YDFYwj0267 | 麻花钻头 | 博世 | Φ8.5mm | 支 | 5
YDFYwj0268 | 麻花钻头 | 博世 | Φ5.2mm | 支 | 60
YDFYwj0269 | 麻花钻头 | 博世 | Φ 10mm | 支 | 10
YDFYwj0270 | 冲击钻头 | 博世 | Φ6mm | 支 | 2
YDFYwj0271 | 冲击钻头 | 博世 | Φ8mm | 支 | 10
YDFYwj0272 | 冲击钻头 | 博世 | Φ 10mm | 支 | 10
YDFYwj0273 | 冲击钻头 | 博世 | φ 14mm | 支 | 2
YDFYwj0274 | 冲击钻头 | 博世 | Φ 12mm | 支 | 10
YDFYwj0275 | 冲击钻头 | 博世 | φ 16mm | 支 | 10
YDFYwj0276 | 冲击钻头 | 博世 | 博世； φ 18mm | 支 | 10
YDFYwj0277 | 冲击钻头 | 博世 | 博世； φ20mm | 支 | 10
YDFYwj0278 | 冲击钻头 | 博世 | φ 12*460mm | 支 | 10
YDFYwj0279 | 电锤钻头 | ARTU | 3.5*75mm | 套 | 2
YDFYwj0280 | 瓷砖钻头 | 博世 | Φ6mm | 支 | 50
YDFYwj0281 | 瓷砖钻头 | 博世 | Φ8mm | 支 | 10
YDFYwj0282 | 不锈钢钻头 | 国标 | 5.2 | 支 | 10
YDFYwj0283 | 宝塔接头 | 日丰 | Y 字三通 8mm | 只 | 10
YDFYwj0284 | 宝塔接头 | 日丰 | 一字型；4 分 | 只 | 2
YDFYwj0285 | 快速接头 | 亚德客 | APU-10 | 只 | 5
YDFYwj0286 | 快速接头 | 国标 | PV-10 | 只 | 2
YDFYwj0287 | 快速接头 | 国标 | PC10-04 | 只 | 20
YDFYwj0288 | 医气接头 | 宇峰 | 国标；普通 004 型 | 只 | 100
YDFYwj0289 | 医气接头 | 宇峰 | 英标；BSJTLW | 只 | 20
YDFYwj0290 | 焊接异径接头 | 马钢 | 50*25 | 个 | 3
YDFYwj0291 | 不锈钢软接头 | 华诺 | 1寸 dn25 | 只 | 20
YDFYwj0292 | 焊接钢管 | 马钢 | 外径 25*2.8mm | 米 | 9
YDFYwj0293 | 焊接钢管 | 马钢 | 外径 27(26.9)*2.8mm | 米 | 2
YDFYwj0294 | 焊接钢管 | 马钢 | 外径 32(31.8)*3.2mm | 米 | 8
YDFYwj0295 | 焊接钢管 | 马钢 | 外径 34(33.7)*3.2mm | 米 | 2
YDFYwj0296 | 焊接钢管 | 马钢 | 外径 40*3.0mm | 米 | 40
YDFYwj0297 | 焊接钢管 | 马钢 | 外径 42(42.4)*3.5mm | 米 | 2
YDFYwj0298 | 焊接钢管 | 马钢 | 外径 48(48.3)*3.5mm | 米 | 2
YDFYwj0299 | 焊接钢管 | 马钢 | 外径 60(60.3)*4.0mm | 米 | 2
YDFYwj0300 | 焊接钢管 | 马钢 | 外径 76(76.1)*4.0mm | 米 | 2
YDFYwj0301 | 焊接钢管 | 马钢 | 外径 89(88.9)*4.0mm | 米 | 2
YDFYwj0302 | 无缝钢管 | 马钢 | 外径 40*3.5*mm | 米 | 1
YDFYwj0303 | 无缝钢管 | 马钢 | 外径 38*3.5mm | 米 | 2
YDFYwj0304 | 无缝钢管 | 马钢 | 外径 60*4mm | 米 | 2
YDFYwj0305 | 无缝钢管 | 马钢 | 外径 150*5mm | 米 | 2
YDFYwj0306 | 钢管脚手架木垫板 | 国标 | 400*30*5cm | 块 | 2
YDFYwj0307 | 钢管脚手架扣件 | 国标 | 十字扣件 | 个 | 80
YDFYwj0308 | 钢管脚手架扣件 | 国标 | 对接扣件 | 个 | 30
YDFYwj0309 | 钢管脚手架扣件 | 国标 | 转向扣件 | 个 | 30
YDFYwj0310 | 钢管 | 国标 | φ40*3mm，6米/根 | 根 | 40
YDFYwj0311 | 不锈钢管 | 马钢 | 外径 19*2.0mm | 米 | 12
YDFYwj0312 | 不锈钢管 | 马钢 | 外径 24*2.0mm | 米 | 2
YDFYwj0313 | 镀锌方管 | 国强 | 20*20*2.0mm | 米 | 2
YDFYwj0314 | 镀锌方管 | 国强 | 25*25*2.0mm | 米 | 2
YDFYwj0315 | 镀锌方管 | 国强 | 30*30*2.5mm | 米 | 10
YDFYwj0316 | 镀锌方管 | 国强 | 30*40*2.5mm | 米 | 50
YDFYwj0317 | 镀锌方管 | 国强 | 30*50*2.5mm | 米 | 100
YDFYwj0318 | 镀锌方管 | 国强 | 50*50*2.5mm | 米 | 1
YDFYwj0319 | 镀锌方管 | 国强 | 50*100mm | 米 | 30
YDFYwj0320 | 镀锌方管 | 国强 | 5*3 | 支 | 83
YDFYwj0321 | 不锈钢方管 | 国标 | 30*30mm | 米 | 3
YDFYwj0322 | 三角带 | 三力士 | A-864 | 根 | 1
YDFYwj0323 | 三角带 | MITSUBOSHI | SPZ637Lw | 根 | 1
YDFYwj0324 | 三角带 | BANDO | SPZ670LW/3V265 | 根 | 1
YDFYwj0325 | 三角带 | 三力士 | 2184、B 型 | 根 | 1
YDFYwj0326 | 三角带 | MITSUBOSHI | SPZ687LW | 根 | 1
YDFYwj0327 | 三角带 | MITSUBOSHI | 967LW | 根 | 2
YDFYwj0328 | 三角带 | MITSUBOSHI | SPA1457Lw | 根 | 3
YDFYwj0329 | 三角带 | BANDO | 3V-1320 | 根 | 1
YDFYwj0330 | 三角带 | 三力士 | B2388 | 根 | 1
YDFYwj0331 | 三角带 | 三力士 | B2650 | 根 | 1
YDFYwj0332 | 三角带 | MITSUBOSHI | SPA1180Lw | 根 | 12
YDFYwj0333 | 三角带 | MITSUBOSHI | SPA900LW | 根 | 2
YDFYwj0334 | 三角带 | MITSUBOSHI | SPZ1562Lw | 根 | 10
YDFYwj0335 | 三角带 | BANDO | 3V-1400 | 根 | 6
YDFYwj0336 | 软玻璃 | 清象 | 2mm*60cm | 米 | 70
YDFYwj0337 | 软玻璃 | 清象 | 2mm*70cm | 米 | 50
YDFYwj0338 | 软玻璃 | 清象 | 2mm*80cm | 米 | 30
YDFYwj0339 | 软玻璃 | 清象 | 2mm*60cm | 米 | 34.1
YDFYwj0340 | 软玻璃 | 清象 | 2mm*70cm | 米 | 9.14
YDFYwj0341 | 软玻璃 | 清象 | 2mm*80cm | 米 | 18.94
YDFYwj0342 | 软玻璃 | 清象 | 3mm*120cm | 米 | 5
YDFYwj0343 | 软玻璃 | 清象 | 3mm*120cm | 米 | 3.12
YDFYwj0344 | 钢化玻璃 | 南玻 | 厚度 5mm | 平方米 | 10
YDFYwj0345 | 钢化玻璃 | 南玻 | 6+12A+6 | 平方米 | 3
YDFYwj0346 | 钢化玻璃 | 南玻 | 夹胶；6mm+6mm | 平方米 | 4
YDFYwj0347 | 钢化玻璃 | 南玻 | 5+12A+5 | 平方米 | 5
YDFYwj0348 | 玻璃 | 南玻 | 厚度 3mm | 平方米 | 1
YDFYwj0349 | 玻璃 | 南玻 | 厚度 5mm | 平方米 | 1
YDFYwj0350 | 玻璃 | 南玻 | 单层条纹磨砂；5mm | 平方米 | 1
YDFYwj0351 | 磨砂玻璃贴纸 | 简一 | 宽 30cm；静电免胶 | 米 | 10
YDFYwj0352 | 磨砂玻璃贴纸 | 简一 | 宽 60cm；静电免胶 | 米 | 70
YDFYwj0353 | 磨砂玻璃贴纸 | 简一 | 宽25cm | 米 | 50
YDFYwj0354 | 磨砂玻璃贴纸 | 简一 | 宽 70cm；静电免胶 | 米 | 20
YDFYwj0355 | 磨砂玻璃贴纸 | 简一 | 宽30cm | 米 | 10
YDFYwj0356 | 磨砂玻璃贴纸 | 简一 | 宽 90cm；静电免胶 | 米 | 45
YDFYwj0357 | 磨砂玻璃贴纸 | 简一 | 宽 100cm；静电免胶 | 米 | 16
YDFYwj0358 | 磨砂玻璃贴纸 | 简一 | 宽90cm | 米 | 45
YDFYwj0359 | 磨砂玻璃贴纸 | 简一 | 宽60cm | 米 | 20
YDFYwj0360 | 磨砂玻璃贴纸 | 简一 | 宽70cm | 米 | 20
YDFYwj0361 | 玻璃纤维布 | 国标 | 25cm*50m | 卷 | 1
YDFYwj0362 | 玻璃磨纱纸 | veje | 静电免胶80*100cm | 米 | 5
YDFYwj0363 | 火烧板 | 国标 | 大理石板 30*30*5；抽槽处理 | 块 | 30
YDFYwj0364 | 火烧板 | 国标 | 大理石板 40*30*5；抽槽处理 | 块 | 30
YDFYwj0365 | 火烧板 | 国标 | 大理石板 40*40*5；抽槽处理 | 块 | 30
YDFYwj0366 | 火烧板 | 国标 | 大理石板 60*60*5 | 块 | 30
YDFYwj0367 | 火烧板 | 国标 | 大理石板 60*30*5；抽槽处理 | 块 | 30
YDFYwj0368 | 火烧板 | 国标 | 大理石板 60*60*5；抽槽处理 | 块 | 20
YDFYwj0369 | 火烧板 | 国标 | 大理石板，厚度 2cm | 平方米 | 10
YDFYwj0370 | 火烧板 | 国标 | 大理石板，厚度 25mm | 平方米 | 11.8
YDFYwj0371 | 火烧板 | 国标 | 大理石板，厚度 5cm | 平方米 | 10
YDFYwj0372 | 铝塑板 | 上海吉祥 | 2440*1200*4mm | 张 | 1
YDFYwj0373 | 铝塑板 | 上海吉祥 | 2440*1200*5mm；25 丝 | 张 | 30
YDFYwj0374 | 铝塑板 | 上海吉祥 | 2440*1200*7mm | 张 | 30
YDFYwj0375 | 铝塑板 | 上海吉祥 | 2440*1200*7mm | 张 | 95
YDFYwj0376 | 镀锌花纹板 | 马钢 | 厚度 4mm | 平方米 | 13
YDFYwj0377 | 镀锌花纹板 | 马钢 | 厚度 5mm | 平方米 | 30
YDFYwj0378 | 镀锌花纹板 | 国标 | 3*1.25*1.5 | 张 | 2
YDFYwj0379 | 钥匙板 | 家之助 | 11位厚盘 | 块 | 6
YDFYwj0380 | 石膏板 | 兔宝宝 | 纸面；无甲醛；2400*1200*9.5mm | 张 | 14
YDFYwj0381 | 石膏板 | 可耐福 | 2400*1200*12mm | 张 | 3
YDFYwj0382 | 岩棉板 | 华美 | 1.2*0.6m，厚度 3cm； 12 片/包 | 包 | 2
YDFYwj0383 | 五厘板 | 兔宝宝 | E1 级；2440*1200*5mm | 张 | 1
YDFYwj0384 | 免漆板 | 兔宝宝 | E0 级；2440*1200*17mm | 张 | 1
YDFYwj0385 | 三合板 | 兔宝宝 | E1 级；2440*1200*3mm | 张 | 1
YDFYwj0386 | 多层板 | 兔宝宝 | E0 级；2440*1200*18mm | 张 | 1
YDFYwj0387 | 九厘板 | 兔宝宝 | E1 级；2440*1200*9mm | 张 | 1
YDFYwj0388 | 钢板 | 马钢 | 100*100*8mm | 块 | 10
YDFYwj0389 | 钢板 | 马钢 | 120*120*8mm | 块 | 10
YDFYwj0390 | 不锈钢板 | 金圣邦、中之源、 金德利 | 1000*1400*1.2mm | 块 | 1
YDFYwj0391 | 不锈钢板 | 金圣邦、中之源、 金德利 | 1220*2440*2mm | 块 | 3
YDFYwj0392 | 彩钢岩棉夹心板 | 国标 | 长 6m*宽 95cm；厚 7.5cm | 块 | 5
YDFYwj0393 | 铝扣板 | 浦飞尔、雍科、 史泰博 | 60*60cm | 块 | 10
YDFYwj0394 | 铁板 | 奥倍高 | 紫红色 300*300*6mm | 块 | 8
YDFYwj0395 | 石棉板 | 国标 | 厚度 3mm | 平方米 | 1
YDFYwj0396 | 抹泥板 | 国标 | 15*35cm | 个 | 3
YDFYwj0397 | 铰链修复板 | 首力 | 90*90mm；打孔快装型 | 只 | 10
YDFYwj0398 | 硅胶板 | 英耐特 | 宽 1m，厚 1mm；耐高温 | 米 | 5
YDFYwj0399 | 硅钙板 | 台荣、汉德邦、 拉法基 | 60*60cm | 块 | 10
YDFYwj0400 | 彩钢板 | 国标 | Y | 米 | 23
YDFYwj0401 | 瓦片 | 国标 | 主瓦 | 块 | 200
YDFYwj0402 | 瓦片 | 国标 | 脊瓦 | 块 | 60
YDFYwj0403 | 彩钢瓦包边 | 国标 | 宽 75mm | 米 | 16
YDFYwj0404 | 彩钢瓦 | 国标 | 1.7*0.84m | 张 | 15
YDFYwj0405 | 彩钢瓦 | 国标 | 0.4*4米 | 张 | 3
YDFYwj0406 | 彩钢瓦 | 国标 | 0.4*2米 | 张 | 67
YDFYwj0407 | 铁丝网 | 强盛 | 0.31m高 孔1.5*10cm 20m长 | 捆 | 6
YDFYwj0408 | 铁丝 | 国标 | 8 | 斤 | 12
YDFYwj0409 | 镀锌铁丝 | 国标 | 8 号 | 斤 | 2
YDFYwj0410 | 镀锌铁丝 | 国标 | 12 号 | 斤 | 5
YDFYwj0411 | 镀锌铁丝 | 国标 | 14 号 | 斤 | 30
YDFYwj0412 | 镀锌铁丝 | 国标 | 16 号 | 斤 | 5
YDFYwj0413 | 镀锌铁丝 | 国标 | 18 号 | 斤 | 1
YDFYwj0414 | 陪客椅钢丝绳卡扣 | 国标 | 陪客椅钢丝绳配套 | 个 | 40
YDFYwj0415 | 陪客椅钢丝绳 | 国标 | 4mm | m | 10
YDFYwj0416 | 钢丝刷 | 国标 | 大号 | 把 | 8
YDFYwj0417 | 钢丝绳卡头 | 国标 | M8 | 个 | 50
YDFYwj0418 | 钢丝绳 | 国标 | 8mm；7*19 | 米 | 50
YDFYwj0419 | 钢丝钳 | 世达 | 8 寸 | 把 | 2
YDFYwj0420 | 不锈钢丝网 | 国标 | 1 米高*1厘米孔 | 米 | 50
YDFYwj0421 | 焊接弯头 | 马钢 | φ25mm；45 ° | 个 | 2
YDFYwj0422 | 焊接弯头 | 马钢 | φ32mm | 个 | 8
YDFYwj0423 | 焊接弯头 | 马钢 | φ25mm | 个 | 6
YDFYwj0424 | 焊接弯头 | 马钢 | φ57mm | 个 | 10
YDFYwj0425 | 焊接弯头 | 马钢 | φ40mm | 个 | 4
YDFYwj0426 | 焊接弯头 | 马钢 | φ80mm | 个 | 5
YDFYwj0427 | 焊接弯头 | 马钢 | φ 150mm | 个 | 10
YDFYwj0428 | 焊接弯头 | 马钢 | φ 108mm | 个 | 6
YDFYwj0429 | 宝塔弯头 | 日丰 | 4 分 | 只 | 2
YDFYwj0430 | 闭门器 | GEZE | ts2000v | 套 | 8
YDFYwj0431 | 闭门器 | GEZE | TS1000C；不定位 | 个 | 1
YDFYwj0432 | 闭门器 | GEZE | TS1500；不定位 | 个 | 10
YDFYwj0433 | 闭门器 | GEZE | TS1000C；定位 | 个 | 1
YDFYwj0434 | 闭门器 | GEZE | TS1500；定位 | 个 | 1
YDFYwj0435 | 闭门器 | 大华 | 35-65kg中号闭门器 | 套 | 3
YDFYwj0436 | 卫生间门栓 | 国标 | 卡西诺纯铝指示门锁；左外开、右外开 | 付 | 20
YDFYwj0437 | 门栓 | 国标 | 不锈钢； 10 寸 | 付 | 10
YDFYwj0438 | 合页 | KOB | 2 寸；304 不锈钢 | 付 | 10
YDFYwj0439 | 合页 | KOB | 2.5 寸 | 付 | 10
YDFYwj0440 | 合页 | KOB | 4 寸 | 付 | 10
YDFYwj0441 | 合页 | 国标 | 铝合金门用，5 寸 | 付 | 1
YDFYwj0442 | 合页 | KOB | 子母合页；4 寸 | 付 | 4
YDFYwj0443 | 卡西诺合页 | 国标 | 左开；卫生间隔断配件；高 10cm | 付 | 15
YDFYwj0444 | 卡西诺合页 | 国标 | 右开；卫生间隔断配件；高 10cm | 付 | 10
YDFYwj0445 | 弹簧合页 | 国标 | 卫生间隔断配件 | 付 | 10
YDFYwj0446 | 不锈钢合页 | 宜室 | 4寸2.0平开 | 付 | 2
YDFYwj0447 | 不锈钢合页 | 宜室 | 4寸3.0 | 付 | 4
YDFYwj0448 | 门阻 | GMT | DS-704,龟顶门挡，单孔 | 只 | 1
YDFYwj0449 | 门底密封条 | 科建 | 9*6 D型密封条 | 米 | 6
YDFYwj0450 | 门搭 | 国标 | 不锈钢；3 寸 | 付 | 10
YDFYwj0451 | 门搭 | 国标 | 不锈钢；4 寸 | 付 | 16
YDFYwj0452 | 门窗密封条 | 国标 | 25mm*12 米 | 卷 | 2
YDFYwj0453 | 隐形纱窗 | 广亚 | 铝合金型材壁厚 1.2mm；丝直径 0.15mm 的玻璃纤维材质纱网；含安 装 | 平方米 | 5
YDFYwj0454 | 金刚网窗纱 | 国标 | 304 不锈钢；直径 0.8mm | 平方米 | 2
YDFYwj0455 | 纱窗压条 | 国标 | 橡胶，直径 5mm*10 米长 | 卷 | 2
YDFYwj0456 | 纱窗 | 广亚 | 铝合金型材壁厚 1.2mm；金刚网：304 不锈钢，直径 0.8mm | 平方米 | 30
YDFYwj0457 | 防盗窗 | 国标 | 不锈钢 | 平方米 | 5
YDFYwj0458 | 防盗窗 | 国标 | 铝合金 | 平方米 | 5
YDFYwj0459 | 50 型窗户执手 | 坚朗、GMT | 铝合金窗户传动执手 | 只 | 10
YDFYwj0460 | 伸缩窗帘杆 | 国标 | 60-110cm | 根 | 1
YDFYwj0461 | 窗户防风胶带 | 国标 | 5cm*60m | 卷 | 1
YDFYwj0462 | 钥匙胚 | 求精 | 规格根据甲方需求 | 把 | 10
YDFYwj0463 | 钥匙胚 | WJ | 规格根据甲方需求 | 把 | 50
YDFYwj0464 | 钥匙胚 | 兴辉 | 规格根据甲方需求 | 把 | 40
YDFYwj0465 | 钥匙胚 | 王力 | C 级 | 把 | 145
YDFYwj0466 | 钥匙胚 | 保德安 | 规格根据甲方需求 | 把 | 20
YDFYwj0467 | 钥匙胚 | 固力 | 规格根据甲方需求 | 把 | 50
YDFYwj0468 | 氟碳金属漆 | 永安固 | 颜色根据采购人需求；主漆+固化剂 | 千克 | 120
YDFYwj0469 | 氟碳金属漆 | 永安固 | 白色 | 千克 | 20
YDFYwj0470 | 氟碳金属漆 | 永安固 | 深灰色 | 千克 | 40
YDFYwj0471 | 氟碳金属漆 | 永安固 | 中灰色 | 千克 | 40
YDFYwj0472 | 氟碳金属漆 | 永安固 | 底漆 | 千克 | 20
YDFYwj0473 | 酚醛调和漆 | 光辉 | 颜色根据甲方需求 | kg | 30
YDFYwj0474 | 防锈漆 | 光辉 | 酚醛防锈漆；颜色根据采购人需求 | 千克 | 48
YDFYwj0475 | 白漆 | 立邦 | 1升 | 公斤 | 6
YDFYwj0476 | 白铝粉磁漆 | 国标 | 酚醛调和漆 | 千克 | 24
YDFYwj0477 | 自动喷漆 | 三和 | 颜色根据采购人需求；水性自动喷 漆；净含量≥235 克 | 瓶 | 20
YDFYwj0478 | 乳胶漆 | 立邦 | 18L 净味 120 二合一 | 桶 | 17
YDFYwj0479 | 清漆 | 光辉 | 醇酸调和漆 | 千克 | 5
YDFYwj0480 | 清漆 | 光辉 | 聚氨酯清漆；2kg/桶 | 桶 | 1
YDFYwj0481 | 墙面卫士全能抗碱 底漆 | 立邦 | 18L | 桶 | 1
YDFYwj0482 | 耐候外墙乳胶漆 | 立邦 | 20kg | 桶 | 20
YDFYwj0483 | 漆刷 | 国标 | 1 寸至 6 寸；尺寸根据甲方需求 | 把 | 80
YDFYwj0484 | 万能胶 | 鱼珠 | 500g | 瓶 | 4
YDFYwj0485 | 万能胶 | 鱼珠 | 800g | 瓶 | 2
YDFYwj0486 | 万能胶 | 鱼珠 | 2L | 瓶 | 2
YDFYwj0487 | 结构胶 | 三棵树 | SK-3170；快干胶 | 支 | 12
YDFYwj0488 | 结构胶 | DOWSIL 陶熙 | 168白色 | 支 | 4
YDFYwj0489 | 结构胶 | DOWSIL 陶熙 | 995 硅酮结构密封胶；黑色、 白色、 灰色；591ml | 支 | 30
YDFYwj0490 | 环氧乙烯基工程胶 | 石大爷 | A+B 快干型干挂胶 10L | 组 | 1
YDFYwj0491 | 环氧树脂胶 | 德益 | 环氧树脂+固化剂；DY-E6012 | 组 | 1
YDFYwj0492 | 环氧树脂胶 | 达泽希 | 5比1黑色 6kg | 套 | 2
YDFYwj0493 | 环氧干挂结构胶 | 石大爷 | A+B 慢干型干挂胶 10L | 组 | 1
YDFYwj0494 | 免钉胶 | DOWSIL | 817 硅酮耐候密封胶；310ml | 支 | 1
YDFYwj0495 | 密封胶 | 昌剑 | 588；耐高温红胶 | 个 | 5
YDFYwj0496 | AB 胶 | 哥俩好 | 302；80g | 组 | 5
YDFYwj0497 | 901 胶 | 江奥 | 低醛型水溶性聚乙烯醇建筑胶粘 剂；8 包/袋 | 袋 | 38
YDFYwj0498 | 自喷型补漏胶 | 自然造物 | 750ml | 瓶 | 1
YDFYwj0499 | 自喷海绵胶 | 固尔奇 | V8 | 瓶 | 5
YDFYwj0500 | 铸工胶 | 圆希 | 85 克 | 支 | 13
YDFYwj0501 | 云石胶 | 雷神 | 3L | 桶 | 6
YDFYwj0502 | 易贴瓷砖胶 | 德高 | TTB1 | 包 | 10
YDFYwj0503 | 幕墙胶 | DOWSIL 陶熙 | 791硅酮结构密封胶；黑色、 白色、 灰色；590ml | 支 | 110
YDFYwj0504 | 快干密封胶 | DOWSIL 陶熙 | 玻璃装配硅酮密封胶；300ml | 支 | 20
YDFYwj0505 | 瓷砖背涂胶 | 立邦 | 5kg/桶 | 桶 | 6
YDFYwj0506 | 玻璃胶 | 德高 | 多功能防霉密封胶； 白色、透明； 300ml | 支 | 20
YDFYwj0507 | 玻璃胶 | 德高 | 净味防霉密封胶；白色、透明；300ml | 支 | 20
YDFYwj0508 | 白乳胶 | 三棵树 | SKST-B7040；800g | 桶 | 2
YDFYwj0509 | PVC地胶 | 全屋帮 | 2毫米蓝色水磨石色地胶 | ㎡ | 20
YDFYwj0510 | 502 胶水 | 得力 | 15g | 支 | 10
YDFYwj0511 | 铜焊粉 | 国标 | 助焊剂 | 瓶 | 1
YDFYwj0512 | 铜焊粉 | 中治鑫盾 | 100g | 瓶 | 2
YDFYwj0513 | 石膏粉 | 龙源 | 模型石膏粉 | 袋 | 38
YDFYwj0514 | 腻子粉 | 家顺 | 批墙腻子； 15kg/袋 | 袋 | 20
YDFYwj0515 | 腻子粉 | 顾致 | 外墙腻子；18kg/袋 | 袋 | 70
YDFYwj0516 | 防水卷材 | 东方雨虹 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材， FXZ-150，宽 1 米*长 10 米 | 卷 | 5
YDFYwj0517 | 防水卷材 | 东方雨虹 | SBS 改性沥青防水卷材，FXS-400， 厚 4mm，宽 1 米*长 10 米 | 卷 | 10
YDFYwj0518 | 防水卷材 | 东方雨虹 | SAM-980；3mm*10 平 | 卷 | 1
YDFYwj0519 | 防水卷材 | 东方雨虹 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材， FXZ-150，宽 1 米*长 20 米 | 卷 | 19
YDFYwj0520 | 防水浆料 | 德高 | K11 彩色柔性； 15kg | 桶 | 2
YDFYwj0521 | 沥青冷补料 | 飞蝗土工 | 四季通用型，25kg | 袋 | 5
YDFYwj0522 | 聚氨酯防水涂料 | 豪扬 | 20kg/桶 | 桶 | 1
YDFYwj0523 | 皮圈 | 国标 | 19*1.9 | 只 | 100
YDFYwj0524 | 皮圈 | 国标 | 23.6*1.8 | 只 | 100
YDFYwj0525 | 皮圈 | 国标 | 9*1.9 | 只 | 100
YDFYwj0526 | 皮圈 | 国标 | 11*1.9 | 只 | 100
YDFYwj0527 | 皮圈 | 国标 | 18*1.9 | 只 | 100
YDFYwj0528 | 井盖 | 国标 | 铸铁；50*35cm | 个 | 1
YDFYwj0529 | 井盖 | 国标 | 铸铁；58*46cm | 个 | 1
YDFYwj0530 | 井盖 | 国标 | 49*34 | 块 | 5
YDFYwj0531 | 井盖 | 国标 | 57*46 | 块 | 5
YDFYwj0532 | 井盖 | 国标 | 铸铁； 1600*1200mm | 套 | 1
YDFYwj0533 | 移门轨道 | 凤铝 | 380 双槽上轨道；2.5 米/支 | 支 | 2
YDFYwj0534 | 移门轨道 | 凤铝 | 380 凹槽下轨道，双槽；2.6 米/支 | 支 | 2
YDFYwj0535 | 三节轨道 | 派迪 | 静音、30cm | 付 | 6
YDFYwj0536 | 三节轨道 | 派迪 | 静音、35cm | 付 | 18
YDFYwj0537 | 三节轨道 | 派迪 | 静音、40cm | 付 | 7
YDFYwj0538 | 三节轨道 | 派迪 | 静音、45cm | 付 | 2
YDFYwj0539 | 二节轨道 | 派迪 | 静音、30cm | 付 | 10
YDFYwj0540 | 二节轨道 | 派迪 | 静音、35cm | 付 | 10
YDFYwj0541 | 二节轨道 | 派迪 | 静音、40cm | 付 | 5
YDFYwj0542 | 二节轨道 | 派迪 | 静音、50cm | 付 | 14
YDFYwj0543 | 热熔模头 | 德力西 | 40mm | 套 | 1
YDFYwj0544 | 热熔模头 | 德力西 | 50mm | 套 | 1
YDFYwj0545 | 热熔模头 | 德力西 | 63mm | 套 | 2
YDFYwj0546 | 热熔模头 | 德力西 | 90mm | 套 | 1
YDFYwj0547 | 接水盘 | 国标 | 84*25cm；风机盘管配件 | 个 | 2
YDFYwj0548 | 接水盘 | 国标 | 100*22cm；风机盘管配件 | 个 | 2
YDFYwj0549 | 接水盘 | 国标 | 124*25cm；风机盘管配件 | 个 | 1
YDFYwj0550 | 接水盘 | 国标 | 26*123cm；不锈钢 | 个 | 9
YDFYwj0551 | 木方 | 国标 | 松木条；2*3cm | 根 | 20
YDFYwj0552 | 木方 | 国标 | 松木条；3*3cm | 根 | 130
YDFYwj0553 | 木方 | 国标 | 松木条；30*50mm | 根 | 13
YDFYwj0554 | 木方 | 国标 | 3*3cm | 根 | 80
YDFYwj0555 | 不锈钢90 °角码 | 国标 | 30*30*37mm | 个 | 70
YDFYwj0556 | 不锈钢90 °角码 | 国标 | 39*39*38mm | 个 | 10
YDFYwj0557 | 不锈钢90 °角码 | 国标 | 50*50*37mm | 个 | 100
YDFYwj0558 | 90 °角码 | 国标 | 24*24*30mm | 个 | 10
YDFYwj0559 | 90 °角码 | 国标 | 60*60*20mm | 个 | 10
YDFYwj0560 | PVC 阴角线 | 国标 | 宽 20mm*高 12mm | 米 | 3
YDFYwj0561 | PVC 弯管器 | 国标 | 16mm | 个 | 1
YDFYwj0562 | PVC 塑胶吊顶扣板 | 国标 | 宽 30cm | 平方米 | 5
YDFYwj0563 | PVC 高压软管 | 国标 | CS8*14 | 米 | 250
YDFYwj0564 | PVC 封边条 | 维斯华 | 15mm 1m | 支 | 4
YDFYwj0565 | PVC 封边条 | 维斯华 | 25mm 1m | 支 | 6
YDFYwj0566 | 松香水 | 国标 | 500ml | 瓶 | 10
YDFYwj0567 | 松香水 | 国标 | 15kg/桶 | 桶 | 4
YDFYwj0568 | 水砂纸 | 国标 | 240 目 | 张 | 40
YDFYwj0569 | 氧气终端 | 宇峰 | 国标 | 套 | 16
YDFYwj0570 | 氧气终端 | 锐康 | YQJVIII-2；美标 | 套 | 2
YDFYwj0571 | 氧气终端 | 派瑞 | GB010 | 套 | 10
YDFYwj0572 | 氧气终端 | 英标 | 英标 | 套 | 2
YDFYwj0573 | 氧气终端 | 捷锐 | 美标 | 套 | 1
YDFYwj0574 | 氧气压力表 | 上减 | 0-25MPa | 只 | 12
YDFYwj0575 | 氧气吸入器湿化瓶 | 鱼跃 | 耐高温 | 只 | 800
YDFYwj0576 | 氧气吸入器流量计 | 鱼跃 | 98B通用配件 | 套 | 5
YDFYwj0577 | 氧气吸入器堵头 | 国标 | 氧气吸入器配件；塑料 | 只 | 70
YDFYwj0578 | 氧气吸入器堵头 | 国标 | 全铜加厚；氧气吸入器配件 | 只 | 70
YDFYwj0579 | 氧气吸入器 | 登月 | DY-A1；英标 | 套 | 10
YDFYwj0580 | 氧气吸入器 | 锐康 | 雾化流量计；SH-3-V | 套 | 2
YDFYwj0581 | 氧气减压器 | 工字牌 | YQY-07A | 套 | 1
YDFYwj0582 | 氧气减压器 | 上减 | YQY-12 | 套 | 2
YDFYwj0583 | 氧气减压器 | 上减 | YQY-07 | 套 | 1
YDFYwj0584 | 氧气减压器 | 上减 | YQY-740A | 套 | 4
YDFYwj0585 | 氧压力表 | 上减 | YO-60;25MPa; M14*1.5螺纹 | 只 | 20
YDFYwj0586 | 氧压力表 | 上减 | YO-60;25MPa; NPT1/4螺纹 | 只 | 5
YDFYwj0587 | 压力表三通 | 天津塘阀 | DN20（4分） | 个 | 10
YDFYwj0588 | 墙式氧气吸入器 | 锐康 | SH-1 | 套 | 47
YDFYwj0589 | 梅花手柄（氧气） | 国标 | 方孔4.4mm*4.4mm | 个 | 20
YDFYwj0590 | 浮标式氧气吸入器 | 鱼跃 | XY-98B | 套 | 6
YDFYwj0591 | 墙式负压吸引器 | 锐康 | XYQ-III；含吸引调节表阀、吸引瓶 | 套 | 6
YDFYwj0592 | 墙式负压吸引器 | 宇峰 | YF-X1 | 套 | 12
YDFYwj0593 | 负压终端 | 宇峰 | 国标 | 套 | 6
YDFYwj0594 | 负压终端 | 捷鑫 | GMG05-T8 | 套 | 2
YDFYwj0595 | 负压终端 | 捷鑫 | 英标 | 套 | 2
YDFYwj0596 | 负压终端 | 捷锐 | 美标 | 套 | 1
YDFYwj0597 | 负压吸引瓶 | 宇峰 | 5L | 套 | 10
YDFYwj0598 | 负压表 | 上海天川 | 墙式负压吸引器用；-0.1-0MPa | 只 | 500
YDFYwj0599 | 负压泵润换油 | 里其乐 | M100 | 升 | 14
YDFYwj0600 | 负压泵润换油 | 里其乐 | M100 | 升 | 20
YDFYwj0601 | 负压泵排气滤芯 | 里其乐 | 731630 | 个 | 10
YDFYwj0602 | 负压泵排气滤芯 | 里其乐 | 731630 | 个 | 20
YDFYwj0603 | 负压泵进气滤芯 | 里其乐 | F004 | 个 | 2
YDFYwj0604 | 负压泵进气滤芯 | 里其乐 | F004 | 个 | 4
YDFYwj0605 | 管道过滤器滤芯 | 英格索兰 | 230ID | 个 | 1
YDFYwj0606 | 管道过滤器滤芯 | 英格索兰 | 230IG | 个 | 1
YDFYwj0607 | 管道过滤器滤芯 | 英格索兰 | 230IH | 个 | 1
YDFYwj0608 | 管道除菌过滤器滤芯 | 科莱奥尔 | 0216-D | 个 | 1
YDFYwj0609 | 除菌滤芯 | 万众 | D400MV | 个 | 3
YDFYwj0610 | 除菌滤芯 | 万众 | D500MV | 个 | 2
YDFYwj0611 | 无油空压机进气滤芯 | 英格索兰 | 47650062001 | 个 | 8
YDFYwj0612 | 美工刀片 | 田岛 | 9mm | 盒 | 4
YDFYwj0613 | 美工刀片 | 世达 | 18mm | 盒 | 3
YDFYwj0614 | 美工刀片 | 田岛 | 25mm | 盒 | 1
YDFYwj0615 | 美工刀片 | 田岛 | 22mm | 盒 | 2
YDFYwj0616 | 锯条 | 国标 | 高碳钢；315mm； 中齿 | 根 | 100
YDFYwj0617 | 锯条 | 国标 | 曲线锯 | 根 | 10
YDFYwj0618 | 龙骨 | 可耐福 | 天地龙骨 | 米 | 6
YDFYwj0619 | 龙骨 | 可耐福 | 穿心龙骨 | 米 | 6
YDFYwj0620 | 龙骨 | 可耐福 | 竖龙骨 | 米 | 39
YDFYwj0621 | 六角短套筒 | 国标 | φ6 | 只 | 1
YDFYwj0622 | 六角短套筒 | 国标 | φ8 | 只 | 1
YDFYwj0623 | 六角短套筒 | 国标 | φ 10 | 只 | 1
YDFYwj0624 | 流量计电池 | 芯乐 | 3.6V ER26500带XH插头 | 只 | 2
YDFYwj0625 | 流量调节开关 | 宇峰 | 半圆孔（05A,05B） | 个 | 20
YDFYwj0626 | 量杯 | 盛士达 | 1000ml | 只 | 24
YDFYwj0627 | 锂电电池包 | 虎行牌疏通器配套 | 11V、2000mAh | 个 | 2
YDFYwj0628 | 锂电池 | 日月 | ER26500 | 节 | 2
YDFYwj0629 | 锂电池 | 国标 | JCM Li-22500，2400mAh，3.7V | 节 | 10
YDFYwj0630 | 充电电池 | 博世 | 12V/2.5Ah | 个 | 1
YDFYwj0631 | 充电电池 | 博世 | 18V/5.0Ah | 个 | 1
YDFYwj0632 | 冷库开关 | 国际电工 | 一键单控 | 只 | 1
YDFYwj0633 | 抗磨液压油 | 长城普力 | 高压 L-HM46；3.5kg/桶 | 桶 | 4
YDFYwj0634 | 卷帘拉珠制头 | 国标 | 38 管 | 套 | 10
YDFYwj0635 | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 三棵树 | 750ml/900 克 | 瓶 | 10
YDFYwj0636 | 界面剂 | 雨虹防水 | 墙固彩色防潮型， 18kg | 桶 | 2
YDFYwj0637 | 脚杯 | 国标 | M8*20 | 个 | 20
YDFYwj0638 | 铰链 | 樱花 | 不锈钢弹簧合页 | 付 | 10
YDFYwj0639 | 铰链 | 樱花 | 液压缓冲；直臂 | 付 | 130
YDFYwj0640 | 铰链 | 樱花 | 液压缓冲； 中弯 | 付 | 60
YDFYwj0641 | 键盘托架 | 国标 | 35cm | 套 | 2
YDFYwj0642 | 检修口 | 国标 | 30*30cm | 个 | 2
YDFYwj0643 | 检修口 | 国标 | 45*45cm | 个 | 2
YDFYwj0644 | 激光测距仪 | 世达 | 62712；60 米 | 个 | 1
YDFYwj0645 | 机油壶 | 得力 | DL468500；500ml | 个 | 1
YDFYwj0646 | 机械密封 | 国标 | 109-40 | 套 | 2
YDFYwj0647 | 黄油枪直接外丝 | 国标 | M6 | 只 | 10
YDFYwj0648 | 黄油枪油嘴 | 国标 | M6 | 只 | 20
YDFYwj0649 | 黄油枪油嘴 | 国标 | 弯嘴；M6 | 只 | 10
YDFYwj0650 | 黄油枪油嘴 | 国标 | φ 15mm | 只 | 10
YDFYwj0651 | 电焊条 | 金桥 | 2.5 | 公斤 | 20
YDFYwj0652 | 电焊条 | 金桥 | 直径：2.5mm；长度：300mm；5KG/ 盒 | 盒 | 8
YDFYwj0653 | 电焊条 | 金桥 | 直径：3.2mm；长度：300mm；5KG/ 盒 | 盒 | 2
YDFYwj0654 | 不锈钢电焊条 | 金桥 | A102；直径：2.5mm；5KG/盒 | 盒 | 3
YDFYwj0655 | 不锈钢支撑脚 | 国标 | φ50*150 | 个 | 4
YDFYwj0656 | 不锈钢氩弧焊丝 | 金桥 | ER304；直径：2.5mm；长度 1M | 根 | 600
YDFYwj0657 | 不锈钢切片 | 大白鲨 | 直径105mm 内径16mm 1.2mm厚 | 片 | 100
YDFYwj0658 | 不锈钢罗栓 | 洪邦 | M16*70 | 套 | 10
YDFYwj0659 | 不锈钢卡子 | 枫泽 | M130 | 只 | 5
YDFYwj0660 | 不锈钢卡件 | 国标 | 塑胶扣板固定件 | 只 | 5
YDFYwj0661 | 不锈钢焊条 | 国标 | 2.5 | 根 | 100
YDFYwj0662 | 不锈钢挂钩 | 雅利达 | 小号2mm | 个 | 170
YDFYwj0663 | 切割片 | 国标 | 105*1.2*16mm；适用于博世 100 角 磨机 | 片 | 2000
YDFYwj0664 | 切割片 | 国标 | 230*3.3*22.23mm | 片 | 30
YDFYwj0665 | 切割片 | 国标 | 305*3*25.4mm | 片 | 5
YDFYwj0666 | 合金圆锯片 | 国标 | 木工；4*40T | 片 | 5
YDFYwj0667 | 合金圆锯片 | 国标 | 木工；4*40T | 片 | 5
YDFYwj0668 | 瓷砖切片 | 德力西 | 工业级 | 张 | 5
YDFYwj0669 | 爆破片 | 国标 | YCJ30-0.93-22 | 只 | 10
YDFYwj0670 | 爆破片 | 国标 | YCZH13-1.84-A/N | 只 | 4
YDFYwj0671 | 轻钢龙骨吊件 | 国标 | 50 主吊 | 只 | 5
YDFYwj0672 | 铝扣板集成吊顶 | 浦飞尔、雍科、 史泰博 | 300*300*0.6mm；满孔扣板 | 块 | 4
YDFYwj0673 | 铝扣板集成吊顶 | 浦飞尔、雍科、 史泰博 | 300*300*0.5mm | 平方米 | 10
YDFYwj0674 | 吊杆 | 镀锌 | M6*2m | 只 | 33
YDFYwj0675 | 吊顶吸盘 | 国标 | 吸盘直径 115mm | 个 | 10
YDFYwj0676 | 热镀锌角铁 | 国强 | 30*30*2.7mm | 米 | 1
YDFYwj0677 | 热镀锌角铁 | 国强 | 40*40*3.0mm | 米 | 50
YDFYwj0678 | 热镀锌角铁 | 国强 | 50*50*3.5mm | 米 | 12
YDFYwj0679 | 镀锌角铁 | 国标 | 4*4 | 支 | 1
YDFYwj0680 | 自粘玻纤网格带 | 希美琳 | 5*100cm | 卷 | 2
YDFYwj0681 | 遮阳棚布 | 春晔 | 450g 2*4m | 个 | 5
YDFYwj0682 | 增强管（20） | 宏程五金 | pvc 2.5mm厚 内径22mm | 米 | 30
YDFYwj0683 | 原子灰 | 灰师傅 | 2kg/桶 | 桶 | 1
YDFYwj0684 | 油抽 | 不锈钢 | 小号 | 把 | 1
YDFYwj0685 | 乙炔减压器 | 工字牌 | YQE-03A | 套 | 1
YDFYwj0686 | 一分二Y型终端分支器 | 捷鑫 | 英标；国标 | 只 | 2
YDFYwj0687 | 阳角线条 | 国标 | 长 2.45 米 | 根 | 50
YDFYwj0688 | 羊角锤 | 国标 | 0.75kg | 把 | 1
YDFYwj0689 | 压面机输送带 | 国标 | 900*330 | 根 | 1
YDFYwj0690 | 压面机输送带 | 国标 | 1680*330 | 根 | 1
YDFYwj0691 | 压力缓冲管 | 红旗 | 180度内丝缓冲管 | 根 | 5
YDFYwj0692 | 卸扣 | 国标 | 螺栓款 | 个 | 16
YDFYwj0693 | 斜口钳 | 世达 | 6 寸 | 把 | 1
YDFYwj0694 | 橡胶路沿坡 | 国标 | 100*25*10cm | 个 | 5
YDFYwj0695 | 卫生间扶手 | 国标 | 304 不锈钢，60cm*32mm，壁厚 1.2mm | 个 | 2
YDFYwj0696 | 铜焊条 | 国标 | L201 磷铜钎料； 1.3*3.2*500mm | 根 | 30
YDFYwj0697 | 铜管 | 中佳 | φ8*1mm；紫铜直管 | 米 | 12
YDFYwj0698 | 铁锈转化剂 | 德西尼 | 水性 | 公斤 | 1
YDFYwj0699 | 十字批头 | 东成 | 15cm | 根 | 4
YDFYwj0700 | 十字镐 | 国标 | 大号 | 把 | 1
YDFYwj0701 | 湿化瓶内管 | 鱼跃 | 蓝色 | 根 | 200
YDFYwj0702 | 柔性有机堵料 | 国标 | 防火泥；3C 国标认证；2kg/袋 | 袋 | 35
YDFYwj0703 | 热熔机 | 德力西 | 数显 | 台 | 6
YDFYwj0704 | 绕线盘 | 国标 | 50米 | 只 | 1
YDFYwj0705 | 驱动器 | 国标 | 12V5A | 只 | 2
YDFYwj0706 | 轻钢龙骨钳 | 国标 | 双把 | 把 | 1
YDFYwj0707 | 砌筑水泥 | 绿杨 | 强度等级：42.5 级；50kg/袋 | 袋 | 800
YDFYwj0708 | 汽油机油 | 长城福星 | SJ15W-40；3.5kg | 桶 | 1
YDFYwj0709 | 气动型管道疏通器 | 国标 | GQ-4 | 套 | 1
YDFYwj0710 | 气动码钉枪 | 东成 | 钉子长度：6-13mm | 把 | 1
YDFYwj0711 | 平头燕尾丝 | 琪玛 | 3厘米平头燕尾丝 | 盒 | 1
YDFYwj0712 | 皮革 | 国标 | 医院陪客椅用，宽度 1.4 米 | 米 | 400
YDFYwj0713 | 皮带 | 阪东 | 3VX-600-H | 条 | 8
YDFYwj0714 | 陪客椅脚套（耐磨 橡胶） | 国标 | φ25mm | 个 | 200
YDFYwj0715 | 陪客椅脚套（耐磨 橡胶） | 国标 | φ40mm | 个 | 200
YDFYwj0716 | 泥桶 | 牛筋 | 28*19*15cm | 个 | 20
YDFYwj0717 | 尼龙重型脚杯 | 温利达 | D40*M8*30 | 个 | 50
YDFYwj0718 | 尼龙扎带 | 国标 | 5*200 | 包 | 1
YDFYwj0719 | 尼龙气管 | 国标 | PA12-10*1 | 米 | 10
YDFYwj0720 | 耐高温硅胶板垫 | 英耐特 | 3mm | ㎡ | 1
YDFYwj0721 | 美纹纸胶带 | 国标 | 宽度 1cm | 卷 | 80
YDFYwj0722 | 铝箔排烟管 | 国标 | 150mm*2 米 | 根 | 9
YDFYwj0723 | 铝箔胶带 | 国标 | 宽度 5cm | 卷 | 20
YDFYwj0724 | 螺纹钢 | 马钢 | φ 14mm | 米 | 1
YDFYwj0725 | 黄油枪软管 | 国标 | 30cm | 根 | 1
YDFYwj0726 | 黄沙 | 国标 | 细沙，颗粒干净无杂质 | 吨 | 20
YDFYwj0727 | 荷兰网 | 国标 | 涂塑焊接网； 1.0 米高 | 米 | 20
YDFYwj0728 | 荷兰网 | 国标 | 涂塑焊接网； 1.8 米高 | 米 | 30
YDFYwj0729 | 焊接异径三通 | 马钢 | 80*40 | 个 | 3
YDFYwj0730 | 过塑机 | 得力 | 3890 | 台 | 1
YDFYwj0731 | 国标气体终端密封圈 | 国标 | 外径15mm内径8mm厚度3mm（黑色） | 只 | 100
YDFYwj0732 | 国标气体终端错位套 | 国标 | 直径27mm | 只 | 100
YDFYwj0733 | 滚筒头 | 国标 | 4 寸至 10 寸；尺寸根据甲方需求 | 只 | 120
YDFYwj0734 | 滚筒架 | 国标 | 4 寸至 10 寸；尺寸根据甲方需求 | 个 | 20
YDFYwj0735 | 滚筒 | 国标 | 4 寸至 10 寸；尺寸根据甲方需求 | 把 | 30
YDFYwj0736 | 管子割刀 | 国标 | SK5 刀片 | 把 | 1
YDFYwj0737 | 挂衣杆底座 | 国标 | 不锈钢圆头 | 个 | 40
YDFYwj0738 | 固化剂 | 雷神 | 云石胶配套 | 支 | 2
YDFYwj0739 | 割枪 | 国标 | 乙炔割炬 30 型 | 把 | 2
YDFYwj0740 | 高温脂 | 美孚 | 蓝钻 XHP22 | 罐 | 10
YDFYwj0741 | 高温金属软管 | 国标 | 304不锈钢；40*820cm | 根 | 9
YDFYwj0742 | 杆秤 | 红雨亭 | 大簸箕盘1000g | 根 | 5
YDFYwj0743 | 辐条 | 国标 | 自行车钢丝；20cm | 根 | 1
YDFYwj0744 | 封边条 | 国标 | T 型 ； 双 | 支 | 50
YDFYwj0745 | 风机叶 | 高技 | 900风机扇叶单片 | 只 | 1
YDFYwj0746 | 防蚊纱网 | 国标 | 宽度 1.2 米，PP+纳米涂层 | 米 | 42
YDFYwj0747 | 防蚊纱网 | 国标 | 宽度 1.5 米，PP+纳米涂层 | 米 | 70
YDFYwj0748 | 防盗门手柄 | 国标 | 王力防盗门用 | 只 | 1
YDFYwj0749 | 防尘塞 | 宇峰 | FCL；医气终端配件 | 只 | 1000
YDFYwj0750 | 反光贴 | 和氏达 | 宽30cm*长50m | 卷 | 5
YDFYwj0751 | 反光警示胶带 | 和氏达 | 宽8cm*长50m | 卷 | 1
YDFYwj0752 | 发泡剂 | 乐柏氏 | 900g | 瓶 | 2
YDFYwj0753 | 二氧化碳减压器 | 上减 | YQT-731 | 只 | 1
YDFYwj0754 | 镀锌铁链 | 国标 | 8mm | 米 | 16
YDFYwj0755 | 镀锌三通 | 国标 | 25*20 | 只 | 1
YDFYwj0756 | 镀锌平垫 | 国标 | 8*30*2mm | 只 | 400
YDFYwj0757 | 镀锌平垫 | 国标 | 16*30*3mm | 只 | 40
YDFYwj0758 | 镀锌方管连接直角 | 国标 | 5*5 | 只 | 40
YDFYwj0759 | 镀锌扁铁 | 马钢 | 宽 3cm | 米 | 18
YDFYwj0760 | 堵漏王 | 德高 | 水不漏 1 号；2kg/包 | 包 | 30
YDFYwj0761 | 堵漏王 | 牛元 | 速凝型；4.5kg/包 | 包 | 80
YDFYwj0762 | 电气安装导轨 | 德力西 | C45 国标铁导轨，厚度 1mm | 米 | 1
YDFYwj0763 | 电镐扁凿 | 国标 | 34cm | 支 | 10
YDFYwj0764 | 电笔 | 世达 | 带笔架 | 把 | 12
YDFYwj0765 | 底纹笔 | 荆阳 | 一寸 | 把 | 3
YDFYwj0766 | 底脚 | 永康 | D80-M20*100 | 只 | 16
YDFYwj0767 | 地弹簧 | 德国多玛 | BTS-84，90 度定位款 | 套 | 1
YDFYwj0768 | 地板压条 | 友原 | 铝合金 T 型；宽 5cm | 米 | 1
YDFYwj0769 | 导向带 | 海狮 | 15mm*100 米，烫平机配件 | 卷 | 20
YDFYwj0770 | 大理石台面 | 国标 | 冰裂纹；厚度 15mm | 平方米 | 1
YDFYwj0771 | 瓷砖踢脚线 | 箭牌、神韵 | 600*120mm | 片 | 30
YDFYwj0772 | 除锈润滑剂 | 保赐利 | 450ml | 瓶 | 4
YDFYwj0773 | 除锈剂 | 争彩 | 455ml | 瓶 | 35
YDFYwj0774 | 出氧嘴 | 宇峰 | 8mm | 个 | 20
YDFYwj0775 | 出风口 | 国标 | 30*30cm | 个 | 1
YDFYwj0776 | 柴油机油 | 长城尊龙 | T500 CI-4 15W-40； 16kg | 桶 | 1
YDFYwj0777 | 剥线钳 | 世达 | 6 寸 | 把 | 1
YDFYwj0778 | 便携式丁烷气瓶 | 东元金装 | 丁烷气可燃性气体；220g | 瓶 | 5
YDFYwj0779 | 抱箍 | 国标 | 50 | 套 | 1
YDFYwj0780 | 保温管 | 华美 | 内径27mm 壁厚40mm 6分管 | 米 | 65
YDFYwj0781 | 白色硅酸盐水泥 | 白熊 | 强度等级：32.5 级；25kg/袋 | 袋 | 5
YDFYwj0782 | 白色硅酸盐水泥 | 白熊 | 强度等级：42.5 级；50kg/袋 | 袋 | 30
YDFYwj0783 | PV 同步带 | 国标 | 厚度 6mm | 米 | 6
YDFYwj0784 | PU气管软管 | 凡客 | 10*6.5（红色/蓝色/透明） | 米 | 30
YDFYwj0785 | C型钢 | 国标 | 22*5*5 | 米 | 16
YDFYwj0786 | 内六角扳手 | 世达 | 7 件； 1.5-6mm | 套 | 1
YDFYwj0787 | 内六角扳手 | 世达 | 09101A | 套 | 3
YDFYwj0788 | 梅花扳手 | 世达 | 双梅花扳手； 13*15mm | 把 | 1
YDFYwj0789 | 梅花扳手 | 世达 | 双梅花扳手； 14*17mm | 把 | 1
YDFYwj0790 | 梅花扳手 | 世达 | 双梅花扳手； 19*22mm | 把 | 1
YDFYwj0791 | 梅花扳手 | 世达 | 双梅花扳手；22*24mm | 把 | 1
YDFYwj0792 | 梅花扳手 | 世达 | 双梅花扳手；24*27mm | 把 | 1
YDFYwj0793 | 梅花扳手 | 世达 | 双梅花扳手；30*32mm | 把 | 1
YDFYwj0794 | 开口扳手套装 | 世达 | 10 件；5.5-32mm | 套 | 1
YDFYwj0795 | 开口扳手 | 世达 | 双开口扳手； 13*15mm | 把 | 1
YDFYwj0796 | 开口扳手 | 世达 | 双开口扳手； 14*17mm | 把 | 1
YDFYwj0797 | 开口扳手 | 世达 | 双开口扳手； 19*22mm | 把 | 1
YDFYwj0798 | 开口扳手 | 世达 | 双开口扳手；22*24mm | 把 | 1
YDFYwj0799 | 开口扳手 | 世达 | 双开口扳手；24*27mm | 把 | 1
YDFYwj0800 | 开口扳手 | 世达 | 双开口扳手；30*32mm | 把 | 1
YDFYwj0801 | 指针型多功能万用表 | 捷科 | AM-B | 个 | 2
YDFYwj0802 | 指针万用表 | 南京 | MF47 | 个 | 1
YDFYwj0803 | 直钉枪 | 东成 | T50DC | 把 | 1
YDFYwj0804 | 黄油枪 | 世达 | 97204A | 把 | 1
YDFYwj0805 | 胶枪 | 国标 | 金属材质；筒装胶使用 | 把 | 1
YDFYwj0806 | 测温枪 | 德力西 | DM-5005 | 个 | 2
YDFYwj0807 | 测温枪 | 希玛 | AS842A,红外线测温仪 | 把 | 1
YDFYwj0808 | 支架卡 | 国标 | 轻钢龙骨配件 | 只 | 5
YDFYwj0809 | 真空表 | 南方 | 表盘直径40mm;-0.1-0MPa;螺纹m10*1 | 只 | 100
YDFYwj0810 | 真空表 | 兴盛 | Y-60;-0.1-0MPa表盘直径60mm;螺纹m14*1.5 | 只 | 30
YDFYwj0811 | 圆头锤 | 世达 | 92311；0.5 磅 | 把 | 1
YDFYwj0812 | 圆头锤 | 世达 | 92313； 1 磅 | 把 | 1
YDFYwj0813 | 油灰刀 | 国标 | 2 寸 | 把 | 49
YDFYwj0814 | 油灰刀 | 国标 | 3 寸 | 把 | 42
YDFYwj0815 | 油灰刀 | 国标 | 6 寸 | 把 | 4
YDFYwj0816 | 一字起 | 世达 | 3.2*75mm | 把 | 1
YDFYwj0817 | 一字起 | 世达 | 5*100mm | 把 | 1
YDFYwj0818 | 一字起 | 世达 | 6*150mm | 把 | 3
YDFYwj0819 | 压力表 | 浙江红旗 | Y100(0-1.6)MPa; | 只 | 20
YDFYwj0820 | 压力表 | 浙江红旗 | Y200(0-1.6)MPa; | 只 | 20
YDFYwj0821 | 压力表 | 浙江红旗 | Y250(0-1.6)Mpa | 只 | 20
YDFYwj0822 | 橡胶锤 | 国标 | 大号 | 把 | 1
YDFYwj0823 | 网络接头压著钳 | 世达 | 91109 | 把 | 1
YDFYwj0824 | 电焊钳 | 国标 | 500A | 把 | 1
YDFYwj0825 | 头灯 | 雅格 | YG-U103 | 个 | 12
YDFYwj0826 | 铁皮剪 | 绿林 | 12 寸 | 把 | 1
YDFYwj0827 | 铁锤 | 绿林 | 大号 0.5kg 专业级 | 把 | 2
YDFYwj0828 | 踢脚线 | 国标 | 铝合金，厚 1.2mm | 米 | 89
YDFYwj0829 | 套筒批头 | 东成 | 6mm | 根 | 10
YDFYwj0830 | 塑料胀管 | 国标 | 6 | 盒 | 2
YDFYwj0831 | 塑料膨胀管 | 沪心 | M6*30； 100 只/袋 | 袋 | 66
YDFYwj0832 | 塑料膨胀管 | 沪心 | M8*40； 100 只/袋 | 袋 | 11
YDFYwj0833 | 塑料膨胀管 | 沪心 | M10*50； 100 只/袋 | 袋 | 1
YDFYwj0834 | 塑料薄膜 | 国标 | 厚度8 丝；宽度 2 米 | 公斤 | 400
YDFYwj0835 | 丝锥 | 国标 | M5 | 个 | 5
YDFYwj0836 | 水性色浆 | 国标 | 乳胶漆色浆；颜色根据甲方需求； 100g | 支 | 1
YDFYwj0837 | 双头十字批头 | 东成 | 65cm | 根 | 40
YDFYwj0838 | 双头十字批头 | 东成 | 30cm | 根 | 2
YDFYwj0839 | 数字万用表 | 优利德 | LED 测量+NCV 测量 | 个 | 1
YDFYwj0840 | 数字万用表 | 世达 | 03015 | 个 | 3
YDFYwj0841 | 数字钳形万用表 | 世达 | 3021 | 个 | 1
YDFYwj0842 | 手动疏通机 | 里奇 | K-3 型 | 套 | 1
YDFYwj0843 | 手动疏通机 | 里奇 | K--6P 型 | 套 | 1
YDFYwj0844 | 石子 | 国标 | 3cm； 100 斤/袋 | 袋 | 20
YDFYwj0845 | 石子 | 国标 | 3cm | 吨 | 3
YDFYwj0846 | 十字起 | 世达 | 0*75mm | 把 | 1
YDFYwj0847 | 十字起 | 世达 | 1*100mm | 把 | 2
YDFYwj0848 | 十字起 | 世达 | 2*150mm | 把 | 3
YDFYwj0849 | 十字起 | 世达 | 3*200mm；62317 | 把 | 2
YDFYwj0850 | 软胶枪 | 国标 | 金属材质；袋装胶使用 | 把 | 4
YDFYwj0851 | 强力不锈钢剪 | 世达 | 93122 | 把 | 1
YDFYwj0852 | 气体质量流量计 | 矽翔 | MF5212-Q-300-B | 套 | 2
YDFYwj0853 | 气体质量流量计 | 中阳 | CS700 | 套 | 2
YDFYwj0854 | 平板车 | 国标 | 小 | 辆 | 1
YDFYwj0855 | 抹灰刀 | 国标 | 中号 | 把 | 20
YDFYwj0856 | 抹灰刀 | 国标 | 大号 | 把 | 10
YDFYwj0857 | 美工刀 | 世达 | 18mm | 把 | 2
YDFYwj0858 | 铆钉枪 | 世达 | 90502 | 把 | 1
YDFYwj0859 | 马桶疏通器 | 国标 | 搋子；PP+橡胶 | 个 | 7
YDFYwj0860 | 大力钳 | 世达 | 10 寸 | 把 | 1
YDFYwj0861 | 鲤鱼钳 | 世达 | 8 寸 | 把 | 1
YDFYwj0862 | 框锯 | 国标 | 铜拉杆，580*310mm，锯片长度 450mm | 把 | 1
YDFYwj0863 | 空心钻刀 | 得力 | 14740 | 个 | 1
YDFYwj0864 | 空鼓锤 | 得力 | DL452003 | 个 | 1
YDFYwj0865 | 开孔器 | 国标 | 35mm | 个 | 1
YDFYwj0866 | 开孔器 | 国标 | 55mm | 个 | 1
YDFYwj0867 | 开孔器 | 国标 | 60mm | 个 | 1
YDFYwj0868 | 开孔器 | 国标 | 可调飞机型；30-300mm | 套 | 1
YDFYwj0869 | 尖嘴钳 | 世达 | 8 寸 | 把 | 3
YDFYwj0870 | 尖嘴钳 | 世达 | 6 寸 | 把 | 1
YDFYwj0871 | 管子钳 | 世达 | 10 寸 | 把 | 1
YDFYwj0872 | 管子钳 | 世达 | 14 寸 | 把 | 1
YDFYwj0873 | 工字钢 | 马钢 | 10 号 | 米 | 1
YDFYwj0874 | 工字钢 | 马钢 | 10号 | 米 | 200
YDFYwj0875 | 工具包 | 世达 | 16 寸 | 个 | 1
YDFYwj0876 | 工具包 | 世达 | 13 寸 | 个 | 1
YDFYwj0877 | 钢卷尺 | 世达 | 5 米 | 把 | 4
YDFYwj0878 | 钢卷尺 | 世达 | 7.5 米 | 把 | 1
YDFYwj0879 | 活动板手 | 世达 | 8 寸 | 把 | 1
YDFYwj0880 | 活动板手 | 世达 | 10 寸 | 把 | 1
YDFYwj0881 | 活动板手 | 世达 | 12 寸 | 把 | 1
YDFYwj0882 | 服装剪 | 张小泉 | 260*80mm | 把 | 2
YDFYwj0883 | 服装剪 | 张小泉 | CC-12 | 把 | 1
YDFYwj0884 | 不锈钢剪刀 | 国标 | 长 17cm | 把 | 13
YDFYwj0885 | 电筒 | 雅格 | YG3779 | 个 | 3
YDFYwj0886 | 电筒 | 雅格 | YG3807 | 个 | 2
YDFYwj0887 | 电筒 | 雅格 | YG5701 | 个 | 1
YDFYwj0888 | 刮尺 | 国标 | 长度：3 米 | 根 | 4
YDFYwj0889 | 锉刀 | 绿林 | 三角锉； 10 寸 | 把 | 1
YDFYwj0890 | 穿心一字起 | 世达 | 8*200mm | 把 | 2
YDFYwj0891 | 八角锤 | 国标 | 4 磅 | 把 | 1
YDFYwj0892 | 暗盒修复器 | 国标 | 86 型卡片式 | 套 | 30
YDFYwj0893 | 安全网 | 国标 | 1.8*5.8 米 | 片 | 10
YDFYwj0894 | 安全帽 | MSA | V-GARD500 | 个 | 12
YDFYwj0895 | PPR 管子割刀 | 德力西 | 开口 63mm | 把 | 1
YDFYwj0896 | F 型木工夹 | 国标 | 120*250mm | 个 | 2
YDFYwj0897 | 板牙 | 国标 | 套丝机板牙 | 付 | 1
总计