## 水暖
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 预估采购数量 | 单价（元） | 总金额（元）
YDFYsn0001 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | D20*3/4 | 只 | 1
YDFYsn0002 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | D25*3/4 | 只 | 1
YDFYsn0003 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | D32*1/2 | 只 | 1
YDFYsn0004 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | D32*3/4 | 只 | 1
YDFYsn0005 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | D32*1 | 只 | 1
YDFYsn0006 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | D25*1/2 | 只 | 5
YDFYsn0007 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | D20*1/2 | 只 | 15
YDFYsn0008 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | D40*1-1/4 | 只 | 5
YDFYsn0009 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | ERA公元；D40*1-1/4 | 只 | 4
YDFYsn0010 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | ERA公元；D90 | 只 | 2
YDFYsn0011 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | D75*2-1/2 | 只 | 5
YDFYsn0012 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | D50*1-1/2 | 只 | 15
YDFYsn0013 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | ERA公元；D75 | 只 | 4
YDFYsn0014 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | ERA公元；D50*1-1/2 | 只 | 12
YDFYsn0015 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | ERA公元；D90 | 只 | 4
YDFYsn0016 | PPR外螺纹直接 | ERA公元 | D90*3 | 个 | 10
YDFYsn0017 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝，DN20；150mm | 个 | 5
YDFYsn0018 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝；DN15；200mm | 个 | 5
YDFYsn0019 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝；DN25；300mm | 个 | 5
YDFYsn0020 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝：DN20.200mm | 个 | 5
YDFYsn0021 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝；DN20；250mm | 个 | 5
YDFYsn0022 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝；DN25；400mm | 个 | 5
YDFYsn0023 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝；DN32；150mm | 个 | 5
YDFYsn0024 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝；DN15；800mm | 个 | 5
YDFYsn0025 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝；DN25；200mm | 个 | 5
YDFYsn0026 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝；DN32；200mm | 个 | 5
YDFYsn0027 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝；DN25；1100mm | 个 | 5
YDFYsn0028 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝；DN40；150mm | 个 | 10
YDFYsn0029 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝：DN40,200mm | 个 | 6
YDFYsn0030 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝；DN15：900mm | 个 | 5
YDFYsn0031 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝；DN15,1850mm | 个 | 5
YDFYsn0032 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝：DN60：200mm | 个 | 6
YDFYsn0033 | 加长管外螺纹接头 | 国强 | 镀锌加长外丝：DN80：1200mm | 个 | 6
YDFYsn0034 | 外螺纹接头 | 国标 | 304不锈钢；DN15,4分 | 个 | 1
YDFYsn0035 | 外螺纹接头 | 国标 | 镀锌外丝；DN50；2寸 | 个 | 1
YDFYsn0036 | 外螺纹接头 | 国标 | 镀锌外丝；DN15；4分 | 个 | 5
YDFYsn0037 | 外螺纹接头 | 国标 | 镀锌外丝；DN32；1.2寸 | 个 | 5
YDFYsn0038 | 外螺纹接头 | 国标 | 304不锈钢；DN20；6分 | 个 | 5
YDFYsn0039 | 外螺纹接头 | 国标 | 304不锈钢；DN25；1寸 | 个 | 5
YDFYsn0040 | 外螺纹接头 | 国标 | 镀锌外丝；DN25；1寸 | 个 | 10
YDFYsn0041 | 外螺纹接头 | 国标 | 镀锌外丝；DN40；1.5寸 | 个 | 10
YDFYsn0042 | 外螺纹接头 | 国标 | 镀锌外丝；DN20；6分 | 个 | 30
YDFYsn0043 | 外螺纹接头 | 国标 | 304不锈钢；DN40,1.5寸 | 个 | 5
YDFYsn0044 | 外螺纹接头 | 国标 | 镀锌外丝：DN65 | 个 | 5
YDFYsn0045 | 外螺纹接头 | 国标 | 镀锌外丝；DN80 | 个 | 5
YDFYsn0046 | 外螺纹接头 | 埃美柯 | L-681；DN20；6分 | 个 | 15
YDFYsn0047 | 外螺纹接头 | 国标 | 镀锌外丝：DN100 | 个 | 5
YDFYsn0048 | 外螺纹接头 | 埃美柯 | L-681；DN15；4分 | 个 | 70
YDFYsn0049 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头DN20＊15 | 个 | 1
YDFYsn0050 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头；DN32＊15 | 个 | 1
YDFYsn0051 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头；DN32＊20 | 个 | 1
YDFYsn0052 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头；DN32＊25 | 个 | 1
YDFYsn0053 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头；DN40＊15 | 个 | 1
YDFYsn0054 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头；DN40＊20 | 个 | 1
YDFYsn0055 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头；DN40＊32 | 个 | 1
YDFYsn0056 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头；DN50＊15 | 个 | 1
YDFYsn0057 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头；DN50＊20 | 个 | 1
YDFYsn0058 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头；DN50＊40 | 个 | 1
YDFYsn0059 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头：DN25＊15Hos | 个 | 5
YDFYsn0060 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头，DN25＊20 | 个 | 5
YDFYsn0061 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头；DN40＊25 | 个 | 5
YDFYsn0062 | 内螺纹异径接头 | 国标 | 镀锌丝扣大小头；DN50＊25 | 个 | 5
YDFYsn0063 | 内螺纹三通接头 | 国标 | 镀锌内牙三通；DN15；4分 | 只 | 1
YDFYsn0064 | 内螺纹三通接头 | 国标 | 镀锌内牙三通；DN20；6分 | 只 | 1
YDFYsn0065 | 内螺纹三通接头 | 国标 | 镀锌内牙三通；DN251寸 | 个 | 1
YDFYsn0066 | 内螺纹三通接头 | 国标 | 镀锌内牙三通，DN60 | 个 | 5
YDFYsn0067 | 内螺纹三通接头 | 埃美柯 | 649;DN15 | 个 | 15
YDFYsn0068 | 内螺纹接头 | 国标 | 镀锌直通内丝；DN50；2寸 | 个 | 1
YDFYsn0069 | 内螺纹接头 | 国标 | 镀锌直通内丝；DN15；4分 | 个 | 10
YDFYsn0070 | 内螺纹接头 | 国标 | 镀锌直通内丝；DN20；6分 | 个 | 10
YDFYsn0071 | 内螺纹接头 | 国标 | 304不锈钢；DN15；4分 | 个 | 10
YDFYsn0072 | 内螺纹接头 | 国标 | 镀锌直通内丝；DN32；1.2寸 | 个 | 5
YDFYsn0073 | 内螺纹接头 | 国标 | 镀锌直通内丝；DN65 | 个 | 1
YDFYsn0074 | 内螺纹接头 | 国标 | 304不锈钢；DN25；1寸 | 个 | 5
YDFYsn0075 | 内螺纹接头 | 国标 | 304不锈钢；DN20；6分 | 个 | 15
YDFYsn0076 | 内螺纹接头 | 国标 | 镀锌直通内丝；DN25；1寸 | 个 | 15
YDFYsn0077 | 内螺纹接头 | 国标 | 镀锌直通内丝：DN80 | 个 | 1
YDFYsn0078 | 内螺纹接头 | 国标 | 镀锌直通内丝；DN40；1.5寸 | 个 | 15
YDFYsn0079 | 内螺纹接头 | 埃美柯 | L-680；DN15；4分 | 个 | 20
YDFYsn0080 | 内螺纹接头 | 埃美柯 | L-680；DN20；6分 | 个 | 20
YDFYsn0081 | 内螺纹活接头州 | 国标 | 镀锌活接头：DN25 | 个 | 15
YDFYsn0082 | 内螺纹活接头 | 国标 | 酸锌活接头：DN20 | 个 | 1
YDFYsn0083 | 内螺纹活接头 | 埃美柯 | b-659；DN25：1寸 | 个 | 1
YDFYsn0084 | 内螺纹活接头 | 国标 | 镀锌活接头；DN50 | 个 | 1
YDFYsn0085 | 内螺纹活接头 | 国标 | 镀锌活接头：DN32 | 个 | 6
YDFYsn0086 | 内螺纹活接头 | 埃美柯 | L-659：DN20：6分 | 个 | 10
YDFYsn0087 | 内螺纹活接头 | 国标 | 304不锈钢活接头：DN25 | 个 | 3
YDFYsn0088 | 内螺纹活接头 | 国标 | 镀锌活接头：DN40 | 个 | 10
YDFYsn0089 | 内螺纹活接头 | 国标 | 镀锌活接头：DN65 | 个 | 11
YDFYsn0090 | 丝扣橡胶软接头 | 国标 | DN40,1.6MPa；丝扣接头热镀锌 Of | 只 | 1
YDFYsn0091 | 丝扣橡胶软接头 | 国标 | DN50,1.6MPa；丝扣接头热镀锌 | 只 | 1
YDFYsn0092 | 丝扣橡胶软接头 | 国标 | DN32,1.6MPa；丝扣接头热镀锌 | 只 | 5
YDFYsn0093 | 内外螺纹异径接头 | 埃美柯 | L-685;DN20-DN15 | 个 | 1
YDFYsn0094 | 内外螺纹异径接头 | 埃美柯 | L-685, DN32-DN25 4000 | 个 | 1
YDFYsn0095 | 内外螺纹异径接头 | 埃美柯 | L-685; DN25-DN20 | 个 | 5
YDFYsn0096 | 黄铜内外螺纹接头 | 埃美柯 | DN20,6分 인 | 个 | 1
YDFYsn0097 | 黄铜内外螺纹接头 | 埃美柯 | DN15,4分 | 个 | 10
YDFYsn0098 | 黄铜内外螺纹接头 | 埃美柯 | DN25,1寸 | 个 | 5
YDFYsn0099 | 可曲挠橡胶接头 | 冠龙 | DN50 | 只 | 5
YDFYsn0100 | 可曲挠橡胶接头 | 冠龙 | DN65 | 只 | 5
YDFYsn0101 | 铜接头 | 莱尔诗丹 | 4分对丝 | 只 | 5
YDFYsn0102 | 内牙接头 | ERA公元 | 20*1/2内丝 | 只 | 4
YDFYsn0103 | PVC外螺纹接头 | ERA公元 | D75*2-1/2 | 个 | 1
YDFYsn0104 | PVC水池接头 | ERA公元 | D110 | 只 | 7
YDFYsn0105 | PVC内丝接头 | ERA公元 | DN50*50 | 只 | 20
YDFYsn0106 | PPR外牙接头 | ERA公元 | 20*1/2外丝 | 只 | 4
YDFYsn0107 | 脚踏板连接头 | 箭牌 | 箭牌冲洗阀配件 | 个 | 15
YDFYsn0108 | 接头螺母 | 箭牌 | 箭牌冲洗阀配件 | 个 | 5
YDFYsn0109 | 镀锌活接头垫圈 | 国标 | DN40 | 个 | 15
YDFYsn0110 | 内螺纹异径弯头 | 国标 | 镀锌异径弯头：DN25＊15 | 只 | 5
YDFYsn0111 | 内螺纹异径弯头 | 国标 | 镀锌异径弯头；DN40＊25 | 只 | 5
YDFYsn0112 | 内螺纹异径弯头 | 国标 | 镀锌异径弯头：DN100＊80 | 只 | 5
YDFYsn0113 | 内螺纹异径弯头 | 国标 | 镀锌异径弯头；DN32＊15 | 只 | 5
YDFYsn0114 | 内螺纹法兰 | 国标 | 304不锈钢；DN65 | 只 | 1
YDFYsn0115 | 内螺纹90°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN32；1.2寸 | 个 | 5
YDFYsn0116 | 内螺纹90°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN25；1寸 | 个 | 15
YDFYsn0117 | 内螺纹90°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN15；4分 | 个 | 30
YDFYsn0118 | 内螺纹90°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN65：2.5寸 | 个 | 5
YDFYsn0119 | 内螺纹90°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN40；1.5寸 | 个 | 15
YDFYsn0120 | 内螺纹90°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN80 | 个 | 5
YDFYsn0121 | 内螺纹90°弯头 | 埃美柯 | 623；DN20；6分 | 个 | 10
YDFYsn0122 | 内螺纹90°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN20；6分 | 个 | 100
YDFYsn0123 | 内螺纹90°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN50；2寸 | 个 | 20
YDFYsn0124 | 内螺纹90°弯头 | 埃美柯 | 623；DN15；4分 | 个 | 20
YDFYsn0125 | 内螺纹45°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN25；1寸 | 个 | 1
YDFYsn0126 | 内螺纹45°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN32；1.2寸 | 个 | 1
YDFYsn0127 | 内螺纹45°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN40；1.5寸 | 个 | 1
YDFYsn0128 | 内螺纹45°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN15；4分 | 个 | 5
YDFYsn0129 | 内螺纹45°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN20；6分 | 个 | 5
YDFYsn0130 | 内螺纹45°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN50；2寸 | 个 | 1
YDFYsn0131 | 内螺纹45°弯头 | 国标 | 镀锌丝扣弯头；DN65；2.5寸 | 个 | 1
YDFYsn0132 | 铝塑管内螺纹弯头 | 日丰 | 4分；铜 | 个 | 1
YDFYsn0133 | 铝塑管内螺纹三通 | 日丰 | 4分：铜 | 个 | 6
YDFYsn0134 | 铝塑管等径直接 | 日丰 | 4分；铜 | 个 | 5
YDFYsn0135 | 铝塑管等径弯头 | 日丰 | 4分；铜 | 个 | 1
YDFYsn0136 | 铝塑管等径三通 | 日丰 | 4分：铜 | 个 | 1
YDFYsn0137 | 铝塑管带座内牙弯头 | 日丰 | 4分；铜 | 个 | 5
YDFYsn0138 | 不锈钢弯头 | 管件先生 | dn40 | 只 | 4
YDFYsn0139 | PyC 45° 弯头 | ERA公元 | DN160；带检查口、不带检查口 道 | 只 | 1
YDFYsn0140 | PVC弯头 | ERA公元 | 25 | 只 | 10
YDFYsn0141 | PVC弯头 | ERA公元 | 20 | 只 | 30
YDFYsn0142 | PVC弯头 | ERA公元 | 50 | 只 | 6
YDFYsn0143 | PVC弯头 | ERA公元 | 32 | 只 | 20
YDFYsn0144 | PVC 90° 弯头 | ERA公元 | DN160：带检查口、不带检查口 | 只 | 1
YDFYsn0145 | PVC 90° 弯头 | ERA公元 | DN32 | 只 | 10
YDFYsn0146 | PVC 90° 弯头 | ERA公元 | DN75；带检查口、不带检查口 | 只 | 10
YDFYsn0147 | PVC 90° 弯头 | ERA公元 | DN110，带检查口、不带检查口 | 只 | 15
YDFYsn0148 | PVC 90° 弯头 | ERA公元 | DN5O：带检查口、不带检查口 | 只 | 50
YDFYsn0149 | PVC 45° 弯头 | ERA公元 | DN75；带检查口、不带检查口 | 只 | 5
YDFYsn0150 | PVC 45° 弯头 | ERA公元 | DN110；带检查口、不带检查口 | 只 | 15
YDFYsn0151 | PVC 45° 弯头 | ERA公元 | DN50；带检查口、不带检查口 | 只 | 35
YDFYsn0152 | PPR异径弯头 | ERA公元 | D25*20 | 只 | 1
YDFYsn0153 | PPR异径弯头 | ERA公元 | D32*25 | 只 | 1
YDFYsn0154 | PPR异径弯头 | ERA公元 | D32*20 | 只 | 1
YDFYsn0155 | PPR外牙弯头 | ERA公元 | 20 | 只 | 7
YDFYsn0156 | PPR双联内螺纹弯头 | ERA公元 | D20*1/2 | 只 | 6
YDFYsn0157 | PPR内牙弯头 | ERA公元 | D25*1/2 | 只 | 1
YDFYsn0158 | PPR内牙弯头 | ERA公元 | D32*1/2 | 只 | 1
YDFYsn0159 | PPR内牙弯头 | ERA公元 | D32*3/4 | 只 | 1
YDFYsn0160 | PPR内牙弯头 | ERA公元 | D32*1 小 | 只 | 1
YDFYsn0161 | PPR内牙弯头 | ERA公元 | D20*1/2 | 只 | 5
YDFYsn0162 | PPR内牙弯头 | ERA公元 | D50*1.5 | 只 | 5
YDFYsn0163 | PPR过桥弯头 | ERA公元 | D25 | 只 | 1
YDFYsn0164 | PPR过桥弯头 | ERA公元 | D20 | 只 | 10
YDFYsn0165 | PPR带座内牙弯头 | ERA公元 | D25*1/2 | 只 | 1
YDFYsn0166 | PPR带座内牙弯头 | ERA公元 | D32*3/4 | 只 | 1
YDFYsn0167 | PPR带座内牙弯头 | ERA公元 | D32*1 | 只 | 1
YDFYsn0168 | PPR带座内牙弯头 | ERA公元 | d20 | 只 | 22
YDFYsn0169 | PPR 带座内牙弯头 | ERA公元 | D20*1/2 | 只 | 10
YDFYsn0170 | PPR 90° 弯头 | ERA公元 | D20 | 只 | 30
YDFYsn0171 | PPR 90° 弯头 | ERA公元 | D32 | 只 | 15
YDFYsn0172 | PPR 90° 弯头 | ERA公元 | D40 | 只 | 20
YDFYsn0173 | PPR 90° 弯头 | ERA公元 | D63 7) | 只 | 5
YDFYsn0174 | PPR 90° 弯头 | ERA公元 | D25 | 只 | 120
YDFYsn0175 | PPR 90° 弯头 | ERA公元 | D75 | 只 | 10
YDFYsn0176 | PPR 90° 弯头 | ERA公元 | D50 | 只 | 40
YDFYsn0177 | PPR 90° 弯头 | ERA公元 | D90 Ail | 只 | 15
YDFYsn0178 | PPR 45° 弯头 | ERA公元 | D32 (0 | 只 | 1
YDFYsn0179 | PPR 45° 弯头 | ERA公元 | D20 | 只 | 5
YDFYsn0180 | PPR 45° 弯头 | ERA公元 | D25 | 只 | 80
YDFYsn0181 | 黄铜浮球阀 | 埃美柯 | 901；内螺纹；DN15；4分 | 套 | 1
YDFYsn0182 | 黄铜浮球阀 | 埃美柯 | 903；外螺纹；DN15；4分 | 套 | 1
YDFYsn0183 | 黄铜浮球阀 | 埃美柯 | 901；内螺纹；DN25；1寸 | 套 | 1
YDFYsn0184 | 黄铜浮球阀 | 埃美柯 | 901；内螺纹；DN32；1.2寸 | 套 | 1
YDFYsn0185 | 黄铜浮球阀 | 埃美柯 | 901；内螺纹；DN40；1.5寸 | 套 | 1
YDFYsn0186 | 黄铜浮球阀 | 埃美柯 | 901；内螺纹；DN50；2寸 | 套 | 1
YDFYsn0187 | 黄铜浮球阀 | 埃美柯 | 901；内螺纹；DN20；6分 | 套 | 5
YDFYsn0188 | 黄铜浮球阀 | 埃美柯 | 901；内螺纹；DN80 | 套 | 1
YDFYsn0189 | 黄铜浮球阀 | 埃美柯 | 901；内螺纹；DN65 | 套 | 3
YDFYsn0190 | 安全阀 | 永一 | A27T-16;DN15 | 个 | 1
YDFYsn0191 | 安全阀 | 永一 | A27T-16;DN20 | 个 | 1
YDFYsn0192 | 安全阀 | 永一 | A27T-10;DN25 | 个 | 1
YDFYsn0193 | 安全阀 | 永一 | A27H-16C:DN15 | 个 | 1
YDFYsn0194 | 安全阀 | 永一 | A27H-16C;DN20 | 个 | 1
YDFYsn0195 | 安全阀 | 永一 | A27H-16C: DN25 | 个 | 1
YDFYsn0196 | 安全阀 | 永一 | A27H-16C, DN50 | 个 | 1
YDFYsn0197 | 安全阀 | 永一 | A48Y-16C; DN50 | 个 | 1
YDFYsn0198 | 安全阀 | 永一 | A21W-16P; DN25 | 个 | 1
YDFYsn0199 | 安全阀 | 浙江罗浮 | A48Y-16C,DN40 | 只 | 2
YDFYsn0200 | 安全阀 | 浙江罗浮 | ;A48Y-16C,DN50 | 只 | 2
YDFYsn0201 | 黄铜内丝闸阀 | 埃美柯 | Z15W-16T; 108, DN15 | 个 | 1
YDFYsn0202 | 黄铜内丝闸阀 | 埃美柯 | Z15W-16T: 108;DN32 | 个 | 1
YDFYsn0203 | 黄铜内丝闸阀 | 埃美柯 | Z15W-16T; 108; DN20 | 个 | 10
YDFYsn0204 | 黄铜内丝闸阀 | 埃美柯 | Z15W-16T: 108,DN25 | 个 | 6
YDFYsn0205 | 黄铜内丝闸阀 | 埃美柯 | Z15W-16T: 108:DN40 | 个 | 5
YDFYsn0206 | 黄铜内丝闸阀 | 埃美柯 | Z15W-16T, 108, DN50 | 个 | 5
YDFYsn0207 | 黄铜内丝闸阀 | 埃美柯 | Z16W-16T,108,DN66 | 个 | 3
YDFYsn0208 | 龙头阀芯 | 外冈 | 5K004陶瓷阀芯 | 只 | 1
YDFYsn0209 | 龙头阀芯 | 外冈 | 5K003 陶瓷阀芯 | 只 | 1
YDFYsn0210 | 龙头阀芯 | 外冈 | 40高脚陶瓷阀芯 | 只 | 1
YDFYsn0211 | 龙头阀芯 | 外冈 | 35 高脚陶瓷阀芯 | 只 | 1
YDFYsn0212 | 龙头阀芯 | 外冈 | 25平脚陶瓷阀芯 | 只 | 1
YDFYsn0213 | 龙头阀芯 | 外冈 | 40平脚陶瓷阀芯 | 只 | 5
YDFYsn0214 | 龙头阀芯 | 外冈 | 35平脚陶瓷阀芯 | 只 | 30
YDFYsn0215 | 不锈钢球阀 | 埃美柯 | Q11F-40P；8280；DN32；耐高温 附属 | 个 | 1
YDFYsn0216 | 不锈钢球阀 | 埃美柯 | Q11F-40P；8280；DN40a耐高温 | 个 | 1
YDFYsn0217 | 不锈钢球阀 | 埃美柯 | Q11F-40P;8280;DN50;耐高温 Yange | 个 | 1
YDFYsn0218 | 不锈钢球阀 | 埃美柯 | Q11F-40P；8280；DN20；耐高温 | 个 | 5
YDFYsn0219 | 不锈钢球阀 | 埃美柯 | Q11F-40P； 8280；DN25；耐高温 | 个 | 5
YDFYsn0220 | 不锈钢球阀 | 埃美柯 | Q11F-40P；8280；DN15；耐高温 | 个 | 15
YDFYsn0221 | PPR截止阀 | ERA公元 | D25 | 只 | 1
YDFYsn0222 | PPR截止阀 | ERA公元 | D32 | 只 | 1
YDFYsn0223 | PPR截止阀 | ERA公元 | D20 | 只 | 10
YDFYsn0224 | PPR截止阀 | ERA公元 | D75 | 只 | 1
YDFYsn0225 | PPR截止阀 | ERA公元 | D90 | 只 | 1
YDFYsn0226 | PPR截止阀 | ERA公元 | D50 | 只 | 5
YDFYsn0227 | 黄铜球阀 | 埃美柯 | Q11F-16T; 209;DN32 | 个 | 1
YDFYsn0228 | 黄铜球阀 | 埃美柯 | Q11F-16T; 209,)DN15 spital Of | 个 | 5
YDFYsn0229 | 黄铜球阀 | 埃美柯 | Q11F-16T; 209;DN50 | 个 | 1
YDFYsn0230 | 黄铜球阀 | 埃美柯 | Q11F-16T; 209;PDN25 | 个 | 5
YDFYsn0231 | 黄铜球阀 | 埃美柯 | Q11F-16T;209;DN20.ed Ho | 个 | 15
YDFYsn0232 | 黄铜球阀 | 埃美柯 | Q11F-16T;209;DN40 | 个 | 5
YDFYsn0233 | 冲洗阀 | 箭牌 | A87871C | 套 | 30
YDFYsn0234 | 冲洗阀 | 箭牌 | A87871C | 套 | 8
YDFYsn0235 | 冲洗阀 | 箭牌 | B08 385 VV | 套 | 10
YDFYsn0236 | 冲洗阀 | 箭牌 | A87873C | 套 | 20
YDFYsn0237 | 波纹管截止阀 | 沪工 | WJ41H-16C; DN32 | 个 | 1
YDFYsn0238 | 波纹管截止阀 | 沪工 | WJ41H-16C; DN40 | 个 | 1
YDFYsn0239 | 波纹管截止阀 | 沪工 | WJ41H-16C, DN60 | 个 | 1
YDFYsn0240 | 波纹管截止阀 | 沪工 | WJ41H-16C, DN80 | 个 | 1
YDFYsn0241 | 波纹管截止阀 | 沪工 | WJ41H-16C; DN100 | 个 | 2
YDFYsn0242 | 铸钢升降式止回阀 | 沪工 | H41H-16C; DN80 | 个 | 1
YDFYsn0243 | 铸钢截止阀 | 沪工 | J41H-16C; DN80 | 个 | 4
YDFYsn0244 | 铸钢法兰截止阀 | 埃美柯 | J41H-16C; DN65 mA O | 个 | 1
YDFYsn0245 | 铸钢法兰截止阀 | 埃美柯 | J41H-16C; DN100 | 个 | 1
YDFYsn0246 | 蒸汽截止阀门 | 斯派莎克 | DN50 | 个 | 2
YDFYsn0247 | 蒸汽电磁阀 | 益灵 | US-32P/AC220V | 只 | 5
YDFYsn0248 | 微量排气阀 | 埃美柯 | 9708；DN20；6分 | 套 | 1
YDFYsn0249 | 微量排气阀 | 冠龙 | ARVX: DN25 | 套 | 1
YDFYsn0250 | 微量排气阀 | 冠龙 | ARVX;DN15 | 套 | 1
YDFYsn0251 | 疏水阀 | 斯派莎克 | DN15 | 只 | 1
YDFYsn0252 | 疏水阀 | 斯派莎克 | DN20 | 只 | 1
YDFYsn0253 | 疏水阀 | 斯派莎克 | DN40 | 只 | 1
YDFYsn0254 | 进水阀 | 箭牌 | 普通款 60 | 个 | 30
YDFYsn0255 | 排水阀 | 箭牌 | 1103 | 个 | 5
YDFYsn0256 | 排位阀门（排污球阀 | 天津塘阀 | DN50 | 个 | 2
YDFYsn0257 | 排位阀门（排污球阀 | 天津塘阀 | DN40 | 个 | 4
YDFYsn0258 | 快开阀 | 埃美柯 | 15 | 只 | 1
YDFYsn0259 | 快开阀 | 埃美柯 | 20 | 只 | 1
YDFYsn0260 | 黄铜自动排气阀 | 埃美柯 | 705；DN20；6分 | 套 | 1
YDFYsn0261 | 黄铜自动排气阀 | 埃美柯 | 705；DN25；1寸 | 套 | 1
YDFYsn0262 | PPR双边由令铜球阀 | ERA公元 | D20 | 只 | 1
YDFYsn0263 | PPR双边由令铜球阀 | ERA公元 | D25 | 只 | 1
YDFYsn0264 | PPR双边由令铜球阀 | 日丰 | D75 | 只 | 1
YDFYsn0265 | PPR双边由令铜球阀 | ERA公元 | D40 | 只 | 5
YDFYsn0266 | PPR双边由令铜球阀 | ERA公元 | D50 | 只 | 10
YDFYsn0267 | PPR油令阀 | 国标 | 20 | 只 | 5
YDFYsn0268 | PPR阀 | ERA公元 | 20截止阀灰色 | 只 | 1
YDFYsn0269 | PPR暗装阀门 | ERA公元 | 20*3/4 | 只 | 1
YDFYsn0270 | PPR暗装阀门 | ERA公元 | 25*3/4 | 只 | 1
YDFYsn0271 | PPR 双边由令铜球阀 | ERA公元 | D63 | 只 | 1
YDFYsn0272 | PPR 双边由令铜球阀 | ERA公元 | D32 | 只 | 5
YDFYsn0273 | 手柄对夹蝶阀 | 沪工 | D71X-16P; DN65 | 个 | 1
YDFYsn0274 | 三角阀 | 外冈 | WQ型；分冷热水 | 只 | 60
YDFYsn0275 | 快速排污闸阀 | 沪工 | P48H-25C, DN50 | 个 | 1
YDFYsn0276 | 脚踏阀 | 箭牌 | 87873 | 套 | 2
YDFYsn0277 | 黄铜法兰截止阀 | 埃美柯 | J41W-16T; DN65 F YAN | 个 | 1
YDFYsn0278 | 黄铜电热水器安全阀 | 埃美柯 | A35X-6T | 个 | 1
YDFYsn0279 | 黄铜电磁阀 | 埃美柯 | 758；AC220V，50Hz；DN20；6分 | 套 | 1
YDFYsn0280 | 高温阀 | 国标 | 20 | 只 | 1
YDFYsn0281 | 感应器电磁阀 | 箭牌 | 6V脉冲线包 | 个 | 30
YDFYsn0282 | 法兰截止阀 | 冠龙 | J41H-0065-16C | 个 | 1
YDFYsn0283 | 二通阀 | 霍尼韦尔 | V5011P 电动座阀 DN20 | 台 | 2
YDFYsn0284 | 锻钢法兰闸阀 | 沪工 | Z41H-16C: DN15 | 个 | 5
YDFYsn0285 | 电动阀门执行器3 | 霍尼韦尔 | ML7420A | 台 | 3
YDFYsn0286 | 电动阀门执行器 | 西门子 | SKD62 ( | 台 | 1
YDFYsn0287 | 电动阀门执行器 | 霍尼韦尔 | ML7421A | 台 | 1
YDFYsn0288 | 电动二通阀 | 埃美柯 | 706；AC220V，50Hz；DN20；6分 | 套 | 1
YDFYsn0289 | 电动二通阀 | 霍尼韦尔 | VS92C25PP | 套 | 2
YDFYsn0290 | 冲洗阀阀芯 | 箭牌 | B08 O1 | 只 | 1
YDFYsn0291 | 不锈钢内丝球阀 | 国标 | 埃美柯8280；DN15 | 个 | 8
YDFYsn0292 | 延时龙头阀芯 | 箭牌 | D06 a0 | 只 | 20
YDFYsn0293 | PE阀门 | 国标 | D20 | 只 | 1
YDFYsn0294 | 橡塑保温管 | 华美 | 内径20mm：厚度20mm，B1级 | 米 | 20
YDFYsn0295 | 橡塑保温管 | 华美 | 内径76mm：厚度30mm：B1级 | 米 | 20
YDFYsn0296 | 橡塑保温管 | 华美 | 内径108mm；厚度30mm，B1级 | 米 | 20
YDFYsn0297 | 橡塑保温管 | 华美 | 内径34mm：厚度30mm：B1级 | 米 | 50
YDFYsn0298 | 橡塑保温管 | 华美 | 内径60mm：厚度30mm；B1级 | 米 | 50
YDFYsn0299 | 橡塑保温管 | 华美 | 内径28mm：厚度30mm：B1级 | 米 | 110
YDFYsn0300 | 橡塑保温管 | 华美 | 内径60，壁厚30mm；华美 | 米 | 56
YDFYsn0301 | 橡塑保温管 | 华美 | 内径48mm；厚度30mm；B1级 | 米 | 130
YDFYsn0302 | 下水拉管 | 日丰 | 塑料软管 | 根 | 76
YDFYsn0303 | 下水拉管 | 日丰 | RF-531N，塑料排水管 | 根 | 200
YDFYsn0304 | 洗衣机进水管 | 国标 | 卡扣式，1.5米／根 | 根 | 5
YDFYsn0305 | 双头进水软管 | 日丰 | 4分；不锈钢波纹管；50cm | 根 | 150
YDFYsn0306 | 双头进水软管 | 日丰 | 4分：不锈钢波纹管；30cm | 根 | 1
YDFYsn0307 | 双头进水软管 | 日丰 | 4分；不锈钢波纹管；100cm | 根 | 1
YDFYsn0308 | 双头进水软管 | 日丰 | 4分；不锈钢波纹管；150cm | 根 | 5
YDFYsn0309 | 双头进水软管 | 日丰 | 4分；不锈钢波纹管；80cm | 根 | 10
YDFYsn0310 | 日丰管 | 日丰 | 16 | 米 | 21
YDFYsn0311 | 热缩管 | 国标 | 40mm 25m/卷 | 卷 | 4
YDFYsn0312 | 热镀锌管 | 国强 | 国标DN80；3寸 | 米 | 1
YDFYsn0313 | 热镀锌管 | 国强 | 国标DN15：4分 | 米 | 20
YDFYsn0314 | 热镀锌管 | 国强 | 国标DN32：1.2寸 | 米 | 10
YDFYsn0315 | 热镀锌管 | 国强 | 国标DN65；2.5寸 | 米 | 10
YDFYsn0316 | 热镀锌管 | 国强 | 国标DN25；1寸 | 米 | 40
YDFYsn0317 | 热镀锌管 | 国强 | 国标DN50；2寸 | 米 | 30
YDFYsn0318 | 热镀锌管 | 国强 | 国标DN20；6分 | 米 | 80
YDFYsn0319 | 热镀锌管 | 国强 | 国标DN100；4寸 | 米 | 20
YDFYsn0320 | 热镀锌管 | 国强 | 国标DN40；1.5寸 | 米 | 77
YDFYsn0321 | 全玻璃真空太阳集热管 | 华阳 | 70型；紫金管 | 根 | 1
YDFYsn0322 | 全玻璃真空太阳集热管 | 四季沐歌 | 58mm＊2.10米；精钻航天管 | 根 | 15
YDFYsn0323 | 铝塑管外螺纹直接 | 日丰 | 4分；铜 | 个 | 10
YDFYsn0324 | 铝塑管外螺纹三通 | 日丰 | 4分：铜 | 个 | 6
YDFYsn0325 | 铝塑管内螺纹直接 | 日丰 | 4分；铜 | 个 | 15
YDFYsn0326 | 金属软管 | 国标 | 304不锈钢：DN50＊300mm：法兰式：PN10 | 根 | 1
YDFYsn0327 | 金属软管 | 国标 | 304不锈钢；DN20,6分；200cm／根（含垫片） | 根 | 5
YDFYsn0328 | 金属软管 | 国标 | DN20；300mm；铜头不锈钢波纹管 | 根 | 15
YDFYsn0329 | 金属软管 | 国标 | 304不锈钢；DN80＊300mm：法兰式：PN10 | 根 | 3
YDFYsn0330 | 金属软管 | 国标 | DN20；350mm；铜头不锈钢波纹管 | 根 | 50
YDFYsn0331 | 金属软管 | 国标 | 304不锈钢：DN200＊390mm；法兰式：PN10 | 根 | 5
YDFYsn0332 | 高温金属软管 | 国标 | 304不锈钢；DN20,6分；100cm／根（含垫片） | 根 | 1
YDFYsn0333 | 高温金属软管 | 国标 | 304不锈钢；DN32,1.2寸，55cm／根（含垫片） | 根 | 5
YDFYsn0334 | 高温金属软管 | 国标 | 304不锈钢；DN15,4分；50cm／根（含垫片） | 根 | 20
YDFYsn0335 | 高温金属软管 | 国标 | 304不锈钢；DN20,6分；50cm／根（含垫片） | 根 | 15
YDFYsn0336 | 高温金属软管 | 国标 | 304不锈钢；DN40,1.5寸；200cm／根（含垫片） | 根 | 4
YDFYsn0337 | 高温金属软管 | 国标 | 304不锈钢；DN40,1.5寸；820cm／根（含垫片） | 根 | 10
YDFYsn0338 | 塑料膨胀管 | 国标 | 直径6mm；100只/袋 | 袋 | 12
YDFYsn0339 | 铝塑管 | 日丰 | 4分 | 米 | 10
YDFYsn0340 | 夹布胶管 | 国标 | 内径25mm＊5层 | 米 | 60
YDFYsn0341 | 方管直角弯 | 国标 | 50*50 | 只 | 150
YDFYsn0342 | 短冲管 | 箭牌 | 箭牌冲洗阀配件；AQS400（E04P） | 根 | 20
YDFYsn0343 | 单头进水软管 | 箭牌 | 4分；不锈钢编织管；60cm | 根 | 20
YDFYsn0344 | 不锈钢下水管 | 璟觉 | 1m 外径12mm | 根 | 1
YDFYsn0345 | 不锈钢软管 | 国标 | 32 | 支 | 1
YDFYsn0346 | 玻璃棉管（贴铝箔） | 国标 | 内径48mm：1.5寸管：壁厚50mm | 米 | 20
YDFYsn0347 | PVC塑料网纹管 | 国标 | 4分；壁厚2.5mm，防爆水管 | 米 | 10
YDFYsn0348 | PVC塑料网纹管 | 国标 | 6分；壁厚3mm；防爆水管 | 米 | 10
YDFYsn0349 | PVC塑料网纹管 | 国标 | Φ45*5 | 米 | 10
YDFYsn0350 | PVC上水管 | ERA公元 | 75MM | 支 | 6
YDFYsn0351 | PVC管 | ERA公元 | DN160*4.0mm | 米 | 1
YDFYsn0352 | PVC管 | ERA公元 | DN25＊2.0mm 4米／根 | 根 | 6
YDFYsn0353 | PVC管 | ERA公元 | DN200*4.9mm | 米 | 1
YDFYsn0354 | PVC管 | ERA公元 | DN32＊2.0mm：4米／根 | 根 | 5
YDFYsn0355 | PVC管 | ERA公元 | DN75＊2.3mm：4米／根 | 根 | 15
YDFYsn0356 | PVC管 | ERA公元 | DN50＊2.0mm 4米／根 | 根 | 20
YDFYsn0357 | PVC管 | ERA公元 | DN110*3.2mm | 米 | 100
YDFYsn0358 | PVC钢丝软管 | 国标 | 内径32mm：厚度3mm：B1级 | 米 | 10
YDFYsn0359 | PVC 钢丝软管 | 国标 | 内径25mm；壁厚3mm：B1级 | 米 | 40
YDFYsn0360 | PPR管 | ERA公元 | 外径63＊8.6mm；PN2.0；灰色；冷热通用 | 米 | 1
YDFYsn0361 | PPR管 | ERA公元 | 外径40＊5.5mm；PN2.0；灰色；冷热通用 | 米 | 5
YDFYsn0362 | PPR管 | ERA公元 | 外径110＊15.1mm；PN2.0；灰色；冷热通用 | 米 | 1
YDFYsn0363 | PPR管 | ERA公元 | 外径20＊2.8mm；4分；PN2.0；白色／灰色：冷热通用：4米／根 | 根 | 10
YDFYsn0364 | PPR管 | ERA公元 | 外径75＊10.3mm；PN2.0；灰色；冷热通用 | 米 | 5
YDFYsn0365 | PPR管 | ERA公元 | 外径90＊12.3mm；PN2.0；灰色；冷热通用 | 米 | 5
YDFYsn0366 | PPR管 | ERA公元 | 外径32＊4.4mm；1寸；PN2.0；白色／灰色；冷热通用：4米／根 | 根 | 10
YDFYsn0367 | PPR管 | ERA公元 | 外径25＊3.5mm：6分；PN2.0；白色／灰色；冷热通用；4米／根 | 根 | 20
YDFYsn0368 | PPR管 | ERA公元 | 外径50＊6.9mm；PN2.0；灰色；冷热通用 | 米 | 80
YDFYsn0369 | PE保温管 | 国标 | 25 | 只 | 40
YDFYsn0370 | 橡胶法兰垫片 | 国标 | DN65：厚度5mm，PN16 | 个 | 1
YDFYsn0371 | 橡胶法兰垫片 | 国标 | DN125；厚度5mm：PN16 | 个 | 1
YDFYsn0372 | 橡胶法兰垫片 | 国标 | DN200；厚度5mm：PN16 | 个 | 1
YDFYsn0373 | 橡胶法兰垫片 | 国标 | DN80：厚度5mm；PN16 | 个 | 5
YDFYsn0374 | 橡胶法兰垫片 | 国标 | DN100；厚度5mm，PN16 | 个 | 5
YDFYsn0375 | 橡胶法兰垫片 | 国标 | DN300；厚度5mm；PN16 | 个 | 5
YDFYsn0376 | 金属缠绕垫片 | 国标 | DN80 | 个 | 1
YDFYsn0377 | 金属缠绕垫片 | 国标 | DN15 | 个 | 11
YDFYsn0378 | 金属缠绕垫片 | 国标 | DN50 | 个 | 5
YDFYsn0379 | 金属缠绕垫片 | 国标 | DN65 | 个 | 5
YDFYsn0380 | 金属缠绕垫片 | 国标 | DN32 | 个 | 10
YDFYsn0381 | 金属缠绕垫片 | 国标 | DN40 | 个 | 10
YDFYsn0382 | 金属缠绕垫片 | 国标 | D200 | 片 | 4
YDFYsn0383 | 法兰片盲板 | 国标 | 碳钢盲板：DN50 | 只 | 1
YDFYsn0384 | 法兰片盲板 | 国标 | 碳钢盲板：DN65 | 个 | 1
YDFYsn0385 | 法兰片盲板 | 国标 | 碳钢盲板：DN80 | 个 | 1
YDFYsn0386 | 法兰片盲板 | 国标 | 碳钢盲板：DN125 | 个 | 1
YDFYsn0387 | 膜片组合 | 箭牌 | ANGY201A | 个 | 20
YDFYsn0388 | 喉箍 | 国标 | 304不锈钢；91-114mm | 只 | 1
YDFYsn0389 | 喉箍 | 国标 | 304不锈钢；59-82mm | 只 | 5
YDFYsn0390 | 喉箍 | 国标 | 304不锈钢；105-127mm； | 只 | 5
YDFYsn0391 | 喉箍 | 国标 | 304不锈钢；18-32mm | 只 | 20
YDFYsn0392 | 喉箍 | 国标 | 304不锈钢；21-38mm | 只 | 20
YDFYsn0393 | 喉箍 | 国标 | 304不锈钢；16-25mm | 只 | 20
YDFYsn0394 | 喉箍 | 国标 | 304不锈钢；194-216mm | 只 | 5
YDFYsn0395 | 喉箍 | 国标 | 304不锈钢；33-57mm | 只 | 15
YDFYsn0396 | 喉箍 | 国标 | 304不锈钢；46-70mm | 只 | 15
YDFYsn0397 | 喉箍 | 国标 | 304不锈钢；72-95mm | 只 | 15
YDFYsn0398 | 喉箍 | 国标 | 304不锈钢；27-51mm | 只 | 25
YDFYsn0399 | 喉箍 | 国标 | 304不锈钢；141-165mm | 只 | 20
YDFYsn0400 | PVC抱箍 | ERA公元 | DN5O：含管卡钉 | 只 | 1
YDFYsn0401 | PVC抱箍 | ERA公元 | DN75，含管卡钉 | 只 | 1
YDFYsn0402 | PVC抱箍 | ERA公元 | DN110：含管卡钉 | 只 | 1
YDFYsn0403 | PVC抱箍 | ERA公元 | DN160；含管卡钉 | 只 | 1
YDFYsn0404 | 不锈钢抱箍 | 国标 | 柔性抱箍；DN40,1.5寸 | 只 | 1
YDFYsn0405 | 不锈钢抱箍 | 国标 | 柔性抱箍；DN125,5寸 | 只 | 5
YDFYsn0406 | 双钢丝喉箍 | 国标 | 304不锈钢；108-115＊3mm | 只 | 10
YDFYsn0407 | 沟槽卡箍 | 迈克 | DN140 | 个 | 1
YDFYsn0408 | 压力表缓冲管 | 国标 | M20 | 根 | 10
YDFYsn0409 | 压力表 | 江云 | 0~1.6MPa | 只 | 5
YDFYsn0410 | 压力表 | 上海亿川 | Y150,0~1.6MPa | 只 | 10
YDFYsn0411 | 压力表 | 上海亿川 | Y200;0~1.6MPa | 只 | 20
YDFYsn0412 | 压力表 | 富阳东方仪表 | YN-150BF;0~1.6MPa | 只 | 15
YDFYsn0413 | 压力表 | 红旗 | 0-1.6MPA | 个 | 10
YDFYsn0414 | PPR直接 | ERA公元 | D40 | 只 | 1
YDFYsn0415 | PPR直接 | ERA公元 | D63 | 只 | 1
YDFYsn0416 | PPR直接 | ERA公元 | D110 | 只 | 1
YDFYsn0417 | PPR直接 | ERA公元 | D20 | 只 | 20
YDFYsn0418 | PPR直接 | ERA公元 | D32 | 只 | 15
YDFYsn0419 | PPR直接 | ERA公元 | D75 | 只 | 5
YDFYsn0420 | PPR直接 | ERA公元 | D50 | 只 | 10
YDFYsn0421 | PPR直接 | ERA公元 | D90 | 只 | 5
YDFYsn0422 | PPR直接 | ERA公元 | D25 | 只 | 50
YDFYsn0423 | PPR由令 | 国标 | D20 | 只 | 1
YDFYsn0424 | PPR由令 | 国标 | D25 | 只 | 1
YDFYsn0425 | PPR由令 | 国标 | D32 | 只 | 1
YDFYsn0426 | PPR异径三通 | ERA公元 | 25*20 | 只 | 1
YDFYsn0427 | PPR异径三通 | ERA公元 | 32*20 | 只 | 1
YDFYsn0428 | PPR异径三通 | ERA公元 | 32*25 | 只 | 1
YDFYsn0429 | PPR异径三通 | ERA公元 | 63*25 | 只 | 1
YDFYsn0430 | PPR异径三通 | ERA公元 | 63*32 | 只 | 1
YDFYsn0431 | PPR异径内牙兰通 | ERA公元 | 75*20 | 只 | 5
YDFYsn0432 | PPR异径管套 | ERA公元 | D32*20 | 个 | 1
YDFYsn0433 | PPR异径管套 | ERA公元 | D32*25 | 只 | 1
YDFYsn0434 | PPR异径管套 | ERA公元 | D63*32 | 只 | 1
YDFYsn0435 | PPR异径管套 | ERA公元 | D63*25 | 只 | 1
YDFYsn0436 | PPR异径管套 | ERA公元 | D25*20 | 个 | 5
YDFYsn0437 | PPR异径管套 | ERA公元 | D90*75 | 只 | 1
YDFYsn0438 | PPR异径管套 | ERA公元 | D90*63 | 只 | 1
YDFYsn0439 | PPR外牙节 | ERA公元 | D63 | 只 | 1
YDFYsn0440 | PPR外螺纹三通 | ERA公元 | D20*1/2 | 只 | 1
YDFYsn0441 | PPR外螺纹三通 | ERA公元 | D25*1/2 | 只 | 1
YDFYsn0442 | PPR外螺纹三通 | ERA公元 | D32*3/4 | 只 | 1
YDFYsn0443 | PPR外螺纹三通 | ERA公元 | D32*1 | 只 | 1
YDFYsn0444 | PPR双联内螺纹三通 | ERA公元 | D25*1/2 | 只 | 1
YDFYsn0445 | PPR内牙直接 | ERA公元 | D25*1/2 | 只 | 1
YDFYsn0446 | PPR内牙直接 | ERA公元 | D32*3/4 | 只 | 1
YDFYsn0447 | PPR内牙直接 | ERA公元 | D32*1 | 只 | 1
YDFYsn0448 | PPR内牙直接 | ERA公元 | D20*1/2 | 只 | 5
YDFYsn0449 | PPR内牙三通 | ERA公元 | D25*1/2 | 只 | 1
YDFYsn0450 | PPR内牙三通 | ERA公元 | D32*1 | 只 | 1
YDFYsn0451 | PPR内牙三通 | ERA公元 | D20*1/2 | 只 | 5
YDFYsn0452 | PPR内牙三通 | ERA公元 | 32*1/2 | 只 | 6
YDFYsn0453 | PPR内螺纹活接 | ERA公元 | 20*1/2 | 只 | 1
YDFYsn0454 | PPR内螺纹活接 | ERA公元 | 25*3/4 | 个 | 1
YDFYsn0455 | PPR内螺纹活接 | ERA公元 | D50*1-1/2 | 只 | 5
YDFYsn0456 | PPR内螺纹活接 | ERA公元 | D63*2 /300 | 只 | 5
YDFYsn0457 | PPR管卡U型迫码 | ERA公元 | D32 Afmi | 只 | 10
YDFYsn0458 | PPR管卡U型迫码 | ERA公元 | D20 | 只 | 50
YDFYsn0459 | PPR管卡U型迫码 | ERA公元 | D25 | 只 | 50
YDFYsn0460 | PPR管堵 | ERA公元 | D20 | 只 | 1
YDFYsn0461 | PPR管堵 | ERA公元 | D32 | 只 | 1
YDFYsn0462 | PPR法兰连接件 | ERA公元 | D40 | 只 | 2
YDFYsn0463 | PPR法兰连接件 | ERA公元 | D50 | 只 | 2
YDFYsn0464 | PPR法兰连接件 | ERA公元 | D63 | 只 | 2
YDFYsn0465 | PPR法兰连接件 | ERA公元 | D90 | 只 | 2
YDFYsn0466 | PPR法兰连接件 | ERA公元 | D110 | 只 | 2
YDFYsn0467 | PPR法兰钢盘 | ERA公元 | D40 | 只 | 2
YDFYsn0468 | PPR法兰钢盘 | ERA公元 | D50 | 只 | 2
YDFYsn0469 | PPR法兰钢盘 | ERA公元 | D63 | 只 | 2
YDFYsn0470 | PPR法兰钢盘 | ERA公元 | D110 | 只 | 2
YDFYsn0471 | PPR法兰钢盘 | ERA公元 | D75 | 只 | 10
YDFYsn0472 | PPR法兰钢盘 | ERA公元 | D90 | 只 | 14
YDFYsn0473 | PPR等径三通 | ERA公元 | DN32 | 只 | 1
YDFYsn0474 | PPR等径三通 | ERA公元 | DN50 | 只 | 5
YDFYsn0475 | PPR等径三通 | ERA公元 | DN90 ated Ho | 只 | 5
YDFYsn0476 | PPR等径三通 | ERA公元 | DN25 | 只 | 350
YDFYsn0477 | PPR大小头 | ERA公元 | 25*20 | 只 | 2
YDFYsn0478 | PPR大小头 | ERA公元 | 32*25 | 只 | 2
YDFYsn0479 | PPR卜码 | ERA公元 | DN20 | 只 | 7
YDFYsn0480 | PPR卜码 | ERA公元 | DN32 | 只 | 5
YDFYsn0481 | PPR内螺纹活接 | ERA公元 | DN32*1 | 只 | 1
YDFYsn0482 | PPR.等径三通 | ERA公元 | DN20 | 只 | 15
YDFYsn0483 | PPR 内牙三通 | ERA公元 | D32*3/4 | 只 | 1
YDFYsn0484 | PPR 管堵 | ERA公元 | D26 | 只 | 1
YDFYsn0485 | PVC直接 | ERA公元 | DN160 | 只 | 1
YDFYsn0486 | PVC直接 | ERA公元 | DN40 | 只 | 5
YDFYsn0487 | PVC直接 | ERA公元 | DN50 | 只 | 20
YDFYsn0488 | PVC直接 | ERA公元 | DN75 | 只 | 15
YDFYsn0489 | PVC直接 | ERA公元 | DN110 | 只 | 20
YDFYsn0490 | PVC正三通 | ERA公元 | DN110 | 只 | 1
YDFYsn0491 | PVC正三通 | ERA公元 | DN160 | 只 | 1
YDFYsn0492 | PVC正三通 | ERA公元 | DN75 | 只 | 5
YDFYsn0493 | PVC正三通 | ERA公元 | DN50 | 只 | 20
YDFYsn0494 | PVC异径直接 | ERA公元 | DN110*50 | 个 | 1
YDFYsn0495 | PVC异径直接 | ERA公元 | DN160*110 | 个 | 1
YDFYsn0496 | PVC异径直接 | ERA公元 | DN63*50 | 只 | 5
YDFYsn0497 | PVC异径直接 | ERA公元 | DN110*75 | 个 | 5
YDFYsn0498 | PVC异径直接 | ERA公元 | DN50*20 | 只 | 15
YDFYsn0499 | PVC异径斜三通小 | ERA公元 | DN75*50 | 只 | 1
YDFYsn0500 | PVC异径斜三通 | ERA公元 | DN110*75 | 只 | 1
YDFYsn0501 | PVC异径斜三通 | ERA公元 | DN160*110 | 个 | 1
YDFYsn0502 | PVC外牙接 | ERA公元 | DN75 | 只 | 2
YDFYsn0503 | PVC外插清扫口 | ERA公元 | DN75 | 只 | 1
YDFYsn0504 | PVC外插清扫口 | ERA公元 | DN160 | 只 | 1
YDFYsn0505 | PVC外插清扫口 | ERA公元 | DN110 | 只 | 1
YDFYsn0506 | PVC外插清扫口 | ERA公元 | DN50 | 只 | 11
YDFYsn0507 | PVC透气帽 | ERA公元 | DN50 ated Ho | 只 | 1
YDFYsn0508 | PVC透气帽 | ERA公元 | DN75 inri | 只 | 1
YDFYsn0509 | PVC透气帽 | ERA公元 | DN160 | 只 | 1
YDFYsn0510 | PVC透气帽 | ERA公元 | DN110 | 只 | 1
YDFYsn0511 | pvc锁扣 | ERA公元 | DN20 | 只 | 13
YDFYsn0512 | PVC顺水异径三通 | ERA公元 | DN110*50 | 只 | 1
YDFYsn0513 | PVC顺水异径三通 | ERA公元 | DNI10*76 | 只 | 1
YDFYsn0514 | PVC顺水异径三通 | ERA公元 | DN160*110 | 只 | 1
YDFYsn0515 | PVC顺水异径三通 | ERA公元 | DN75*50 | 只 | 10
YDFYsn0516 | PVC顺水异径三通 | ERA公元 | DN50*20 | 只 | 15
YDFYsn0517 | PVC束节 | ERA公元 | 20 | 只 | 20
YDFYsn0518 | PVC束节 | ERA公元 | 50 | 只 | 10
YDFYsn0519 | PVC伸缩节 | ERA公元 | DN50 | 只 | 1
YDFYsn0520 | PVC伸缩节 | ERA公元 | DN75 | 只 | 1
YDFYsn0521 | PVC伸缩节 | ERA公元 | DN110 | 只 | 1
YDFYsn0522 | PVC伸缩节 | ERA公元 | 20160 | 只 | 1
YDFYsn0523 | PVC三通（110） | ERA公元 | 110等径三通 | 只 | 1
YDFYsn0524 | PVC三通 | ERA公元 | DN50 | 只 | 8
YDFYsn0525 | pvc清扫口 | ERA公元 | DN75 | 只 | 1
YDFYsn0526 | PVC门弯 | ERA公元 | DN110 | 只 | 2
YDFYsn0527 | PVC门弯 | ERA公元 | 50*45 | 只 | 12
YDFYsn0528 | pvc立检扣 | ERA公元 | DN75 | 只 | 1
YDFYsn0529 | PVC立管检查口A | ERA公元 | DN50 | 只 | 1
YDFYsn0530 | PVC立管检查口 | ERA公元 | DN110 | 只 | 1
YDFYsn0531 | PVC立管检查口 | ERA公元 | DN160 | 只 | 1
YDFYsn0532 | PVC胶水 | ERA公元 | 100g；排水胶水 | 瓶 | 5
YDFYsn0533 | PVC胶水 | ERA公元 | 250g；排水胶水 | 瓶 | 5
YDFYsn0534 | PVC胶水 | ERA公元 | 500g；排水胶水 | 瓶 | 5
YDFYsn0535 | PVC胶水 | ERA公元 | 1000g；排水胶水 | 瓶 | 10
YDFYsn0536 | PVC方雨水斗 | ERA公元 | DN110/75 | 只 | 1
YDFYsn0537 | PVC堵头 | ERA公元 | DN160 | 只 | 1
YDFYsn0538 | PVC堵头 | ERA公元 | DN50 | 只 | 5
YDFYsn0539 | PVC堵头 | ERA公元 | DN75 | 只 | 5
YDFYsn0540 | PVC堵头 | ERA公元 | DN110 | 只 | 5
YDFYsn0541 | PVC钉卡 | ERA公元 | DN110 | 只 | 25
YDFYsn0542 | PVC等径斜三通 | ERA公元 | DN75 | 只 | 1
YDFYsn0543 | PVC等径斜三通 | ERA公元 | DN160 | 只 | 1
YDFYsn0544 | PVC等径斜三通 | ERA公元 | DN50 | 只 | 5
YDFYsn0545 | PVC单承插存水弯 | ERA公元 | DN75 | 只 | 1
YDFYsn0546 | PVC单承插存水弯 | ERA公元 | DN110 | 只 | 1
YDFYsn0547 | PVC单承插存水弯 | ERA公元 | DN50 | 只 | 5
YDFYsn0548 | PVC补芯 | ERA公元 | DN75*50 01 | 只 | 1
YDFYsn0549 | PVC补芯 | ERA公元 | DN110*50 | 只 | 1
YDFYsn0550 | PVC补芯 | ERA公元 | DN110*75 | 只 | 1
YDFYsn0551 | PVC补芯 | ERA公元 | DN160*110 | 只 | 1
YDFYsn0552 | PVCII型吊卡 | ERA公元 | DN50；含底座 | 只 | 1
YDFYsn0553 | PVCII型吊卡 | ERA公元 | DN75；含底座 | 只 | 1
YDFYsn0554 | PVCII型吊卡 | ERA公元 | DN160；含底座 | 只 | 1
YDFYsn0555 | PVCII型吊卡 | ERA公元 | DN110；含底座 | 只 | 5
YDFYsn0556 | PVC，橡塑胶带 | 国标 | 保温扎带 | 卷 | 85
YDFYsn0557 | PVC S型存水弯 | ERA公元 | DN75：带检查口、不带检查口 | 只 | 1
YDFYsn0558 | PVC S型存水弯 | ERA公元 | DN110；带检查口、不带检查口 | 只 | 1
YDFYsn0559 | PVC S型存水弯 | ERA公元 | DN50：带检查口、不带检查口 | 只 | 5
YDFYsn0560 | PVC P弯 | ERA公元 | DN75；带检查口、不带检查口 | 只 | 1
YDFYsn0561 | PVC P弯 | ERA公元 | DN50；带检查口、不带检查口 | 只 | 5
YDFYsn0562 | PVC P弯 | ERA公元 | DN110；带检查口、不带检查口 | 只 | 5
YDFYsn0563 | PVC S湾 | ERA公元 | DN50 | 只 | 5
YDFYsn0564 | pvc p湾 | ERA公元 | DN50 | 只 | 30
YDFYsn0565 | PVC等径斜三通 | ERA公元 | DN110 | 只 | 1
YDFYsn0566 | 外螺纹堵头 | 国标 | 镀锌管堵；DN20；6分 | 个 | 5
YDFYsn0567 | 外螺纹堵头 | 国标 | 镀锌管堵；DN40；1.5寸 | 个 | 5
YDFYsn0568 | 外螺纹堵头 | 国标 | 304不锈钢：DN66 | 个 | 1
YDFYsn0569 | 外螺纹堵头 | 国标 | 镀锌管堵；DN15；4分 | 个 | 25
YDFYsn0570 | 外螺纹堵头 | 国标 | 304不锈钢：DN80 | 个 | 1
YDFYsn0571 | 外螺纹堵头 | 国标 | 镀锌管堵：DN50：2寸 | 个 | 5
YDFYsn0572 | 外螺纹堵头 | 国标 | 镀锌管堵；DN26；1寸 | 个 | 25
YDFYsn0573 | 外螺纹堵头 | 国标 | 镀锌管堵；DN32；1.2寸 | 个 | 26
YDFYsn0574 | 不锈钢堵头 | 国标 | 45*27*5 | 件 | 15
YDFYsn0575 | 延时龙头 | 箭牌 | AG4001 100 | 个 | 5
YDFYsn0576 | 延时龙头 | 外冈 | 2011 atet Ho | 个 | 5
YDFYsn0577 | 延时龙头 | 埃美柯 | ML6 | 套 | 7
YDFYsn0578 | 感应龙头 | 箭牌 | AG 4316 | 套 | 5
YDFYsn0579 | 单柄单控洗涤水嘴 | 埃美柯 | XL536 | 套 | 1
YDFYsn0580 | 单冷水龙头 | 埃美柯 | XL16 | 个 | 50
YDFYsn0581 | 单冷水龙头 | 外冈 | 9638；横式 | 套 | 1
YDFYsn0582 | 单冷水龙头 | 外冈 | 413；立式 | 套 | 5
YDFYsn0583 | 单冷水龙头 | 外冈 | A型洗衣机水嘴 | 个 | 25
YDFYsn0584 | 单冷水龙头 | 外冈 | 414；横式 | 套 | 30
YDFYsn0585 | 单冷面盆龙头 | 外冈 | 906B | 个 | 15
YDFYsn0586 | 单把浴缸龙头 | 外冈 | 1708A | 个 | 1
YDFYsn0587 | 单把浴缸龙头 | 外冈 | 302A；含花洒、淋浴管 | 套 | 5
YDFYsn0588 | 单把面盆龙头 | 外冈 | 1708B；含进水软管 | 套 | 5
YDFYsn0589 | 单把厨房龙头 | 外冈 | 2601C；含进水软管 | 套 | 1
YDFYsn0590 | 厨房水龙头 | 埃美柯 | XG511 | 套 | 3
YDFYsn0591 | 厨房龙头 | 外冈 | 201；含进水软管 | 套 | 5
YDFYsn0592 | 冲洗龙头 | 九牧 | S186011-2B01-4 spital Of | 个 | 5
YDFYsn0593 | 菜盆龙头 | 箭牌 | AG4510 | 只 | 3
YDFYsn0594 | 横式双把厨房龙头 | 外冈 | 9727 Mi | 个 | 1
YDFYsn0595 | 龙头（加长） | 外冈 | 15CM长 | 只 | 10
YDFYsn0596 | 龙头 | 裕豪 | HZK-30开水器适用 | 套 | 30
YDFYsn0597 | 龙头 | 海克 | FEHHB560开水器适用 | 套 | 25
YDFYsn0598 | 面盆龙头 | 外冈 | 1705B；含进水软管 | 套 | 5
YDFYsn0599 | 混合龙头 | 外冈 | 2204B | 个 | 1
YDFYsn0600 | 太阳能管密封圈 | 国标 | Φ70 | 只 | 20
YDFYsn0601 | 太阳能管防尘圈 | 国标 | Φ70mm | 个 | 1
YDFYsn0602 | 小便斗密封圈 | 国标 | DN75*DN50 | 只 | 20
YDFYsn0603 | 平面密封圈 | 箭牌 | 箭牌冲洗阀配件 | 个 | 5
YDFYsn0604 | 马桶密封圈 | 箭牌 | 法兰式 | 个 | 30
YDFYsn0605 | V型密封圈 | 箭牌 | 箭牌冲洗阀配件 | 个 | 5
YDFYsn0606 | 异径三通 | 国标 | 镀锌；40＊20 1:0 | 只 | 1
YDFYsn0607 | 异径三通 | 国标 | 镀锌；40＊32 | 只 | 1
YDFYsn0608 | 异径三通 | 国标 | 镀锌；65＊25 | 只 | 1
YDFYsn0609 | 异径三通 | 国标 | 镀锌；32＊15 | 只 | 10
YDFYsn0610 | 异径三通 | 国标 | 镀锌；80＊25 | 只 | 1
YDFYsn0611 | 哈夫节异径三通 | 国标 | 镀锌；32＊15 | 只 | 1
YDFYsn0612 | 哈夫节异径三通 | 国标 | 镀锌；25＊20 | 只 | 5
YDFYsn0613 | 哈夫节异径三通 | 国标 | 镀锌；40＊20 | 只 | 5
YDFYsn0614 | 哈夫节三通 | 国标 | DN40 | 只 | 1
YDFYsn0615 | 铜三通 | 星云见日 | 四分铜三内丝三通 | 只 | 4
YDFYsn0616 | PVG异径斜三通 | ERA公元 | DN110*50 | 只 | 1
YDFYsn0617 | 青铜过滤器 | 埃美柯 | SY11-20T；DN15；4分 | 个 | 1
YDFYsn0618 | 青铜过滤器 | 埃美柯 | SY11-20T；DN20；6分 | 个 | 1
YDFYsn0619 | 青铜过滤器 | 埃美柯 | SY11-20T；DN25；1寸 | 个 | 1
YDFYsn0620 | 青铜过滤器 | 埃美柯 | SY11-20T；DN32；1.2寸 | 个 | 1
YDFYsn0621 | 青铜过滤器 | 埃美柯 | SY11-20T；DN40；1.5寸 | 个 | 1
YDFYsn0622 | 青铜过滤器 | 埃美柯 | S111Y-20T；DN50；2寸 | 个 | 1
YDFYsn0623 | 蒸汽执行器 | 霍尼韦尔 | ML8824 24V/AC | 个 | 1
YDFYsn0624 | 蒸汽疏水器 | 斯派莎克 | DN25 | 个 | 1
YDFYsn0625 | 温度控制器 | 霍尼韦尔 | T9275A1002 | 个 | 1
YDFYsn0626 | 温度传感器 | 霍尼韦尔 | HST-PB6（NTC20K） | 个 | 4
YDFYsn0627 | 不锈钢管道修补器 | 国标 | 304不锈钢；DN50 | 个 | 5
YDFYsn0628 | 不锈钢管道修补器 | 国标 | 304不锈钢；DN32 | 个 | 15
YDFYsn0629 | 水龙头延伸器 | 国标 | 万向水嘴 | 个 | 5
YDFYsn0630 | 水槽下水器盖 | 国标 | 不锈钢；Φ91mm | 个 | 1
YDFYsn0631 | 水槽下水器 | 国标 | 304不锈钢 | 套 | 5
YDFYsn0632 | 小便感应器 | 箭牌 | AGY108-1A 505 NaT:108-2 | 套 | 5
YDFYsn0633 | 单把硬管淋浴器 | 外冈 | 98150B | 套 | 6
YDFYsn0634 | 坐便器 | 箭牌 | AB1009 | 套 | 1
YDFYsn0635 | 坐便器 | 箭牌 | AEB12607 | 套 | 1
YDFYsn0636 | 坐便器 | 箭牌 | A1116-1T | 套 | 2
YDFYsn0637 | 蹲便器 | 箭牌 | ALD515-1E | 个 | 1
YDFYsn0638 | 坐便器盖板螺丝 | 箭牌 | AB1122（M款） | 付 | 10
YDFYsn0639 | 橡胶密封垫 | 国标 | DN20；厚度5mm ated Hos | 只 | 1
YDFYsn0640 | 橡胶密封垫 | 国标 | DN25；厚度5mmAffitr | 只 | 1
YDFYsn0641 | 橡胶密封垫 | 国标 | DN20；耐高温 | 只 | 1
YDFYsn0642 | 橡胶密封垫 | 国标 | DN25；耐高温 | 只 | 1
YDFYsn0643 | 橡胶密封垫 | 国标 | DN65；厚度5mm | 只 | 10
YDFYsn0644 | 保温胶水 | 华美 | 10公斤装 | 瓶 | 1
YDFYsn0645 | 保温胶带 | 华美 | 内径22mm 厚度30mm 长0.95m | 卷 | 45
YDFYsn0646 | 保温管胶布 | 华美 | 50mm宽 10m长 | 盘 | 20
YDFYsn0647 | ABS胶水 | 固特灵 | 6005 | 瓶 | 5
YDFYsn0648 | 哈夫节 | 国标 | DN40 | 个 | 6
YDFYsn0649 | 哈夫节 | 博旗 | DN50哈夫节 | 套 | 2
YDFYsn0650 | 哈夫节 | 国标 | DN25 | 个 | 5
YDFYsn0651 | 哈夫节 | 国标 | DN32 | 个 | 5
YDFYsn0652 | 哈夫节 | 国标 | DN40：304不锈钢 | 个 | 10
YDFYsn0653 | 哈夫节 | 国标 | DN32,304不锈钢 | 个 | 16
YDFYsn0654 | 哈夫节 | 国标 | DN100 | 个 | 5
YDFYsn0655 | 哈夫节 | 国标 | DN80 | 个 | 1
YDFYsn0656 | 板式平焊法兰 | 国标 | 碳钢焊接法兰；DN15；PN10 | 个 | 2
YDFYsn0657 | 板式平焊法兰 | 国标 | 碳钢焊接法兰；DN40；PN10 | 个 | 2
YDFYsn0658 | 板式平焊法兰 | 国标 | 碳钢焊接法兰；DN80；PN10 | 个 | 2
YDFYsn0659 | 板式平焊法兰 | 国标 | 碳钢焊接法兰；DN125；PN10 | 个 | 2
YDFYsn0660 | 板式平焊法兰 | 国标 | 碳钢焊接法兰；DN150；PN10 | 个 | 2
YDFYsn0661 | 板式平焊法兰 | 国标 | 碳钢焊接法兰；DN200； PN10． 属 | 个 | 2
YDFYsn0662 | 板式平焊法兰 | 国标 | 碳钢焊接法兰；DN300；PN1O 附 | 个 | 2
YDFYsn0663 | 快速接 | 国标 | 镀锌快速接；DN15；4分 | 个 | 5
YDFYsn0664 | 快速接 | 国标 | 镀锌快速接； DN120；1寸 pital Of | 个 | 5
YDFYsn0665 | 快速接 | 国标 | 镀锌快速接；DN32；1.20opos | 个 | 5
YDFYsn0666 | 快速接 | 国标 | 镀锌快速接；DN50；2寸 | 个 | 5
YDFYsn0667 | 快速接 | 国标 | 镀锌快速接：DN206 Ynngi B | 个 | 15
YDFYsn0668 | 快速接 | 国标 | 镀锌快速接；DN40 15寸 | 个 | 10
YDFYsn0669 | 直流电眼 | 箭牌 | AGY108 | 个 | 17
YDFYsn0670 | 交流电源盒 | 箭牌 | 箭牌AGY101A | 个 | 10
YDFYsn0671 | 交流电眼 | 箭牌 | 箭牌1703 | 个 | 20
YDFYsn0672 | 电机电容 | 威乐 | CBB61;20uf | 只 | 4
YDFYsn0673 | 加湿桶 | 英维克 | 诺德曼；236 | 个 | 1
YDFYsn0674 | 加湿桶 | 英维克 | BLCT2C00W0-5 | 个 | 1
YDFYsn0675 | 加湿桶 | 英维克 | 诺德曼；834 | 个 | 3
YDFYsn0676 | 加湿桶 | 英维克 | 诺德曼；326 | 个 | 2
YDFYsn0677 | 淋浴头 | 毓能 | 4英寸不锈钢顶喷头 | 只 | 1
YDFYsn0678 | 淋浴头 | 毓能 | 9英寸不锈钢顶喷头 | 只 | 5
YDFYsn0679 | 淋浴头 | 毓能 | 10英寸不锈钢顶喷头 | 只 | 15
YDFYsn0680 | 淋浴头 | 毓能 | 8英寸不锈钢顶喷头 | 只 | 30
YDFYsn0681 | 水温度计 | 启源 | 0-100度五厘米 | 个 | 5
YDFYsn0682 | 双金属温度计 | 红旗 | WSS40120 | 套 | 1
YDFYsn0683 | 双金属温度计 | 红旗 | WSS-411 0-200℃/6分螺纹 杆长75mm | 只 | 5
YDFYsn0684 | 双金属温度计 | 红旗 | WSS-411 0-100℃/4分螺纹 杆长50mm/100mm | 只 | 40
YDFYsn0685 | 双金属温度计 | 红旗 | WSS40115 | 个 | 25
YDFYsn0686 | 不锈钢外丝 | 国标 | 25*100 | 支 | 1
YDFYsn0687 | 不锈钢外丝 | 国标 | 32*100 | 支 | 1
YDFYsn0688 | 台下盆 | 箭牌 | AP406E | 个 | 1
YDFYsn0689 | 立柱盆 | 箭牌 | AP304/901 A | 套 | 1
YDFYsn0690 | 面盆翻盖落水 | 外冈 | 面盆翻盖落水 | 个 | 15
YDFYsn0691 | 洗衣机地漏 | 国标 | 10*10cm | 套 | 1
YDFYsn0692 | 淋浴地漏 | 潜水艇 | GK50-10:10*10cm | 套 | 10
YDFYsn0693 | 防臭地漏芯 | 海立 | 硅胶：50mm | 只 | 1
YDFYsn0694 | 地漏 | 国标 | 10*10cm | 套 | 5
YDFYsn0695 | 不锈钢地漏 | 箭牌 | AF5120 | 只 | 5
YDFYsn0696 | PVG异径直接 | ERA公元 | DN75*50 | 只 | 5
YDFYsn0697 | PVG立管检查口 | ERA公元 | DN75 | 只 | 1
YDFYsn0698 | 涂塑水带 | 国标 | DN65 | 米 | 10
YDFYsn0699 | 生料带 | 卫力固 | 液态生料带；50ml | 支 | 2
YDFYsn0700 | 生料带 | 日丰 | 1810；10米／盘 | 盘 | 260
YDFYsn0701 | 尼龙扎带 | 国标 | 3*100 | 条 | 1
YDFYsn0702 | 空调扎带 | 国标 | 白色 | 卷 | 150
YDFYsn0703 | 保温管扎带 | BXLB | 50MM*20M | 卷 | 200
YDFYsn0704 | 不锈钢多级增压泵 | 威乐 | MHI403 | 台 | 1
YDFYsn0705 | 坐便器盖板 | 箭牌 | AG1176 （科AB(77-a2) | 个 | 40
YDFYsn0706 | 金属面板 | 箭牌 | 箭牌大冲感应器配件 | 个 | 5
YDFYsn0707 | 脚踏板 | 箭牌 | 箭牌冲洗阀配件；AS001DG1 | 个 | 5
YDFYsn0708 | 玻璃面板 | 箭牌 | 箭牌小便感应器配件 | 块 | 1
YDFYsn0709 | 淋浴杆 | 外冈 | 110cm | 套 | 1
YDFYsn0710 | 顶杆 | 箭牌 | 箭牌冲洗阀配件 | 个 | 15
YDFYsn0711 | 管件外螺纹加工费 | 国标 | DN15至DN40不锈钢管两端外螺纹加工；螺纹牙型、螺距和导程及旋向依据甲方需求 | 根 | 20
YDFYsn0712 | 管件外螺纹加工费 | 国标 | DN15至DN80热镀锌管两端外螺纹加工；螺纹牙型、螺距和导程及旋向依据甲方需求 | 根 | 100
YDFYsn0713 | 宝塔软管 | 国标 | 60 | 支 | 1
YDFYsn0714 | 坐便器水箱盖 | 箭牌 | AB1246 | 个 | 1
YDFYsn0715 | 小便斗挂钩 | 国标 | 2*30*130mm | 套 | 10
YDFYsn0716 | 拖把池去水 | 箭牌 | AQS7701 | 套 | 30
YDFYsn0717 | 铜外牙接 | 国标 | 25 | 只 | 7
YDFYsn0718 | 台式三联水嘴 | 希诗顿 | 实验室三联水龙头 | 个 | 1
YDFYsn0719 | 水拔 | 月斯盾 | 18*11CM | 只 | 36
YDFYsn0720 | 手持淋浴花洒 | 日丰 | RF422P：含1.5米软管、底座、淋浴喷头 | 套 | 10
YDFYsn0721 | 铰链 | 国标 | 3寸 | 付 | 6
YDFYsn0722 | 哈夫书 | 国标 | DN5O | 个 | 6
YDFYsn0723 | 高温牛油 | 安捷斯 | 1kg | 盒 | 1
YDFYsn0724 | 法兰软接 | 国标 | 100 | 只 | 2
YDFYsn0725 | 法兰盘 | 国标 | 32 | 只 | 2
YDFYsn0726 | 镀锌油令 | 国标 | 25 | 只 | 2
YDFYsn0727 | 镀锌油令 | 国标 | 50 | 只 | 2
YDFYsn0728 | 镀锌束节 | 国标 | 25 | 只 | 5
YDFYsn0729 | 镀锌螺栓 | 国标 | 12*30 | 套 | 40
YDFYsn0730 | 镀锌大小头 | 国标 | 40*20 | 只 | 2
YDFYsn0731 | 镀锌卜生 | 国标 | 80*50 | 只 | 4
YDFYsn0732 | 渡束节 | 国标 | 50 | 只 | 20
YDFYsn0733 | 大插锁销 | 国标 | 8寸 | 只 | 4
YDFYsn0734 | 冲压湾 | 不锈钢304 | 110*1.5*245mm 90° | 只 | 1
YDFYsn0735 | 保温棉 | 华美 | 3厘米厚橡塑保温棉 | ㎡ | 10
YDFYsn0736 | 保护膜 | 仓润 | 2米长自粘保护膜 | 卷 | 3
YDFYsn0737 | 医用感应龙头 | 克劳迪 | C926AHA | 套 | 1
YDFYsn0738 | 感应龙头 | 克劳迪 | C771AH | 套 | 1
YDFYsn0739 | 三角阀 | 埃美柯 | GF19 | 只 | 1
YDFYsn0740 | 单柄双控面盆龙头 | 埃美柯 | MD511 | 套 | 1
总计