# JSHCZB-202509591号

# 扬州大学附属医院

西区医院建筑外立面检测服务采购项目

公开招标文件

# 江苏汇诚投资咨询管理有限公司

2026年1月28日

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	26

第五章 评标方法及评标标准	30

第六章 投标文件格式	34

第一章 招标公告

江苏汇诚投资咨询管理有限公司（以下简称“代理机构”）受扬州大学附属医院（以下简称“采购人”）的委托，就其西区医院建筑外立面检测服务采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标单位投标。

# 一、招标项目名称及编号

项目名称：扬州大学附属医院西区医院建筑外立面检测服务采购项目

项目编号：JSHCZB-202509591号

二、招标项目简要说明及预算金额

对建筑所有外立面进行检测。包括检测外墙饰面是否存在脱落、空鼓、开裂、起鼓等缺陷；外墙玻璃面板是否有开裂，破损、松脱、渗漏迹象；外墙节点（如窗框、女儿墙、阴阳角、伸缩缝）是否存在渗水、开裂等方面问题。本次采购包括检测方案设计、相关检测设备设施供货、运输、卸货、安装调试、施工安全防护、围挡封闭、垃圾清运等。达到合同要求，同时提供两年售后服务，配合指导下一步的维修施工。

本项目预算金额：35.2万元，采购最高限价同预算金额，投标报价超过最高限价的作无效投标处理。

合同履行期限：自合同签订之日起两年。

三、申请人的资格要求：

1.符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖供应商公章）

1.2 2023年度或2024年度的财务状况报告（复印件加盖供应商公章）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（复印件加盖供应商公章）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件加盖供应商公章）

1.5参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖供应商公章）

1.6供应商信用承诺函（原件加盖供应商公章）

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.本项目的特定资格要求：投标人应具有有效期内的省级及以上建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.现场考察或召开答疑会：供应商须自行查勘现场，合理报价，所有风险供应商自行承担；

5.本项目不接受联合体投标；

6.本项目不接受进口产品投标。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在 “扬州大学附属医院网、中国招标投标公共服务平台”发布之日起5个工作日。招标文件在“扬州大学附属医院网、中国招标投标公共服务平台”上下载，投标人如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：2263852076@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：0514-89787281）。如投标单位未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。《供应商参加投标确认函》格式详见“招标文件第八章投标文件格式”。

本次采购（招标）文件报名费200元/份，递交投标文件时以现金方式缴纳，售后不退。

五、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2026年2月27日 上午9：00（北京时间）

投标文件接收结束时间：2026年2月27日 上午9：30（北京时间）

投标文件接收地点：江苏汇诚投资咨询管理有限公司开标室（扬州市邗江北路68号旺角西入口三楼）

注：投标人须由法定代表人或其授权委托人现场参加投标并递交投标文件，否则投标文件不予接收。递交投标文件时现场核查法定代表人或授权委托人身份证原件。

# 六、开标有关信息

开标时间：2026年2月27日 上午9：30（北京时间）

开标地点：江苏汇诚投资咨询管理有限公司开标室（扬州市邗江北路68号旺角西入口三楼）

# 七、本次招标联系事项

1.采购人信息

名 称：扬州大学附属医院

地 址：扬州市邗江中路368号

联系人：张老师

联系方式：0514—82099552

2.代理机构信息

名 称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地　址：扬州市邗江北路68号3楼西入口代理部一

联系人：唐磊、姚远

联系方式：0514-89787281

八、投标文件制作份数要求

投标文件纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版壹份（电子版一般应为投标文件盖章扫描件，PDF格式，U盘或光盘形式储存、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

九、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

十、其他补充事宜

1.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学附属医院网、中国招标投标公共服务平台”发布的信息或更正公告。

江苏汇诚投资咨询管理有限公司

2026年1月28日

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用JSHCZB-202509591号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购（招标）不收取文件工本费。

4.3本次采购由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费（具体计算方式详见下表）。

| 项目 类型 | 100万以下 | 100万以上 | 代理服务费最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 代理费 （单位：元） | 代理费 （折扣率） | 代理费 （单位：元） |
| 货物 | 1500元 | 15% | 8000元 |
| 服务 |  |  |  |
| 工程 |  | 15% |  |

基准费率表

| 中标（成交）金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100-500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000-1亿 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 1亿以上 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付。

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司邗江分公司

开户账号：1108020809100091782

4.4专家评审费参照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州大学附属医院网、中国招标投标公共服务平台”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告，否则所导致的所有不利后果均由投标人自行承担。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件至少应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表以及评审标准里对应的相关支撑证明材料。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或漏读，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、日常检测费用、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、运输费用及保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用、培训费用、售后及运营维护等费用，项目在指定地点、环境交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金

无

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。本采购文件所表述（指定）的“签字”是指当事人用不褪色墨水书写签名，非签字章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
  （1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
  （2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
  1）被列入失信被执行人名单；
  2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
  3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。
    对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则做出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.8关于节能环保产品要求：

27.8.1采购人采购的产品属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的品目时，无特殊原因的，应当采购清单中的产品（含强制采购和优先采购的产品）。

27.8.2《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。

27.8.3本次采购所涉及产品属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的品目时，须提供网站公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中相关产品信息的截图资料并按采购文件相关要求制作投标文件，否则投标文件将被拒绝。清单截图资料以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。

28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 异常低价投标（响应）

28.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

28.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

28.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

28.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的。

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“扬州大学附属医院网、中国招标投标公共服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑根据相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4质疑申请应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：

http://pan.baidu.com/s/1c1G12Cg

30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、签订合同

32.l中标投标单位应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则履约保证金（如有）将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标投标单位还应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标投标单位的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标投标单位也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标投标单位的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标投标单位应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金

34.1收到中标通知书后合同签订前，中标人须向采购人提交合同总价10%的履约保证金，以支票、汇票、本票保函等形式缴纳或提交。履约保证金期限为合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。履约保证金用以约束中标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

34.2履约保证金的退还：履约保证金待项目竣工验收合格后，中标人凭采购人签署的验收报告，向采购人提请办理保证金退还手续。采购人收到提请后10个工作日内以非现金形式予以退还，不计息。

34.3履约保证金不予退还的情形：合同签订前，如果乙方在规定时间内未能提交履约保证金，将被视为放弃中标资格，由此给发包人造成的损失，应予以赔偿。若发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的设备不能满足采购文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

# 政府采购合同（服务）

项目名称：扬州大学附属医院西区医院建筑外立面检测服务采购

项目编号：JSHCZB-202509591号

甲方：（买方）扬州大学附属医院

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏汇诚投资咨询管理有限公司扬州大学附属医院西区医院建筑外立面检测服务采购招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目名称：

1.2 项目服务内容：乙方根据甲方需求，提供下列施工检测：                     。

施工检测相关名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆（_______________元）人民币。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订生效后：双方认为需追加或减少与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，乙方报甲方审批后，可以按照招标采购时的单价做相应的数量调整，工作量按实结算。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1签订合同前须向甲方交纳缴纳合同金额10%的履约保证金。本合同的履约保证金：用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额， 7个工作日内甲方无息退还。

6.2收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.3约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1服务期限：自合同签订之日起贰年。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：本项目自签订合同之日起50天内完成检测。

9.2 交付方式：甲方指定方式_交钥匙工程__

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订，乙方按甲方要求检测，主要材料、设备到现场开始检测后，付合同总价款的40％；检测结束出具检测报告，付至合同总价70%；合同期满一年付至合同总价款80%，同时退还履约保证金；合同期满两年无维护服务问题付清余款。（以上均不计息）

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的设备性能、技术要求、质量标准向甲方提供施工检测；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的检测数据真实有效，在质量保证期内，乙方应对由于检测、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的检测数据在质保期内因数据问题发生偏差，乙方应负责免费复测、纠正。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴复测：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退款处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该项目的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对检测出现的数据问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 进场前，乙方提供符合采购文件及乙方响应文件要求的人员、设备清单，作为甲方初验收依据。

13.2 验收标准：按乙方响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。甲乙双方须在2个工作日内初验收，符合采购文件要求的，给予签收，初步验收不合格的，甲方有权解除合同。

十四、服务或产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 5‰  乙方支付违约金。

15.2乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日 5‰  甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.3乙方所交的项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，按乙方逾期交货处理；乙方拒绝按合同执行的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.4合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，承诺检测误差范围、漏检率与投标承诺不符或经权威部门监测提供的检测不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 5% 赔偿金。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

16.3 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、组成本合同的有关文件

19.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

19.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

19.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执贰份。

19.4以下为合同不可分割的组成部分：

（1）合同

（2）补充协议

（3）招标文件

（4）招标文件澄清、修改文件

（5）投标书和投标书附件及投标单位的承诺函

（6）中标通知书

（7）国家规定的技术标准

（8）本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

二十、当各文件中条款产生矛盾时，解释顺序如下：

20.1合同（含合同执行过程中双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件。）

20.2招标文件及答疑、修改文件

20.3投标文件、投标书附件及投标单位的承诺函

20.4国家规定的技术标准

甲方：扬州大学附属医院	     				乙方：

地址：扬州市邗江中路368号				    地址：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

联系电话：                                  联系电话：

日期：      年    月    日                  日期：      年    月    日

廉洁合作协议

甲方名称：扬州大学附属医院

乙方名称：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方举报接待部门：纪委办公室；举报电话：87907263）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十一、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执贰份。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

（或授权签约人）：                   （或授权签约人）：

经办人：                              经办人：

日期:202 年   月   日                日期：202  年   月   日

第四章 项目需求

本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

一、项目概况

1、项目名称：西区医院建筑外立面检测服务

2、扬州大学附属医院（扬州市第一人民医院）西区医院建筑作为重要的公共医疗设施，已经服役近20年，其外立面及幕墙系统的安全、耐久与完好性，直接关系到建筑的安全使用与医院形象。随着使用年限的增长，在风荷载、温度变化、雨水侵蚀、冻融循环、环境介质等长期作用下，建筑外墙及其饰面材性劣化，产生了渗漏、裂缝、空鼓、脱落等病害；幕墙系统已存在某种程度的材料老化、连接件松动、密封失效等安全隐患。医院建筑人流量大、功能复杂，且患者行动可能不便，对安全性的要求高于一般公共建筑，因此迫切需要进行系统性的专业检测与评估。为系统、科学地评估医院建筑外墙饰面、外窗及幕墙的当前技术状况，本次检测旨在：为后续的安全隐患排除、维修、改造及长期养护决策提供精准、可靠的数据支持和科学依据。全面排查外立面及幕墙系统存在的显性与隐性缺陷，特别关注不同功能区域（如门诊、病房、医技）因其使用特点可能导致的差异化问题。对建筑外立面各部分的安全、功能、耐久性进行评估，识别潜在风险点。

3、本项目预算金额：35.2万元，最高投标限价同预算金额，投标报价超过最高限价的作无效投标处理。

4、工期：本项目自签订合同之日起50天内完成检测。

5、合同履行期限：自合同签订之日起贰年。

二、检测范围

本项目为交钥匙工程，对建筑所有外立面进行检测鉴定。包括检测外墙饰面是否存在脱落、空鼓、开裂、起鼓等缺陷；外墙玻璃面板是否有开裂，破损、松脱、渗漏迹象；外墙节点（如窗框、女儿墙、阴阳角、伸缩缝）是否存在渗水、开裂等方面问题。现场检查应采用文字、照片、视频等方法记录缺陷部位、缺陷类型、缺陷严重程度，并最终出具完整检测报告，通过cad图纸标识外墙开裂位置，形态以及空鼓位置，最终出具详细的《外墙检测报告》。

本次采购包括检测方案设计、相关检测设备设施供货、运输、卸货、安装调试、施工安全防护、围挡封闭、垃圾清运等。达到合同要求，同时提供两年售后服务，配合指导下一步的维修施工。由于涉及现场检测，请投标单位自行对现场进行勘查，因勘察不到位或未勘察产生的投标误解后果由投标人自行承担。检测时需遵循检测客观性的原则，无安全缺陷的问题，不能扩大数据报告，给采购人带来不必要的后续维修费用。

各功能建筑外立面展开参考面积约为43540㎡。

三、检测依据

本次检测将严格遵循国家、行业及地方现行相关标准规范，包括但不限于：

《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344)

《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102)

《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ 133)

《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210)

《既有石材幕墙安全性鉴定标准》(T/CECS 1171-2022)

《既有建筑幕墙安全性鉴定技术标准》(SJG112-2022)

《既有建筑幕墙维护与改造工程技术标准》(DB32/T 4874-2024)

《既有玻璃幕墙检验评估技术规程》(DB37/T 5338-2025)

《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》(JGJ/T 277)

《既有建筑外立面整治设计标准》(DG/TJ08-2367-2021)

《建筑幕墙工程检测与评定标准》(DG/TJ 08-803)

《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》(JG/T 475)

《商业建筑玻璃幕墙安全性检测技术规范》(T/EJCCCSE 304-2025)

《建筑幕墙、采光顶及金属屋面工程质量验收标准》(T/CBDA 86-2025)

《Standard Guide for Conducting Inspections of Building Facades for Unsafe Conditions》(ASTM E2841-11) （本项目参考）

ASTM E3036《在现场标出外观条件的标准指南》（本项目参考）

- 检测要求

本项目建议采用（包含但不限于）无人机航拍、热成像扫描、超声波、内窥镜、盐类成份理化试验与压电陶瓷重点检测、人工检测、专家诊断法等开展不同类型损伤检测鉴定工作。为确保检测工作高效且具有针对性，需根据建筑功能、人流密度和风险等级，对不同楼栋实施差异化检测。

1.医院不同功能建筑检测重点（包含但不限于）

| 序号 | 建筑功能 | 建筑特点 | 检测策略与重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊 | 人流量巨大、出入口密集、公共空间开阔 | 重点检测：入口上方的装饰构件、雨篷的安全性，整体外墙饰面的牢固度。 关注：外窗启闭性能与密封性。 |
| 2 | 病房 | 建筑高度高、患者长期居住、安全风险大 | 重点检测：外墙粉刷饰面层、装饰构件、幕墙面板及连接系统脱落，开启窗扇的安全装置有效性、防火封堵构造的完整性、屋顶女儿墙屋盖处裂缝造成的影响。 关注：幕墙的密封性能。 |
| 3 | 医技 | 精密仪器多、环境要求高、可能存在特殊振动、特殊干扰。 | 重点检测：外立面完整性及安全性，检查变形缝构造。 关注：幕墙及外窗的密封性能。 |
| 4 | 行政后勤 | 使用功能相对简单，人流稳定 | 重点检测：墙体盐类结晶层析影响、面砖空鼓脱落、墙体微裂缝。 |

2.现场勘查实施要求

（1）编制具有针对性的《现场检测详细实施方案》，明确具体检测方法、抽样比例、重点区域及安全保障措施，并与院方沟通确认。

（2）宏观缺陷普查与三维建模：

采用无人机航拍与高清摄影，对建筑外立面进行多角度、全覆盖的影像采集。

运用红外热成像仪进行扫描，分别在日出（温度均匀）与日落（温差显著）时段进行全面比对扫描，从而识别饰面裂缝、空鼓、渗漏及热工性能异常区域。

采用人工（蜘蛛人）或吊篮等形式登高作业并配合观察、手摸、敲击等常规方法进行查勘。

结合采集数据，生成外立面高精度三维实景模型，用于缺陷定位与分析。

（3）节点专项检查（包含但不限于）：

面板与支承骨架：检查连接件的紧固状态、变形、锈蚀情况。

幕墙及外窗节点：对支撑骨架与主体结构连接、开启扇、伸缩缝、压顶、收边等关键构造节点进行局部微损检查（在条件允许且确保安全的前提下），评估其密封性、排水通畅性及结构完整性，检查需符合DB32/T 4874-2024的相关规定。

五金件与密封系统：检查执手、铰链、锁闭器等五金件是否灵活、耐用；检查密封胶条是否老化、龟裂、脱落，密封胶是否失效。

外墙饰面是否存在脱落、空鼓、开裂、起鼓等缺陷。

外墙玻璃面板是否有开裂，破损、松脱、渗漏迹象。

外墙节点（如窗框、女儿墙、阴阳角、伸缩缝）是否存在渗水、开裂。

3.数据分析与报告编制

（1）数据分析：按照检测类型对数据进行分析，根据工作进展及建筑部位，对医院建筑立面形成立面不同缺陷的分布统计图。

（2）缺陷分布图绘制：将现场检测发现的所有缺陷，按类型、严重程度进行归类，并在建筑立面图上精确标注，形成直观的《建筑外立面及幕墙缺陷分布图》。

（3）综合评估与报告撰写：综合所有检测数据，撰写并提交详尽的《检测报告》，内容应包括：项目概况、检测方法与设备、检测结果与分析、缺陷成因评估、处理建议与维护策略。报告中将针对不同功能建筑，提出差异化的后续维护和改造建议。

（4）提交结论与维护策略：给出医院外墙立面检测结论，并为后续的维修加固、保养周期提出具体、可行的技术建议。

（5）图纸文件为CAD（.dwg）格式。

4.服务要求

合规性保证：检测工作需全面遵循江苏省最新地方标准DB32/T 4874-2024的技术要求，提供由具有检测资质单位出具的检测报告。

检测报告需包括但不限于：列出问题，提供风险等级划分、维护优先级排序，并附具可视化资料（如缺陷定位图、对比分析图）。纸质报告不少于三份，电子版报告（签字盖章扫描件发送至采购人指定邮箱）。

医院运营保障：检测方案充分考虑医院24小时连续运营的特点，合理安排检测时间与区域，最大限度减少对医疗工作的影响。

后续技术支持：可提供检测后技术咨询，协助制定维修方案，为医院后勤管理提供决策支持。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名投标单位为中标候选人。

确定中标人的原则：采购人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同或者因其他原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；以此类推，直至选出合格的中标人。有效中标候选人不足三家的，本项目终止采购。

二、评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100% |
| 技术措施 （15分） | 根据投标人提供的检测鉴定方案，表述主要检测内容、详细检测流程和检测方法、数据采集方法、问题判定标准等技术措施，是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性，检测结果可验证、可追溯等，由评委在分值范围内打分。 1、外墙粉刷饰面层检测鉴定方案（3分）： （1）措施科学、严密、合理，描述详细且具有操作性的，得3分 （2）措施较合理、描述一般，得2分 （3）措施不合理或无相应方案的得0分。 2、外窗系统检测鉴定方案（3分）： （1）措施科学、严密、合理，描述详细且具有操作性的，得3分 （2）措施较合理、描述一般，得2分 （3）措施不合理或无相应方案的得0分。 3、玻璃幕墙检测鉴定方案（3分）： （1）措施科学、严密、合理，描述详细且具有操作性的，得3分 （2）措施较合理、描述一般，得2分 （3）措施不合理或无相应方案的得0分。 4、石材幕墙检测鉴定方案（3分）： （1）措施科学、严密、合理，描述详细且具有操作性的，得3分 （2）措施较合理、描述一般，得2分 （3）措施不合理或无相应方案的得0分。 5、装饰构件检测鉴定方案（3分）： （1）措施科学、严密、合理，描述详细且具有操作性的，得3分 （2）措施较合理、描述一般，得2分 （3）措施不合理或无相应方案的得0分。 |
| 实施方案 （26分） | 投标人提供实施方案，方案需针对本项目特点，有针对性措施，人员配备情况，检测方案，现场安全防护，成品保护措施，对现状的资料收集，主要实施方案方法切实可行。评委根据评标需要的实际情况，可通知投标人进行现场答辩。 1、质量保证与控制措施（根据投标人的承诺函横向比较，承诺函包含但不限于检测误差范围、数据复核机制、漏检率控制等，提供承诺函原件加盖投标人公章，格式自拟）（6分）： （1）承诺误差及漏检率小，措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性强的得6分； （2）承诺误差及漏检率较小，措施较合理、描述一般，得3分； （3）承诺误差及漏检率大，措施不合理或无相应方案的得0分。 2、工期保证与控制措施（5分）： （1）措施科学、严密、合理，描述详细且具有操作性的，得5分； （2）措施较合理、描述一般，得2分； （3）措施不合理或无相应方案的得0分。 3、施工现场安全保证和成品保护措施（5分）： （1）措施科学、严密、合理，描述详细且具有操作性，得5分； （2）措施基本合理、描述一般，得2分； （3）措施不合理或无相应方案的得0分。 4、检测出的问题成因分析及风险评估措施（5分）： （1）措施科学、严密、合理，描述详细且具有操作性，得5分； （2）措施基本合理、描述一般，得2分； （3）措施不合理或无相应方案的得0分。 5、修复方案建议（5分）： （1）建议科学、严密、合理，描述详细，得5分； （2）建议基本合理、描述一般，得2分； （3）建议不合理或无相应方案的得0分。 |
| 综合实力 （20分） | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，满分3分。 2、投标人在江苏省内的城市房屋安全鉴定单位名录中的，得2分（同时提供相关证明复印件加盖供应商公章，缺项或漏项不得分。） 3、项目团队（13分）： （1）项目负责人（6分）： 拟派项目负责人具备一级注册结构工程的得1.5分；具有一级注册建筑师得1.5分；具有建设工程质量检测上岗证的得1.5分；具有房屋安全鉴定检测专业技术人员培训证书得1.5分。（需同时提供有效证书以及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保及相关证明材料复印件加盖投标人公章，缺项或漏项不得分。） （2）技术负责人（3分）： 拟派技术负责人具有高级工程师职称的，得1.5分；具有一级注册结构工程师证书的得1.5分。（需同时提供有效证书以及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保及相关证明材料复印件加盖投标人公章，缺项或漏项不得分。） （3）拟投入项目组其他成员中（除项目负责人、技术负责人外）（4分）： 具备注册结构工程师或注册土木工程师（岩土）的，得1分；具有高级工程师职称的，得1分。具有房屋安全鉴定检测专业技术人员培训证书，有一个得0.5分，最高得2分；（人员具有多个证书，仅计算一项得分。需同时提供有效证书以及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保及相关证明材料复印件加盖投标人公章，缺项或漏项不得分。） 4、投标人提供2023年以来提供过往项目的验收报告或业主评价，明确体现对检测准确性、报告及时性、服务配合度的正面反馈，每提供1份得1分，最多得2分。（验收报告或评价需有业主单位公章，否则不予计分。）。 |
| 售后服务 （5分） | 1、根据投标人提供的验收方案移交资料清单，是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等进行评分。（3分） （1）方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性强的得3分； （2）方案较合理、描述一般，得1分； （3）方案不合理或无相应方案的得0分。 2、合同期内售后服务保障能力（2分）： 根据投标人提供的售后服务方案，是否明确对工程漏检项目或相关工程质量问题的责任倒查与追究机制，如何为下一步的项目修缮提供咨询服务等，进行评分。 （1）方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性强的得2分； （2）方案较合理、描述一般，得1分； （3）方案不合理或无相应方案的得0分。 |
| 业绩 （4分） | 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目的，每提供1个得2分，满分4分。（提供合同复印件加盖供应商公章） |

第六章 投标文件格式

（正本/副本）

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编号：

投标人名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、拟投入人员一览表

八、......

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件要求

1.符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖供应商公章）

1.2 2023年度或2024年度的财务状况报告（复印件加盖供应商公章）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（复印件加盖供应商公章）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件加盖供应商公章）

1.5参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖供应商公章）

1.6供应商信用承诺函（原件加盖供应商公章）

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

- 本项目的特定资格要求：投标人应具有有效期内的省级及以上建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》。

- 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

（四）相关格式：

1、投标函格式

致：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

根据贵方的JSHCZB-202509591号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

2、资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：	邮编：

电话：  传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出采购人采购市场。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

3、法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为采购人就JSHCZB-202509591号扬州大学附属医院西区医院建筑外立面检测服务采购项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

提供法定代表人身份证正、反面，被授权人身份证正、反面及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料，复印件加盖投标人公章。

4、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

5、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

投标人名称（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

- 开标一览表

投标人名称（公章）：

项目名称：扬州大学附属医院西区医院建筑外立面检测服务采购项目

项目编号：JSHCZB-202509591号

| 投标服务或产品名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 西区医院建筑外立面检测服务 | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

投标人：               （投标人名称、盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字）

日期：       年   月   日

填写说明：

- 开标一览表除了装订在投标文件中以外，还需要提供一份单独密封的开标一览表，单独密封的开标一览表仅是为方便唱标所用，如未提供，不构成投标文件的完整性偏离。

- 投标配置及分项报价表

| 类 别 | 检测检查具体项目 | 体 量 | 单价/元 （含税） | 总价/元 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场检测 | 外墙开裂、空鼓、脱漏等全面检查 | 43540㎡ |  |  |  |
| 现场检测 | 登高人工及安装、管理费 | 自行勘察 |  |  |  |
| 现场检测 | 搭建安全防护措施 | 自行勘察 |  |  |  |
| 数据制图 | 外立面损伤位置分布图绘制 | 43540㎡ |  |  |  |
| 评估项目 | 外立面损伤检测报告编制 | 43540㎡ |  |  |  |
| 售后服务 | 编制项目改造建议，配合修缮咨询服务 | 2年 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总价合计/元（含税） |  |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

投标人：               （投标人名称、盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字）

日期：       年   月   日

各投投标人需提供电子版文件，电子版中需额外提供一份与投标人在投标文件中针对本项目的分项报价表一致的excel格式的报价表。

五、技术参数响应及偏离表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字）：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

投标人名称（公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

八、拟投入人员一览表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字）：

九、主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

供应商参加投标确认函

江苏汇诚投资咨询管理有限公司：

本单位将参加贵公司于月日开标的采购编号为的项目的投标。本单位已在“扬州大学附属医院网、中国招标投标公共服务平台”成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年   月   日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：

1.请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮箱：2263852076@qq.com，固定电话：0514-89787281）。

2.因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。