YDFYHC2026002

扬州大学附属医院

冠状动脉分流栓、内窥镜血管采集系统公开遴选公告（二次）

（2026年1月29日）

- 项目名称：

| 序号 | 申请科室 | 产品名称 （通用名） | 性能和参数要求 | 预计年使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏大血管中心 | 冠状动脉分流栓 | 适用于冠状动脉血管手术，在吻合口处分流血液，当血液流向吻合口远端时，为血管的缝合提供一个暂时无血的手术视野。在血管最后缝合之前，将该产品取出。 冠状动脉分流栓由三部分构成：分流管、细线及标签。细线连接分流管和标签；分流管两端凸起部位为球囊，球囊胶合在分流管上，与之合为一体。X射线下可被探测到的标签上标有产品的型号规格，即球囊的外径；根据分流栓球囊外径不同分为多种型号规格。 产品性能 分流栓结构设计轻巧合理，使用方便。冠状动脉分流栓是一种连体的、不透射线的、两端导游非创伤性成型管球的硅胶管。分流管是硅胶管，两端为球囊外形，球囊胶合在分流管上，与之合为一体。细线连接分流管和标签，细线是医用白色非吸收涤纶线，标签是不可透射的医用硅胶。不可透射的标签上有产品的规格。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。 | 30 |
| 2 | 心脏大血管中心 | 内窥镜血管采集系统 | 质量稳定，操作方便，价格适中。分离器的材质为EPTFE,减少分离时的阻力，新增局部电凝止血功能，可以让医生更快速完整的取静脉血管。 | 10 |

二、项目采购要求：

欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院采购中心介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，PDF文件一份），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，同时承担相应的法律责任。

遴选要求：投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；遴选文件内容须含有但不限于下面内容，请按下列顺序装订，注明项目清单序号及名称：

1、报价一览表：所投产品名称，规格型号（规格型号须与所投产品注册证或备注凭证一致）、单价、生产厂家（品牌）、注册证号、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等。

2、企业信用承诺书（请填写附件1）

3、产品彩页、产品说明，注册证或备案凭证并附一份查询注册证时的药监部门网站截图（盖公章）。

4、产品中标平台截图，截图信息必须包含：产品编码、产品名称、注册证号、规格型号、单位、价格、品牌（必须截全）。

5、报价表，内容包含：（见附件2，可单独收费耗材的厂家必须提供27位国家码）（单独excel电子文件一份，同整体pdf文件一起发邮件）

6、供应商资质，承诺中选后提供产品授权、厂家资质（若有中间级经销单位，需提供其授权书）

7、法人给业务员的授权书，附法人和业务员的身份证复印件。

8、其他医院（以省内三甲医院为主）合同复印件或相关发票（至少3家）。

9、用户名单、采购时间及联系人（部门）。医院有权随机抽取一家医院进行调查，如发现虚假信息作无效报名处理。

10、售后服务承诺，送货及时性及响应承诺等。

11、遴选/谈判材料真实性及购销廉洁声明（见附件3）

请将上述所有文件每页加盖公司公章后，扫描制作成一份pdf文件，以产品名称+报名单位+品牌命名，发送至下述相应联系人邮箱，一份纸质版材料交至采购中心403办公室夏老师。报名资料需现场确认，若因报名材料未及时提交、未按照本清单内容递交或未现场确认，由供应商自行承担相应后果，视为自动放弃。

联系人邮箱：YDFYCGZX@126.com

报名截止时间：2026年2月5日

三、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者技术咨询、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、本项目不接受联合体投标；

五、付款方式：合同签订后，货物须送至采购方指定地点，入库6个月后付款。

六、开标相关信息：

请于院内公开遴选前十分钟带遴选文件与样品一份（密封盖章）送至现场。地点：扬州大学附属医院西区医院，具体会议室另行通知，逾期将不予接收。

遴选时间：另行通知（北京时间）

采购联系人及电话：0514-82099552 夏老师

地址：扬州市邗江中路368号扬大附院采购中心（行政楼403室）

扬州大学附属医院采购中心

2026年1月29日

附件1：

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案 记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件2：

可单独收费耗材报价单

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家（品牌） | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 单价 | 中标编码 | 医保编码 | 物价编码 | 国家20位编码 | 7位流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

非单独收费耗材报价单

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家（品牌） | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 单价 | 中标编码 | 项目收费名称 | 项目物价编码 | 项目收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试剂报价单

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家（品牌） | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 报价 | 单人份价格 | 中标编码 | 项目收费名称 | 项目物价编码 | 项目收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 收费情况：填写①备案成功编码视同中标 ②项目收费（项目收费名称、项目收费编码、收费价格） ③备注：可填不可收费、需备案、需报医保等详细情况。

- 耗材（试剂）按以下优先顺序排序：

（一）专机专用

- 有标有医保（试剂项目收费）

- 有标无医保

- 备案产品（别家医院备案成功的产品提供备案截图（含价格））

- 未中标产品（提供其他地区中标、或三甲医院开票等价格依据、承诺本地域内最低价）

（二）非专机专用

1、有标有医保（试剂项目收费）或新技术（提供新技术编号）

2、有标无医保

3、备案产品（别家医院备案成功的产品提供备案截图（含价格））

4、未中标产品（提供其他地区中标、或三甲医院开票等价格依据、承诺本地域内最低价）

附件3：院内谈判材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

扬州大学附属医院：

针对贵院此次遴选，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫健行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

公司（签章）

年  月  日