YDFYHC2026012

扬州大学附属医院

不可收费耗材一批公开遴选公告

（2026年2月3日）

- 项目名称：不可收费耗材项目清单

| 一、灭菌包装材料类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 领用科室 | 名 称 （通用名称） | 规 格 （常规规格） | 单位 | 限价 | 适用范围或性能参数 | 年使用数量 |
| 1 | 供应室 | 医用灭菌包装材料 | 100mm*200m | 卷 | 212 | 适用于压力蒸汽灭菌或环氧乙烷灭菌物品的包装，指示灭菌处理过程。 | 69 |
| 2 | 供应室 | 医用灭菌包装材料 | 200mm*200m | 卷 | 423 | 适用于压力蒸汽灭菌或环氧乙烷灭菌物品的包装，指示灭菌处理过程。 | 30 |
| 3 | 供应室 | 医用灭菌包装材料 | 150mm*200m | 卷 | 283 | 适用于压力蒸汽灭菌或环氧乙烷灭菌物品的包装，指示灭菌处理过程。 | 14 |
| 4 | 供应室 | 医用灭菌包装材料 | 250mm*200m | 卷 | 482 | 适用于压力蒸汽灭菌或环氧乙烷灭菌物品的包装，指示灭菌处理过程。 | 3 |
| 5 | 供应室、手术室 | 医用灭菌包装无纺布 | 50*50cm | 张 | 0.7 | 适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌 | 135000 |
| 6 | 供应室、手术室 | 医用灭菌包装无纺布 | 30*30cm | 张 | 0.3 | 适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌 | 40000 |
| 7 | 供应室、手术室 | 医用无纺布 | 1米 | 张 | 3.1 | 可适用于手术器械灭菌包装材料压力蒸汽、环氧乙烷和过氧化氢低温等离子等多种灭菌方式、灭菌适用性广。 | 32200 |
| 8 | 供应室、手术室 | 医用无纺布 | 1.2米*1.2米 | 张 | 3.6 | 可适用于手术器械灭菌包装材料压力蒸汽、环氧乙烷和过氧化氢低温等离子等多种灭菌方式、灭菌适用性广。 | 8200 |
| 二、清洗剂类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 领用科室 | 名 称 （通用名称） | 规 格 （常规规格） | 单位 | 限价 | 适用范围或性能参数 | 年使用数量 |
| 9 | 供应室、手术室 | 防锈润滑油 | 5升 | 瓶 | 1358.5 | 用于手术器械清洁后的润滑和防锈功能。 | 69 |
| 10 | 供应室、手术室 | 除锈剂 | 4L/桶 | 桶 | 1750 | 适用于不锈钢器械，可去除不锈钢器械上的锈蚀于色斑 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 要求 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、成分为磷酸 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、微生物污染鉴定报告 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、重金属检测报告 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、高低温检测报告 |  |
| 11 | 供应室、胃镜室、手术室 | 内镜专用多酶清洗剂 | 4L/桶 | 桶 | 1700 | 适用于各类手术器械，可复用的诊疗器械、器具、及物品的清洗，软式内镜的清洗等 | 478 |
|  |  |  |  |  |  | 要求 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、血液和细菌混合物去除：细菌去除率99.9%；ATP含量下降99.4% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、人工模拟污染物去除率96% |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、蛋白去除率95%；淀粉去除率97%；脂肪去除率50% |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、5种酶或5种酶以上，酶种类越多优先考虑 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、配比1：250-1：300之间 |  |
| 12 | 供应室、手术室 | 传统型多酶清洗剂 | 4L/桶 | 桶 | 900 | 适用于可复用的诊疗器械、器具、及物品的清洗 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 要求 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、血液和细菌混合物去除：细菌去除率99.9%，ATP含量下降99.2% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、人工模拟污染物去除率98.49% |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、蛋白去除率98.22%；淀粉去除率94.58%；脂肪去除率60.96% |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、4种酶的含量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、配比1：250-1：300之间 |  |
| 13 | 供应室、手术室 | 中性多酶清洗剂 | 2.5升 | 桶 | 310 | 用于去除手术器械及医疗用品上的蛋白质与脂类等有机污物。同样适用于软式/硬式内镜的清洗。 | 606 |
| 14 | 供应室、胃镜室、手术室 | 邻苯二甲醛消毒剂 | 4L/桶 | 桶 | 500 | 用于各类手术器械，及软式内镜高水平的消毒，适配全自动、半自动清洗消毒机。要求： | 1144 |
|  |  |  |  |  |  | 1、邻苯二甲醛含量平均值为0.5%-0.6%(w/w) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、对有害细菌杀灭报告 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、满足14天的使用天数，不限定镜子消毒的条数 |  |
| 三、棉签棉球类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 领用科室 | 名 称 （通用名称） | 规 格 （常规规格） | 单位 | 限价 | 适用范围或性能参数 | 年使用数量 |
| 15 | 妇科、健康管理中心 | 棉签 | 15cm 小头 | 支 | 0.02 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 370000 |
| 16 | 妇科 | 棉签 | 15cm 大头 | 支 | 0.02 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 350000 |
| 17 | 各病区 | 棉签 | 8cm | 包 | 17 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 5190 |
| 18 | 西八病区 | 医用棉球 | 0.2g(20粒/包) | 包 | 0.7 | 用于医疗护理中的清洁、消毒、止血和包扎等操作，适用于伤口护理、注射消毒、器械擦拭等多种场景。 | 6000 |
| 19 | 各病区 | 医用棉球 | 0.2g(10粒/包) | 包 | 0.58 | 用于医疗护理中的清洁、消毒、止血和包扎等操作，适用于伤口护理、注射消毒、器械擦拭等多种场景。 | 90000 |
| 20 | 西门诊换药室、西耳鼻咽喉-头颈外科门诊、手术室 | 医用棉球 | 0.2g灭菌 | 包 | 2.1 | 用于医疗护理中的清洁、消毒、止血和包扎等操作，适用于伤口护理、注射消毒、器械擦拭等多种场景。 | 1800 |
| 21 | 供应室 | 脱脂棉球 | 1g 非灭菌 | g | 16 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 160 |
| 22 | 供应室 | 脱脂棉球 | 0.2g 非灭菌 | g | 16 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 100 |
| 四、手套帽子类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 领用科室 | 名 称 （通用名称） | 规 格 （常规规格） | 单位 | 限价 | 适用范围或性能参数 | 年使用数量 |
| 23 | 各病区 | 灭菌橡胶外科手套 | 7.5 | 副 | 2.3 | 供临床操作时卫生防护用 | 105500 |
| 24 | 各病区 | 灭菌橡胶外科手套 | 6.5 | 副 | 2.3 | 供临床操作时卫生防护用 | 60000 |
| 25 | 介入放射科门诊 | 灭菌橡胶外科手套 | 8 | 副 | 2.3 | 供临床操作时卫生防护用 | 1200 |
| 26 | 静配中心、肌电图、手术室 | 无菌橡胶医用手套 | 无粉 6.5 | 副 | 2.8 | 用于医疗部门在外科手术及疾病治疗过程中防止医患间交叉感染。 | 17800 |
| 27 | 手术室、西十八病区 | 无菌橡胶医用手套 | 无粉 7.5 | 副 | 2.8 | 用于医疗部门在外科手术及疾病治疗过程中防止医患间交叉感染。 | 3200 |
| 28 | 东手术室 | 无菌橡胶医用手套 | 无粉 7 | 副 | 2.8 | 用于医疗部门在外科手术及疾病治疗过程中防止医患间交叉感染。 | 2000 |
| 29 | 各科室、各病区 | 医用乳胶检查手套 | M LGBCM1005 | 付 | 1.3 | 医院各种检查场合 | 130000 |
| 30 | 各科室、各病区 | 医用乳胶检查手套 | S LGBCM1004 | 付 | 1.3 | 医院各种检查场合 | 111500 |
| 31 | 各科室、各病区 | 医用乳胶检查手套 | L LGBCM1006 | 付 | 1.3 | 医院各种检查场合 | 500 |
| 32 | 各科室（病区） | 检查手套 | 6.5 | 副 | 1.3 | 用于防止医生与患者之间交叉感染 | 275000 |
| 33 | 各科室（病区） | 检查手套 | 7.5 | 副 | 1.3 | 用于防止医生与患者之间交叉感染 | 224750 |
| 34 | 各病区 | 一次性使用薄膜手套 | 薄膜手套 中号 | 袋 | 3.8 | 供临床医护人员诊疗时一般防护。 | 39400 |
| 35 | 各科室（病区） | 一次性使用医用帽子 | 中号 中 | 只 | 0.3 | 供临床普通卫生防护用 | 315000 |
| 五、消毒液类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 领用科室 | 名 称 （通用名称） | 规 格 （常规规格） | 单位 | 限价 | 适用范围或性能参数 | 年使用数量 |
| 36 | 各病区 | 聚维酮碘消毒液 | 500ml | 瓶 | 7.8 | 皮肤和黏膜消毒 | 11760 |
| 37 | 各病区 | 免洗手消毒液 | 500ml | 瓶 | 15 | 适用于手术室、重症监护室、门诊、病房等外科手消毒和卫生手消毒。 | 8736 |
| 38 | 各病区 | 碘伏消毒液 | 60ml翻盖型 | 瓶 | 1.9 | 本品适用于外科手、手术部位、注射或穿刺部位的皮肤消毒；稀释用于伤口、创面和粘膜的消毒。粘膜消毒仅限医疗卫生机构诊疗前后使用。本品是以脂肪醇聚氧乙烯醚碘为主要有效成分的消毒液，原液含有效碘4.5g/L -5.5g/L，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 | 22350 |
| 39 | 各病区 | 碘伏消毒液 | 500ml | 瓶 | 4.95 | 本品适用于外科手、手术部位、注射或穿刺部位的皮肤消毒；稀释用于伤口、创面和粘膜的消毒。粘膜消毒仅限医疗卫生机构诊疗前后使用。本品是以脂肪醇聚氧乙烯醚碘为主要有效成分的消毒液，原液含有效碘4.5g/L -5.5g/L，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 | 1590 |
| 40 | 各病区 | 皮肤消毒液 | 500ml | 瓶 | 9 | 本品适用于术前手臂、手术部位、注射或穿刺部位的皮肤消毒；卫生洗手消毒；伤口、创面和粘膜的消毒。粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。本品是以2.7g/L-3.3g/L醋酸氯己定为主要有效成分的消毒液，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、铜绿假单胞菌和致病性酵母菌。 | 4680 |
| 41 | 各病区 | 乙醇消毒液 | 60ml翻盖型 | 瓶 | 1.9 | 本品适用于皮肤消毒。本品是以64.8%-79.2%(V/V)乙醇为有效成分的皮肤消毒液，可杀灭金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和白色念珠菌。 | 11700 |
| 42 | 各病区 | 乙醇消毒液 | 500ml | 瓶 | 4.3 | 本品适用于皮肤消毒。本品是以64.8%-79.2%(V/V)乙醇为有效成分的皮肤消毒液，可杀灭金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和白色念珠菌。 | 2070 |
| 43 | 各病区 | 75%酒精 | 2.5L | 桶 | 20 | 适用于完整皮肤、普通物体表面消毒和医疗器械中水平消毒 | 1720 |
| 44 | 各门诊、各病区 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 4.44 | 适用于完整皮肤、普通物体表面消毒和医疗器械中水平消毒 | 1800 |
| 45 | 健康管理中心、消化内镜中心 | 95%酒精 | 2.5L | 桶 | 20 | 用于完整皮肤、一般物体表面消毒 | 34 |
| 46 | 口腔科门诊、针灸科门诊 | 95%乙醇 | AR500ML | 瓶 | 11 | 用于完整皮肤、一般物体表面消毒 | 18 |
| 47 | 健康管理中心 | 95%乙醇 | AR5L | 桶 | 87 | 用于完整皮肤、一般物体表面消毒 | 5 |
| 48 | 耳鼻咽喉-头颈外科门诊 | 器械消毒液 | 3L | 桶 | 219.9 | 用于医疗器械、内窥镜的灭菌消毒 | 48 |
| 49 | 手术室 | 手消毒液 | 1L | 桶 | 40 | 适用于卫生手消毒、外科手消毒 | 696 |
| 50 | 手术室 | 手消毒液 | 1L | 桶 | 40 | 适用于卫生手消毒、外科手消毒 | 312 |
| 六、纱布类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 领用科室 | 名 称 （通用名称） | 规 格 （常规规格） | 单位 | 限价 | 适用范围或性能参数 | 年使用数量 |
| 51 | 各病区 | 纱布绷带 | 8cm x600cm | 只 | 1.3 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 25200 |
| 52 | 各病区 | 纱布绷带 | 6cm x600cm | 只 | 1 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 1400 |
| 53 | 供应室、手术室 | 纱布手术巾 | 5cm x25cm-8层 | 条 | 0.85 | 用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织。 | 112500 |
| 54 | 供应室、手术室 | 纱布手术巾 | 35cm x35cm-2层 | 条 | 1.05 | 用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织。 | 98750 |
| 55 | 供应室、手术室 | 纱布手术巾 | 35cm 35cm-1层 | 条 | 0.73 | 用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织。 | 86000 |
| 56 | 供应室、手术室 | 纱布手术巾 | 5cm x25cm-4层 | 条 | 0.53 | 用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织。 | 18000 |
| 57 | 供应室、手术室 | 纱布手术巾 | 45cm x45cm-4层 | 条 | 2.8 | 用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织。 | 4400 |
| 58 | 各病区 | 脱脂纱布片 | 7cm x7cm-12层 5片 | 片 | 0.175 | 医用敷料 | 1175000 |
| 59 | 各病区 | 脱脂纱布片 | 7xm x7xm-12层 | 片 | 0.15 | 医用敷料 | 360000 |
| 60 | 各病区 | 医用脱脂纱布 | 1000克 | 公斤 | 45.5 | 医用敷料 | 540 |
| 七、输液器类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 领用科室 | 名 称 （通用名称） | 规 格 （常规规格） | 单位 | 限价 | 适用范围或性能参数 | 年使用数量 |
| 61 | 输液室、各病区 | 一次性使用输液器 带针 | IS-G-C1 0.55 | 支 | 0.76 | 临床静脉输注药液。 | 460000 |
| 62 | 输液室、各病区 | 一次性使用输液器 带针 | IS-G-C1 0.7 | 支 | 0.76 | 临床静脉输注药液。 | 340000 |
| 八、其他类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 领用科室 | 名 称 （通用名称） | 规 格 （常规规格） | 单位 | 限价 | 适用范围或性能参数 | 年使用数量 |
| 63 | 供应室、各病区 | 医用输液贴 | WY4* 7.5*4.5CM | 片 | 0.09 | 用于临床输液、输血时保护输液输血针孔，辅助固定输液针、输血针。 | 936000 |
| 64 | 各病区 | 医用外科口罩 | 长方形松紧式 | 个 | 0.38 | 用于由临床医务人员在有创操作过程中所佩戴的，为接受处理的患者及实施有创操作的医务人员提供防护，阻止血液、体液和飞溅物传播。 | 1152000 |
| 65 | 供应室、各病区 | 医用棉垫 | 15X18 | 块 | 1.8 | 供临床护创，吸湿用。 | 44000 |
| 66 | 供应室、手术室、各病区 | 医用棉垫 | 34X34 | 块 | 3.4 | 供临床护创，吸湿用。 | 8400 |
| 67 | 各门诊及ICU | 医疗表面湿巾 | 20×20cm | 包 | 12 | 适用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的清洁杀菌。 | 4488 |
| 68 | 健康管理中心 | 鼻镜 | / | 把 | 1.1 | 鼻镜供临床供患者鼻腔检查时使用 | 101500 |

二、项目采购要求：

欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院采购中心介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，PDF文件一份），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，同时承担相应的法律责任。

遴选要求：投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；遴选文件内容须含有但不限于下面内容，请按下列顺序装订，注明项目清单序号及名称：

1、报价一览表：所投产品名称，规格型号（规格型号须与所投产品注册证或备注凭证一致）、单价、生产厂家（品牌）、注册证号、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等。

2、企业信用承诺书（请填写附件1）

3、产品彩页、产品说明，注册证或备案凭证并附一份查询注册证时的药监部门网站截图（盖公章）（如有）；消毒产品须提供《消毒产品生产企业卫生许可证》《消毒产品卫生安全评价报告》、备案凭证、以及检测报告等。

4、产品中标平台截图，截图信息必须包含：产品编码、产品名称、注册证号、规格型号、单位、价格、品牌（如有必须截全）。

5、报价表，内容包含：（见附件2）（单独excel电子文件一份，同整体pdf文件一起发邮件）

6、供应商资质，承诺中选后提供产品授权、厂家资质（若有中间级经销单位，需提供其授权书）

7、法人给业务员的授权书，附法人和业务员的身份证复印件。

8、其他医院（以省内三甲医院为主）合同复印件或相关发票（至少3家）。

9、用户名单、采购时间及联系人（部门）。医院有权随机抽取一家医院进行调查，如发现虚假信息作无效报名处理。

10、售后服务承诺，送货及时性及响应承诺等。

11、遴选/谈判材料真实性及购销廉洁声明（见附件3）

请将上述所有文件每页加盖公司公章后，扫描制作成一份pdf文件，以产品名称+报名单位+品牌命名，发送至下述相应联系人邮箱，一份纸质版材料交至采购中心403办公室夏老师。报名资料需现场确认，若因报名材料未及时提交、未按照本清单内容递交或未现场确认，由供应商自行承担相应后果，视为自动放弃。

联系人邮箱：YDFYCGZX@126.com

报名截止时间：2026年2月10日

三、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者技术咨询、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、本项目不接受联合体投标；

五、付款方式：合同签订后，货物须送至采购方指定地点，入库6个月后付款。

六、开标相关信息：

请于院内公开遴选前十分钟带遴选文件与样品一份（密封盖章）送至现场。地点：扬州大学附属医院西区医院，具体会议室另行通知，逾期将不予接收。

遴选时间：另行通知（北京时间）

采购联系人及电话：0514-82099552 夏老师

地址：扬州市邗江中路368号扬大附院采购中心（行政楼403室）

扬州大学附属医院采购中心

2026年2月3日

附件1：

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案 记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件2：

非单独收费耗材报价单

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家（品牌） | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 单价 | 中标编码（如有） | 国家医保部门（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

消毒产品报价单

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家（品牌） | 规格型号 | 单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 收费情况：填写①备案成功编码视同中标 ②项目收费（项目收费名称、项目收费编码、收费价格） ③备注：可填不可收费、需备案、需报医保等详细情况。

- 耗材（试剂）按以下优先顺序排序：

1、有标有医保（试剂项目收费）或新技术（提供新技术编号）

2、有标无医保

3、备案产品（别家医院备案成功的产品提供备案截图（含价格））

4、未中标产品（提供其他地区中标、或三甲医院开票等价格依据、承诺本地域内最低价）

附件3：院内谈判材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

扬州大学附属医院：

针对贵院此次遴选，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂、消毒产品。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫健行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

公司（签章）

年  月  日