| 扬州大学附属医院东区一键报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查区城 | 声音 | 图像 | 链接 | 按键 | 故障情况 | 修复情况 | 修复时间 |
| 1号楼一楼抢救室报警 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼一楼急诊室1报警 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼一楼急诊室2报警 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼一楼急诊室3报警 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼一楼急诊室4报警 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼一楼急诊室5报警 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼一楼急诊室6报警 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼一楼急诊室7报警 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼一楼门诊-站式报警 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼一楼抽血处报警 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼一楼急诊输液室报警 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼一楼急诊分诊台报警 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼二楼门诊内科分诊台 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼门诊2FC区分诊台 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 1号楼门诊2FD区分诊台 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼门诊3FB区分诊台 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼门诊3FC区分诊台 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼门诊3FD区分诊台 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼门诊3FE区分诊台 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼门诊4FA区分诊台 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼门诊4FB区分诊台 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼门诊4FD区分诊台 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼门诊4FC区分诊台 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼门诊5F口腔科分诊台 |  |  |  |  | 一切正常 |  |  |
| 1号楼双电梯西报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 1号楼双电梯东报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 1号楼西电梯报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 1号楼一楼母婴室报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼西货梯报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼南电梯报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼北电梯报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼一楼大厅报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼一楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼一楼收费处报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼二楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼三楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼四楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼五楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼六楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼七楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼八楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼九楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 2号楼十楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 4号楼电梯报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 4号楼二楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 4号楼三楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 4号楼四楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 4号楼五楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 4号楼六楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 5号楼电梯报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 6号楼东电梯报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 6号楼西电梯报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 6号楼1楼护士站 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 7号楼南电梯报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 7号楼北电梯报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 7号楼一楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 7号楼二楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 7号楼三楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 7号楼四楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 7号楼五楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |
| 7号楼六楼护士站报警 |  |  |  |  | 实时正常、回放无 |  |  |