扬州大学附属医院（西区二期、东区一期）

智慧消防需求调研

一、调研背景

- 扬州大学附属医院已完成智慧消防安全管理平台一期建设，实现西院区消防主机接入、消防给水系统监测等基础功能。为落实国家、省、市关于安全生产和消防工作的相关要求，推进安全生产“六化”建设，拟开展平台二期（西区科教楼、管网压力及厨自灭、消防信号接入）建设，需通过调研明确建设落地的各项关键信息，保障二期建设与一期系统无缝衔接、功能适配医院消防安全管理实际需求。

- 扬州大学附属医院东区建设智慧消防系统平台（一期）与西区现有平台联网、功能与西区功能要求一致。

二、调研目标

1. 核实科教楼、西院区室外管网等二期建设区域的消防设施现状，明确设备对接、改造的实际条件。

2. 调研一期平台运行中的问题与优化建议，确保二期功能拓展与现有系统兼容且互补。

3. 确认厨房自动灭火装置、自来水市政管网监测设备等硬件的现场安装、布线及施工可行性。

4. 二期建设的技术标准、施工规范及验收要求，需符合国家、省及扬州市消防相关规定。

5.提供二期项目的完整预算。

6、提供东区一期项目的完整预算。

三、调研对象

1. 设备及技术方：智慧消防平台建设服务商、硬件（液位/压力传感器、厨房自灭装置等）供应商、消防系统集成技术团队。

四、硬件与技术对接调研

1. 硬件设备调研：液位传感器、压力传感器等监测设备的适配性（是否支持ModbusTCP协议）；厨房自动灭火装置的型号、灭火效率、质保及售后维护服务；硬件设备的安装尺寸、环境适配要求（如厨房高温、潮湿环境）。

2. 技术对接调研：一期平台的软件架构、数据接口开放情况，二期软件开发与既有系统的对接方案；消防规约与协议开发的技术难点，2.5D模型创建所需的科教楼建筑图纸精度要求；管网压力监测模块的实时数据传输、异常预警阈值设置的技术实现方式。

3. 施工技术调研：西区科教楼及东区室外管网压力监测设备的安装工艺、防水防护要求；消防点位布线、设备加装的施工规范；厨房自灭装置与现有消防系统的联动接线技术要点。

各单位需以详细品牌、功能说明等清单形式报送！

（可以报新建智慧消防平台但是要利旧现有平台硬件，功能要求同上）