扬州大学附属医院西区病房改造提升项目初步设计

控制价调研

一、项目概况

根据国卫办规划函[2024]353号关于印发医院病房改造提升技术指南（试行）的通知、扬卫规划[2025]3号关于印发《扬州市医院病房改造提升行动方案（2024-2028年）》的通知等相关文件精神。本次建设的扬州大学附属医院西区病房改造提升项目，主要建设内容为旧楼改造提升更新工程，拟打造高质量住院病房楼。应结合服务人群需求，从卫生间、助力设备、移乘设备、家具、标识等设备配置，及墙、地面材料、照明方式、色彩等选择方面充分考虑适儿化、适老化、全龄友好要求，适应儿童、老年人、残疾人等重点人群的需要。改造提升项目应根据医疗服务特点、感染控制要求和实际条件，合理布局各功能区、组织人流、物流流线。改造提升项目应结合使用者需要和实际条件，设置患者、家属及医护人员自助服务、休息、等候及餐饮等服务空间，设置轮椅存放、手机充电等系列便民设施。

1.项目名称：扬州大学附属医院西区病房改造提升项目初步设计

2.项目建设目标和任务概述：为改善住院环境，提升医疗服务水平，医院拟对住院病房楼基础设施进行更新改造。项目主要任务包括改善病房环境，提高患者就医体验，优化医疗资源配置，提升医院整体运营效率。通过改造提升，使医院病房设施更加现代化、人性化，满足患者日益增长的医疗需求，为医院的长远发展奠定坚实基础。

3.建设地点：本次改造建筑位于江苏省扬州市邗江区邗江中路368号扬州大学附属医院(西区医院)病房楼。

4.建设期：预计60个月

5.项目总投资：约17400万元，由当地政府、建设单位自筹、中央财政预算申请、地方配套以及上级支持。

6.主要内容：原建筑为混凝土框架结构，地下一层，地上二十二层（局部25）层，综合病房楼建筑面积53600平方米，其中（各个病区分布及病区需求，详见附件病房改造提升项目各楼层分布一览表、意见征集汇总清单作为设计参考）病房面积约为33840平方米，床位数约1060张（含血透、ICU病房），按照（江苏省指南）规范进行改造提升。更新内容主要专业包括装饰更新、给排水、电气、暖通、智能化、智能物流、病房电梯、医用气体系统、弱电网络系统、安防系统、热水系统、核医学、ICU、血透室、手术室等布局优化调整。

7.设计范围：西区病房楼外立面更新、地下1层至地上24层内装装饰、医疗工艺改造、地下一层至地上二十二层结构（不含结构加固）、电气、工艺设计、电控、通风、智能化、室内外给排水、消防、照明、强弱电系统设施、电梯、物流、智慧医疗等与本工程相关的所有初步设计。

8.结算方式：固定总价

9.付款方式

设计人完成初步设计（含概算编制），经甲方认可后，发包人向设计人支付至合同价的50%；设计文件通过政府审批后，发包人向设计人支付至合同价的85%；完成施工图设计交底后，发包人向设计人支付剩余设计费。支付时设计人需提供按合同约定增值税率的等额增值税专用发票。

设计人应无条件根据发包人要求分期出具相应成果，发包人将按上述付款进度分期支付各期费用。

10.履约验收

采购人根据相关国家标准和行业标准的有关规定、招标文件、中标人的投标文件、双方签订的合同文件及其附件对中标人提交的设计成果进行验收。中标人提交的所有成果符合验收要求，最终获得验收报告和主管部门对项目初步设计及估算编制内容的审批正式文件，则验收通过。

二、资格要求：

须具有行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程）甲级设计资质或工程设计综合甲级资质。

三、服务要求

1.招标范围

扬州大学附属医院西区病房改造提升项目方案设计、方案深化、初步设计（根据业主需求提供相应效果图）、初步设计概算编制及调整、以及后续施工阶段的设计配合服务等所有与设计相关的工作。组织召开专家评审会且确保相关设计文件通过评审（专家评审费由设计单位支付）；协助招标人完成与设计文件相关的报批和审批工作；实施期间技术交底；参与隐蔽工程验收工作；设计修改、变更等施工配合以及竣工验收配合工作；与本项目设计有关的其他事宜等。包括但不限于以下内容：建筑、结构复核（不含结构加固）、给排水、纯净水机房、电气（含高配）、暖通、各级流线分析、典型房间设计、钢结构、室内精装修（-1F至5F）、外立面装修及幕墙、节能、装配式、智能化、标牌标识导向系统、电梯工程、外立面亮化、气体灭火及项目需要的其他专项设计及项目需要的其他改造内容。

2.设计依据

1.《综合医院建设标准》（建标110-2021）；

2.《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）2024年版；

3.《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

4.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

5.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

6.《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

7.《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

8.《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）；

9.《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）

10.《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

11.《医疗废物分类目录》（2021年版）；

12.《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）；

13.《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）；

14.《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）；

15.相关基础资料及国家、省、市现行的相关法律、法规、规范、标准；

16.本项目用地地块平面位置图(工程项目测绘成果)；

17.各有关专业现行规范、规程、规定等；

18.本招标文件提供的使用功能说明及技术要求；

19.其他相关标准及规范。

3.设计及服务阶段

3.1方案设计阶段

（1）与采购人充分沟通，深入研究项目基础资料，对设计方案提出科学合理的优化深化思路；

（2）完成方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助采购人进行报批工作（如需要）；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

3.2初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、装修、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；编制初步设计工程概算书，概算符合现行的概算计算规则，总投资控制在估算以内；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸和概算，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.3施工配合阶段

配合、协助采购人处理施工过程中工的相关问题及手续。

三、建筑设计目标与要求

1.按照医院需求编制任务书，编制各楼层功能设置情况。

2.病房改造遵循“分期分步、渐进实施”原则，优先处 理已发现的隐患与问题，最大限度减少对医院正常运营的冲击。

3.在医疗布局上要做到动静分区、医患分道、洁污分流、集分结合、流程便捷的科学布局，以有利于医疗、有利于保障、有利于安全。在建筑布局方面要做到最大程度的资源共享、减少人流、物流对患者的影响。应充分体现方便适用的原则，各医疗区既相对独立，又相互联系。平常时期能相互连通，非常时期能做到区域隔离，最大程度的方便医院运行和患者就医。

4.总体设计应因地制宜，功能分区明确合理又有机联系、布局紧凑、交通便捷、管理方便。人流、车流、物流流程清晰、组织合理，应洁污分流、医患分道、互不交叉感染。充分考虑方便病人，以病人为中心，为病人创造安静、舒适的内、外环境，并考虑残疾人无障碍设计。

5.在“患者与服务对象至上”的宗旨下突破常规，对传统医疗模式及流程进行全方位的革新。设计应大胆构思、合理构想。充分采用新技术、新材料，并在建筑、结构、设备各专业的设计中充分体现出较高的性价比。

6.突出人性化为设计亮点。体现以人为本，指示醒目，方便快捷、舒适候诊、充满医学人文关怀。医院各项设施的建设应坚持以人为本、以患者为中心的原则。设计尽可能创造病人舒适的就诊和住院条件。同时，要注重医疗人员的工作条件，使其能够在良好的环境中为病人提供优质服务。

7.绿色节能的设计。采用多种措施，营造高度舒适、环保、可持续的医院建筑。最大可能的利用各种节能、环保措施，减少医院的运营费用和成本。保证医院安全、节能、有效、低成本运行。

四、建筑设备要求

建筑设备工程包括给排水、消防系统工程、通风空调工程、电气工程、电梯及物流系统工程、室外泛光照明及智能化设计等分部工程。

1.给排水

给排水设计应遵循国家相关的设计规程、规范。

2.采暖和通风

采暖和通风设计应遵循国家相关的设计规程、规范，结合医院各功能区域的使用要求合理选型。设计单位应就空调系统选型、节能方案进行专项设计并论证。

3.电气设计

电气设计应遵循国家相关的设计规程、规范。建议变压器选用低噪声、新型节能环保型产品。高低压配电柜宜采用新型环保型柜体，建议选择带通讯端口的电表，接入到后勤一体化运维平台智能抄表。考虑双回路电源设计的配套。

4.电梯及物流系统工程

电梯宜采用技术性能较好、可靠性较高的、先进的进口变频节能电梯。院内各部电梯均需提供指标参数说明，所有电梯应有限速装置，客梯需设置高速电梯。院内临近电梯需采用电脑联动控制，提高运行效率。设计需考虑增加物流专用电梯。

5.泛光照明

医院泛光照明设计需实现与周边类型建筑的融合，通过整体建筑物立面的照明，体现建筑对城市天际线的意义。强调顶部空间的表现。灯光以舒适性和丰富性为目标，营造出温馨而舒适的氛围，同时避免光污染及炫光问题。需考虑用电负荷及回路与院内电气系统的设计对接配合。

6.智能化设计

建筑智能化是医院实现各项智慧医疗、远程诊疗、设备控制等功能的重要专业工程，是后期与智慧医疗、远程诊疗等软件系统对接、实现的基本保证。此外，设计单位应充分考虑5G技术的发展，预留5G基站位置以及预留相关医疗领域应用场景接口。医院智能化系统设计应遵循实用性、整体性、前瞻性、兼容性和开放性，主要包括网络通讯系统、综合安保系统、多媒体音视频系统、医疗专用系统、楼宇智能化控制系统和机房六部分。具有可升级的灵活性。

五、质量要求

投标人提交的成果必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求及招标人相关规定。确保成果文件通过相关审查，符合招标人提供的设计任务书要求，满足初步设计要求深度，配合组织专家论证，并确保各类审图及时顺利通过。

六、服务周期要求

设计周期：75个日历天【合同签订后30个日历天内，完成编制设计初步方案；同时编制总体设计大纲；初步方案确认通过后45个日历天内完成初步设计报批稿（含概算编制）】

设计服务期限：中标通知书签发起至项目取得竣工验收合格证书止。

七、设计成果文件要求（包含但不限于）

1.设计图纸：包括但不限于说明文件、总体概念设计布局图、区位分析图、现状分析图、竖向分析图，效果图等。工程图纸需提供CAD（.dwg）格式文件。

2.设计效果图：必须能够反映设计构思，提供如反映建筑环境设计及周边真实情况（设计单位认为有必要增加其他图纸）。

3.纸质设计文本：三套。

4.电子档设计文本：（U盘）。

八、限额设计要求

最终投资（设计限额）按照批准的实施方案和采购人认定的设计内容为准。为此，各投标单位在方案设计、工艺、设备、材料选型上要充分考虑限额设计这一特点，确保限额设计的实施。

九、报价要求

本项目投标报价应包括投标人为完成本项目规定工作所需要的全部费用，包括设计、咨询、人员工资、成本、税金、利润等，并考虑了应由中标人承担的义务、责任和风险所发生的一切与履行合同有关的费用。

投标人全称（加盖公章）：

| 名称 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 扬州大学附属医院西区病房改造提升项目初步设计 | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 | 报价应包括招标文件所规定的设计范围的全部内容。 |

附件：病房改造提升项目各楼层分布一览表、意见征集汇总清单（供参考）

（一）病房改造提升项目各楼层分布一览表

| 序号 | 楼层 | 病区 | 现状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专科设置 | 床位（张） | 病房房间 |
| 1 | 地下 |  | 停车场及配电空间消防设施、中央空调机组、核医学 |  |  |
| 2 | 一层 |  | 血液透析中心、消毒供应室中心、 静脉配置中心 | 60 |  |
| 3 | 二层 |  | 健康管理中心 |  |  |
| 4 | 三层 |  | ICU、中心手术室 | 29 | 重症ICU 病房总数12间，其中单人间7间、六人间1间、四人间4间 中心手术室 手术间16间，其中百级层流2间，万级层流14间。 |
| 5 | 四层 |  | 康复大厅、生物样本库、手术室生活办公区、设备层 |  |  |
| 6 | 五层 | 五病区 | 产科、产房、妇科 | 57 | 病房总数26间，其中单人间5间，二人间8间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 7 | 六层 | 六病区 | 胸外科、介入科 | 51 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 8 | 七层 | 七病区 | 心脏大血管、血管外科、儿科 | 45 | 病房总数19间，其中二人间6间，三人间13间，监护室3床位。 |
| 9 | 八层 | 八病区 | 眼科、耳鼻咽喉—头颈外科 | 48 | 病房总数19间，其中二人间6间，三人间12间，监护室0床位。 |
| 10 | 九层 | 九病区 | 普外甲乳、肝胆外科 | 51 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 11 | 十层 | 十病区 | 胃肠外科、烧伤外科 | 51 | 病房总数19间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 12 | 十一层 | 十一病区 | 烧伤外科、泌尿外科 | 57 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 13 | 十二层 | 十二病区 | 京沪高级医学中心 | 19 | 病房总数19间，其中单人间19间，二人间0间，三人间0间，监护室0床位。 |
| 14 | 十三层 | 十五病区 | 骨科 | 57 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 15 | 十四层 | 十六病区 | 骨科、创伤中心 | 52 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 16 | 十五层 | 十七病区 | 风湿免疫科、肾脏内科、血液内科 | 52 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 17 | 十六层 | 十八病区 | 神经外科、口腔科、疼痛科、 日间手术中心、中医科 | 59 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 18 | 十七层 | 十九病区 | 神经内科、内分泌科 | 57 | 病房总数21间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 19 | 十八层 | 二十病区 | 心内科、CCU | 54 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室7床位。 |
| 20 | 十九层 | 二十一病区 | 呼吸与危重症医学科 | 54 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 21 | 二十层 | 二十二病区 | 消化内科 | 54 | 病房总数20间，其中二人间4间，三人间14间，监护室4床位。 |
| 22 | 二十一层 | 二十三病区 | 肿瘤科 | 45 | 病房总数19间，其中二人间2间，三人间17间，监护室6床位。 |
| 23 | 二十二层 | 二十四病区 | 日间病房、肿瘤科 | 99 | 病房总数17间，其中二人间3间，三人间13间，监护室0床位。 |
| 24 | 一层 | 二十七病区 | 急诊抢救监护 | 7 | 病房总数9间，其中单人间1间，二人间9间，三人间0间，监护室0床位。 |
| 25 | 二十三层 |  | 护理示教室及综合档案室 |  |  |
| 26 | 二十四层 |  | 电梯机房 |  |  |
| 27 | 二十五层 |  | 生活热水交换器机房 |  |  |
| 28 | 二十六层 |  | 生活水箱及消防水箱 |  |  |

（二）意见征集汇总清单

为贯彻落实《医院病房改造提升行动方案（2024-2028）的通知》文件精神，进一步提升我院住院医疗服务品质，持续改善就医体验，拟对西区医院病房楼布局进行全面优化与升级，现征集各临床科室对病房改造提升需求，以确保改造工作精准对接临床实际，务求实效。

成人综合病区：

1.病区墙面、地面、门窗整修

2.增加设置双人间或单间

3.各病区监护室统一布局、配套患者储物柜

4.处置室与治疗室相邻，治疗室扩大，垃圾可以直接投入处置室垃圾桶

5.治疗带增加床头灯的功能；病房插头分医用/患者及家属用

6.病房老旧床及床头柜全部更换

7.物流：急诊药房到各病区的物流通路

8.病区药物冰箱改为医用冰箱

9.病区走廊设置固定电源插口，可供加床患者及移动护理车使用。

10.医护办公室统一规划布局桌椅及文件柜、按专科比例分配电脑

11.工勤人员单独区域管理/住院患者大件物品存储间/后勤物资存放处

12.配餐间设置扫码使用的冰箱，放置患者食物，可计时，超过时间未动的的报警处理

13.陪护椅晚夜间扫码开锁付费使用。

14.病区直接办理出院，清单自助机打印。

15.床头卡、一览表换成电子版，病区动态及电子系统评分结束，床头安全标识自动更新

16.移动式监护中控系统及血糖监测系统接入病历系统，可以直接导入

17.增加网线接头，可接移动监护传输至中央站

18.将患者床帘改成全包围式的，保护患者隐私

19.配套加床储物设施及空间、设置配套插座

20.设置患者晾晒衣服的区域。

21.换药室增加隔帘。

22.病区覆盖无线网，方便患者及家属使用。

23.病房门可用静音门吸与闭门器：避免刮风或开关门时的巨响。

24.护士站设置可扫码取用的充电宝，方便患者及家属使用。

25.呼吸科每个病房设备带增加一个氧气接口。

26.病区所有氧气接口和负压吸引接口统一标准，可以通用

27.监护室设备带接口位置降低和病房一致，配两个氧气接口；增加固定注射泵的架子

28.床头增加放置患者口服药和标本的筐子

29.优化治疗室布局；增加肠内营养液存放专用区

30.病房卫生间的门朝外开，卫生间增加适老化设施

31.病房柜子改变布局，增加分层

32.更衣室增加通风设施

33.优化盥洗间布局

33.病房两头的离护士站较远的病房可调整作为医护人员休息室、患者活动室、主任办公室、医生办公室，更衣室等等，两头的病房调整可放在目前医生办公室、主任办公室、医护休息室区域，使患者病房尽可能靠近护士站，方便临床救治和病情观察。

34.检查并升级护士站与病房的电话系统，实现患者与护士站的双向便捷交流。

35.利用芯片感应技术，优化巡视打卡流程，减少机械性打卡时间，增加有效医患沟通。

36.排查并解决病房及公共区域空调运行噪音过大的问题。

37.实现病区楼层WiFi全覆盖，保障网络信号稳定。

38.在楼层公共区域（如门口）设置自动售货机（建议包含尿壶、便盆等急需品）及共享充电宝。

39.推广使用脚踏式垃圾分类桶，提升感控水平。

40.优化病房地面材质，选用防滑、耐磨、易清洁且符合医院感控要求的地面材料，提升病房环境安全性与整洁度。

41.全面疏通病房内下水道，确保排水通畅，杜绝堵塞、积水问题，保障病房正常使用。

42.彻底疏通公共区域卫生间下水道，同步完善公共卫生间通风系统，强化通风换气效果，有效消除异味，改善公共卫生环境。

43.梅雨季节阳台漏雨问题需要解决

儿科专科：

1.设置儿童专用活动区域：配套可消毒玩具、图书及电视

2.配套加床储物设施及空间、设置配套插座、床帘

3.设置可以隔离感染的患儿房间

重症监护ICU：

1.当前重症监护室（ICU）功能区域尚不完善，需进一步优化空间布局，具体完善内容如下：

1）增设耗材库房、设备库房各 1 间，满足物资与设备分类存放、规范管理需求；

2）增设可容纳约 40 人的示教室 1 间，用于教学培训、病例讨论及学术交流；

3）增设家属谈话室、医护人员餐厅、护士长办公室各 1 间，保障医患沟通、人员就餐及办公管理需求；

4）增加单间病房数量，尽量做到每间病房自然采光、设置外窗；

5）按规范配置负压病房，满足感染防控与特殊病例救治要求；

6）扩大现有卫生间使用面积，优化通风条件，提升使用舒适度与安全性。

建设要求：

1.根据重症医学科建设指南、GB 51039、WS/ T509 指南，进行三区两通道严格划分，医护通道独立入口，设置患者通道及污物独立通道；不与患者/污物交叉，医护人员动线更加流畅合理，洁污绝对分流。

2.智能床头显示屏，配备视频通话系统；一床配备两侧吊塔，静脉和非静脉完全分开，吊塔每侧都配备多根机臂可固定输液泵、推注泵、肠内营养泵等仪器；

3.设备带增加电源插座，解决目前飞线安全隐患；增加氧气、负压吸引接口，每床配备至少3氧、4负压、2压缩空气接口；

4.顶灯可投影及播放音乐，配备床头独立小灯；预留“天轨”系统轨道；

5.地面无缝所有转角为圆弧，无卫生死角；墙面抗菌涂料，方便清洁;单间病房周围设玻璃隔断，方便观察病情不打扰患者休息；病房配备新风净化系统；

6.护士吧台智慧电子显示屏，可自动更新住院患者动态；中央监控同步所有患者监护仪动态；所有仪器预留网络接口可供后续信息化建设使用，实现所有数据自动上传特护单系统；

7.耗材库房实现智慧信息化，所有耗材根据科室基数设置自动添补，取用扫码登记记账，临期物品自动提醒；配备有智能药柜，所有药物根据科室基数设置自动添补；精麻药柜智能化，双人指纹识别取用登记。

血液透析室中心：

1.生活区域严重压缩，目前无配套工作人员休息间，工作人员就餐在走廊进行，无会议室。医护人员有相对独立的工作空间和休息区域，避免工作过程中受到干扰。

2.库房空间严重不足，库房空间只能满足4天的耗材堆放，不能满足节假日及特殊情况的存放需求。

3.布局规划需遵循三区两通道原则，各区域的面积有规范和实际使用需求，不同区域之间的流线清晰，能有效避免交叉感染。

妇产科：

1.隔离临产室与临产室合并。

2.分娩室增加卫生间。

3.增加接种室。

4.新增工作人员通道。

5.改造一间分娩室为一体化产房。